| Príloha č. 1 k zmluve o dielo | Kompletná rekonštrukcia čistiacej miestnosti Špecifikácia predmetu zákazky |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zadanie |  |  |  |  |  |
| rok | 2017 |  |  |  |  |
| zadal | Ing. Alena Mitschová – vedúca OSaP |  |  |  |  |
| tel: | 0918535334 |  |  |  |  |
| mail: | alena.mitschova@ru.unb.sk |  |  |  |  |

Zadanie:  			Kompletná rekonštrukcia čistiacej miestnosti

priestor:			čistiaca miestnosť

| popis | Dĺžka vstup. chodbičky |  |  |  | 3600mm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Šírka vstup. chodbičky: |  |  |  | 3400mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Výška pôvodného obkladu 3000mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pôvodná čistiaca miestnosť pozostáva z obkladov, dlažby, zníženého plechového podhľadu kaztového, vrátane umývadla, výlevky, WC misy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Navrhované úpravy: | Priestor bude dispozične bez zmeny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kompletné vybúranie obkladov, dlažieb, demontáž všetkých jestvujúcich predmetov kompletná rekonštrukcia – výmena obkladov, dlažieb, zariaďovacích predmetov za nové, nový SDK podhľad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Steny: | keram. obklad min. rozmer dlaždice 250/400 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | výška obkladu – po strop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strop: | Sadrokartón do vlhkého prostredia vrátane dodávky svietidiel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podlaha: | keram. dlažba min. rozmer 300/300mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | protišmyková, dobre čistiteľná, nutné odsúhlasenie vzorky so správcom budovy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zariaďovacie predmety | stredný štandard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zavesené WC typu Geberit kompletná dodávka zariaďovacích predmetov vrátane všetkých komponentov, výlevka, umývadlo vrátane batérie, sifonov,.... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nerezová gulička pre odtekanie vody DN 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revízne dvierka | 2ks 600/600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ventilátor | 1ks - typ ventilátora Xpelair DX 200T Premier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | stropné (wc priestor) - ovládanie pri dverách |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Svietidlá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Vypínače, zásuvky		stredný štandard Legrand Valena

Elektroinštalácia	kompletne nová elektroinštalácia natiahnutá z rozvádzača + dodanie revíznej správy