POSTUP

verejná súťaž

podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska (práce)

podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej len ,,ZVO“)

VYSVETLENIE/DOPLNENIE súťažných podkladov č. 1

názov zákazky: „Výstavba šatní v športovom areáli Veľký Šariš“, vyhlásenej vo Vestníku č. 27/2022 – 28.01.2022, zn. 7230- WYP

Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov:

Otázka č. 1

Žiadame VO o bližšiu špecifikáciu položky č. 57 Zmäkčovač úprava vody v časti ZTI.

Odpoveď:

Jedná sa o domovú úpravovňu vody. V prílohe zasielame príklad vhodného typu zmäkčovača vody, je možne použiť ekvivalent v zmysle SP.

Otázka č. 2

Dobrý deň, žiadame VO o vysvetlenie. Prosíme VO o vyjadrenie k položkám z 01_VV_SO01_Šatne-ASR a to pre položky č. 134 a č. 135, nakoľko je k dispozícii aj VV pre profesiu ELI a v daných položkách sa nachádza 0 množstvo. Za vysvetlenie Vám ďakujem

Odpoveď:

Vo výkaze výmer ASR pol. 134 a 135 sú nulové, pretože to robil iný rozpočtár a on automaticky dáva do výkazu aj tieto položky.

Keďže v časti ELI je bleskozvod vykázaný, preto tieto položky sú vo výkaze ASR vynulované.

Zároveň boli zaslaním „OZNÁMENIA O OPRAVE“ (zaslané 18.02.2022) posunuté dátumy na predkladanie ponúk a otváranie ponúk nasledovne:

Dátumy, ktoré si vyžadujú úpravu v pôvodnom oznámení

Číslo oddielu: IV.2.2

Miesto, kde má byť text upravený: IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk

Namiesto:

21.02.2022 09:00

má byť:

24.02.2022 09:00

Dátumy, ktoré si vyžadujú úpravu v pôvodnom oznámení

Číslo oddielu: IV.2.7

Miesto, kde má byť text upravený: IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk

Namiesto:

21.02.2022 10:00

má byť:

24.02.2022 10:00

Prešov, 18.02.2022

.............................................

Ing. Peter Lupták, v.r.

osoba vykonávajúca proces verejného obstarávania