**Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je dodanie pojazdných stoličiek výškovo nastaviteľných s operadlom pre anestézu, doprava na miesto určenia a odovzdanie kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, v prípade potreby aj inštalácia a uvedenie do prevádzky pre potreby Kliniky všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie (pracovisko spoločných operačných sál v pavilóne 4/3) Univerzitnej nemocnice Martin.

**Minimálna technická špecifikácia:** Pojazdná stolička výškovo nastaviteľná s operadlom pre anestézu – 4 ks

***Minimálne technicko-medicínske parametre predmetu zákazky:***

-požaduje sa nový, nepoužívaný a nerepasovaný tovar.

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadované min. technicko-medicínske parametre / opis / požadovaná hodnota:** | **Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky (áno/nie):** |
| 1. chrómová konštrukcia alebo hliníkový leštený kríž
 |  |
| 1. s piatimi kolieskami
 |  |
| 1. plynulé nastavenie výšky pomocou plynovej pružiny ovládanej ručne
 |  |
| 1. sedák s priemerom cca 40 cm, operadlo výškovo nastaviteľné, čalúnené zdravotníckou koženkou bielej farby (oterovzdorná, min. 500 000 cyklov)
 |  |
| 1. výška sedadla nastaviteľná v min. rozsahu 45-57 cm
 |  |
| 1. nosnosť min. 120 kg
 |  |