všetkým záujemcom

Váš list zn./zo dňa		Naša značka		Vybavuje/linka			TRNAVA

Ing. Raciková			23. 4. 2019

Vec

Vysvetlenie súťažných podkladov

- Verejný obstarávateľ dňa 18. 4. 219 prijal žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov.

- V súťažných podkladoch v časti „Špecifikácia predmetu zákazky“ požadujete v časti technické špecifikácie „Objemy použiteľných striekačiek“ hodnoty parametrov min 5,10,20,30,50,60 ml.

Otázka:

- Je možné plniť predmet zákazky infúznym dávkovačom kde hodnoty parametrov objemu použiteľných striekačiek sú min 10,20,30,50,60 ml ?

- Odpoveď:

- Áno, v tejto kategórii akceptujeme aj takéto riešenie

- S pozdravom

MUDr. Daniel Žitňan, MPH

generálny riaditeľ