všetkým záujemcom

Váš list zn./zo dňa		Naša značka		Vybavuje/linka			TRNAVA

Ing. Raciková			2. 5. 2019

Vec

Vysvetlenie súťažných podkladov

Verejný obstarávateľ dňa 02.05.2019 prijal žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov.

Verejný obstarávatel' uvádza v prílohe č.1 Špecifikácia predmetu zákazky nasledovne:

Možnosť vzájomného fyzického uchytenia pump do zostavy s fixáciou proti ich odpojeniu bez použitia prídavného príslušenstva: áno

Pri manipulácii s viacerými pumpami personál na ich vzájomné uchytenie slúži dokovacia stanica, pri použití ktorej je daný parameter neopodstatnený. Súčasťou nákupu sú okrem pump aj dokovacie stanice. Na základe uvedeného navrhujeme daný parameter hodnotiť ako „bez preferencie“.

Predmetný dotaz sa týka lineárnych a volumetrických púmp v kategóriách ARO a STANDARD.

Odpoveď:  Verejný obstarávateľ nebude vyžadovať plnenie tohto parametra. Odpoveď sa týka aj lineárnych aj volumetrických púmp.

S pozdravom

MUDr. Daniel Žitňan, MPH

generálny riaditeľ