Príloha č. 1

Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia

Názov predmetu zákazky:  Akumulátory 3/2022

- Predmetom zákazky je nákup akumulátorov pre záložné zdroje informačných a komunikačných technológií (ďalej len „tovar“). Predmet zákazky je nevyhnutný pre zabezpečenie prevádzkyschopnosti útvarov rozpočtovej organizácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre umožnenie komunikácie v sieti SITNO. Ide o riešenie havarijného stavu, keďže hrozí strata dátových a hlasových služieb, poprípade stratou komunikácie dispečerských pracovísk najmä pri výlukách dodávky elektrickej energie alebo pri iných havarijných stavoch.

- S tovarom sa požaduje  zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

- dodanie tovaru do miesta dodania,

- vyloženie tovaru v mieste dodania,

- odber a ekologická likvidácia nepoužiteľných akumulátorov v súlade s § 48 ods.1) zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch.

- Objednávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar nový, zabalený v neporušených pôvodných obaloch výrobcu, funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

- Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.

- Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný a ani iným spôsobom modifikovaný.

- Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar záruku minimálne 24 mesiacov, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia záručná doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu.

- Lehota plnenia je: do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy

- Miestom dodania je: Ministerstvo vnútra SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti, Sklad na SOŠ Pezinok, Fajgalská cesta 2, 902 22 Pezinok

- Technická  špecifikácia predmetu zákazky

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. produkty požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú požiadavku na obstaranie produktov, ktoré musia byť potvrdené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

| Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka č. 1 – Akumulátor 2 V/270 Ah |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Množstvo: | 24 ks |  | N/A |
| Výrobca: |  |  | N/A |
| Typové označenie: |  |  | N/A |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku výrobcu zariadenia s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, resp. odkaz na technický list |  |  | N/A |
| Menovité napätie: | 2 V |  | N/A |
| Kapacita batérie: | 270 Ah |  | N/A |
| Rozmer (d x š x v): | 206x135x240 mm |  | N/A |
| Popis: | oloveno-gélová bezúdržbová, kompatibilná s vybudovaným systémom PowerSafe, ktorým disponuje verejný obstarávateľ | N/A |  |
| Položka č. 2 – Akumulátor 6 V/7,5 Ah |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Množstvo: | 130 ks |  | N/A |
| Výrobca: |  |  | N/A |
| Typové označenie: |  |  | N/A |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku výrobcu zariadenia s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, resp. odkaz na technický list |  |  | N/A |
| Menovité napätie: | 6 V |  | N/A |
| Kapacita batérie: | 7,5 Ah |  | N/A |
| Rozmer (d x š x v): | 151 x 34 x 94 mm |  | N/A |
| Popis: | oloveno-kyselinová, bezúdržbová, konektor F1, určená pre použitie v zdrojoch UPS | N/A |  |
| Položka č. 3 – Akumulátor 6 V/9 Ah |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Množstvo: | 142 ks |  | N/A |
| Výrobca: |  |  | N/A |
| Typové označenie: |  |  | N/A |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku výrobcu zariadenia s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, resp. odkaz na technický list |  |  | N/A |
| Menovité napätie: | 6 V |  | N/A |
| Kapacita batérie: | 9 Ah |  | N/A |
| Rozmer (d x š x v): | 151 x 34 x 99 mm |  | N/A |
| Popis: | oloveno-kyselinová, bezúdržbová, konektor F2, určená pre použitie v zdrojoch UPS | N/A |  |
| Položka č. 4 – Akumulátor 12 V/5,1 Ah |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Množstvo: | 109 ks |  | N/A |
| Výrobca: |  |  | N/A |
| Typové označenie: |  |  | N/A |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku výrobcu zariadenia s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, resp. odkaz na technický list |  |  | N/A |
| Menovité napätie: | 12 V |  | N/A |
| Kapacita batérie: | 5,1 Ah |  | N/A |
| Rozmer (d x š x v): | 90 x 70 x 106 mm |  | N/A |
| Popis: | oloveno-kyselinová, bezúdržbová, konektor F2, určená pre použitie v zdrojoch UPS | N/A |  |
| Položka č. 5 – Akumulátor 12 V/7 Ah |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Množstvo: | 53 ks |  | N/A |
| Výrobca: |  |  | N/A |
| Typové označenie: |  |  | N/A |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku výrobcu zariadenia s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, resp. odkaz na technický list |  |  | N/A |
| Menovité napätie: | 12 V |  | N/A |
| Kapacita batérie: | 7 Ah |  | N/A |
| Rozmer (d x š x v): | 151 x 65 x 95 mm |  | N/A |
| Popis: | oloveno-kyselinová, bezúdržbová, konektor F2, určená pre použitie v zdrojoch UPS | N/A |  |
| Položka č. 6 – Akumulátor 12 V/7 Ah |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Množstvo: | 38 ks |  | N/A |
| Výrobca: |  |  | N/A |
| Typové označenie: |  |  | N/A |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku výrobcu zariadenia s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, resp. odkaz na technický list |  |  | N/A |
| Menovité napätie: | 12 V |  | N/A |
| Kapacita batérie: | 7 Ah |  | N/A |
| Rozmer (d x š x v): | 151 x 94 x 51 mm |  | N/A |
| Popis: | oloveno-kyselinová, bezúdržbová, konektor F2, určená pre MGE UPS Extreme 1000c, ktorým disponuje verejný obstarávateľ | N/A |  |
| Položka č. 7 – Akumulátor 12 V/7,2 Ah |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Množstvo: | 791 ks |  | N/A |
| Výrobca: |  |  | N/A |
| Typové označenie: |  |  | N/A |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku výrobcu zariadenia s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, resp. odkaz na technický list |  |  | N/A |
| Menovité napätie: | 12 V |  | N/A |
| Kapacita batérie: | 7,2 Ah |  | N/A |
| Rozmer (d x š x v): | 151 x 65 x 94 mm |  | N/A |
| Popis: | oloveno-kyselinová, bezúdržbová, konektor F2, určená pre použitie v zdrojoch UPS | N/A |  |
| Položka č. 8 – Akumulátor 12 V/8 Ah |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Množstvo: | 32 ks |  | N/A |
| Výrobca: |  |  | N/A |
| Typové označenie: |  |  | N/A |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku výrobcu zariadenia s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, resp. odkaz na technický list |  |  | N/A |
| Menovité napätie: | 12 V |  | N/A |
| Kapacita batérie: | 8 Ah |  | N/A |
| Rozmer (d x š x v): | 151 x 65 x 97,5 mm |  | N/A |
| Popis: | oloveno-kyselinová, bezúdržbová, konektor F2, určená pre použitie v zdrojoch UPS | N/A |  |
| Položka č. 9 – Akumulátor 12 V/9 Ah |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Množstvo: | 477 ks |  | N/A |
| Výrobca: |  |  | N/A |
| Typové označenie: |  |  | N/A |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku výrobcu zariadenia s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, resp. odkaz na technický list |  |  | N/A |
| Menovité napätie: | 12 V |  | N/A |
| Kapacita batérie: | 9 Ah |  | N/A |
| Rozmer (d x š x v): | 151 x 65 x 94 mm |  | N/A |
| Popis: | oloveno-kyselinová, bezúdržbová, konektor F2, určená pre použitie v zdrojoch UPS | N/A |  |
| Položka č. 10 – Akumulátor 12 V/12 Ah |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Množstvo: | 489 ks |  | N/A |
| Výrobca: |  |  | N/A |
| Typové označenie: |  |  | N/A |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku výrobcu zariadenia s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, resp. odkaz na technický list |  |  | N/A |
| Menovité napätie: | 12 V |  | N/A |
| Kapacita batérie: | 12 Ah |  | N/A |
| Rozmer (d x š x v): | 151 x 98 x 94 mm |  | N/A |
| Popis: | oloveno-kyselinová, bezúdržbová, konektor F2, určená pre použitie v zdrojoch UPS | N/A |  |
| Položka č. 11 – Akumulátor 12 V/14 Ah |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Množstvo: | 14 ks |  | N/A |
| Výrobca: |  |  | N/A |
| Typové označenie: |  |  | N/A |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku výrobcu zariadenia s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, resp. odkaz na technický list |  |  | N/A |
| Menovité napätie: | 12 V |  | N/A |
| Kapacita batérie: | 14 Ah |  | N/A |
| Rozmer (d x š x v): | 151 x 98 x 95 mm |  | N/A |
| Popis: | oloveno-gelová, bezúdržbová, konektor F2, určená pre použitie v zdrojoch UPS | N/A |  |
| Položka č. 12 – Akumulátor 12 V/17 Ah |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Množstvo: | 718 ks |  | N/A |
| Výrobca: |  |  | N/A |
| Typové označenie: |  |  | N/A |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku výrobcu zariadenia s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, resp. odkaz na technický list |  |  | N/A |
| Menovité napätie: | 12 V |  | N/A |
| Kapacita batérie: | 17 Ah |  | N/A |
| Rozmer (d x š x v): | 180 x 75 x 166 mm |  | N/A |
| Popis: | oloveno-kyselinová, bezúdržbová, konektor M5, určená pre použitie v zdrojoch UPS | N/A |  |
| Položka č. 13 – Akumulátor 12 V/17 Ah |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Množstvo: | 68 ks |  | N/A |
| Výrobca: |  |  | N/A |
| Typové označenie: |  |  | N/A |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku výrobcu zariadenia s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, resp. odkaz na technický list |  |  | N/A |
| Menovité napätie: | 12 V |  | N/A |
| Kapacita batérie: | 17 Ah |  | N/A |
| Rozmer (d x š x v): | 183 x 152 x 173 mm |  | N/A |
| Popis: | oloveno-kyselinová, bezúdržbová, konektor M5, určená pre použitie v zdrojoch UPS | N/A |  |
| Položka č. 14 – Akumulátor 12 V/17 Ah |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Množstvo: | 28 ks |  | N/A |
| Výrobca: |  |  | N/A |
| Typové označenie: |  |  | N/A |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku výrobcu zariadenia s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, resp. odkaz na technický list |  |  | N/A |
| Menovité napätie: | 12 V |  | N/A |
| Kapacita batérie: | 17 Ah |  | N/A |
| Rozmer (d x š x v): | 180 x 76 x 167 mm |  | N/A |
| Popis: | oloveno-kyselinová, bezúdržbová, určená pre použitie do UPS APC (kit RBC7), ktorým disponuje verejný obstarávateľ | N/A |  |
| Položka č. 15 – Akumulátor 12 V/24 Ah |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Množstvo: | 221 ks |  | N/A |
| Výrobca: |  |  | N/A |
| Typové označenie: |  |  | N/A |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku výrobcu zariadenia s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, resp. odkaz na technický list |  |  | N/A |
| Menovité napätie: | 12 V |  | N/A |
| Kapacita batérie: | 24 Ah |  | N/A |
| Rozmer (d x š x v): | 166 x 175 x 125 mm |  | N/A |
| Popis: | oloveno-kyselinová, bezúdržbová, konektor M5, určená pre použitie v zdrojoch UPS | N/A |  |
| Položka č. 16 – Akumulátor 12 V/34 Ah |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Množstvo: | 224 ks |  | N/A |
| Výrobca: |  |  | N/A |
| Typové označenie: |  |  | N/A |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku výrobcu zariadenia s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, resp. odkaz na technický list |  |  | N/A |
| Menovité napätie: | 12 V |  | N/A |
| Kapacita batérie: | 34 Ah |  | N/A |
| Rozmer (d x š x v): | 195,6 x 130 x 178 mm |  | N/A |
| Popis: | oloveno-kyselinová, bezúdržbová, konektor M6, AGM, určená pre použitie v zdrojoch UPS | N/A |  |
| Položka č. 17 – Akumulátor 12 V/40 Ah |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Množstvo: | 20 ks |  | N/A |
| Výrobca: |  |  | N/A |
| Typové označenie: |  |  | N/A |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku výrobcu zariadenia s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, resp. odkaz na technický list |  |  | N/A |
| Menovité napätie: | 12 V |  | N/A |
| Kapacita batérie: | 40 Ah |  | N/A |
| Rozmer (d x š x v): | 197 x 165 x 170 mm |  | N/A |
| Popis: | oloveno-kyselinová, bezúdržbová, konektor F4, AGM, určená pre použitie v zdrojoch UPS | N/A |  |
| Položka č. 18 – Akumulátor 12 V/45 Ah |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Množstvo: | 44 ks |  | N/A |
| Výrobca: |  |  | N/A |
| Typové označenie: |  |  | N/A |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku výrobcu zariadenia s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, resp. odkaz na technický list |  |  | N/A |
| Menovité napätie: | 12 V |  | N/A |
| Kapacita batérie: | 45 Ah |  | N/A |
| Rozmer (d x š x v): | 197,5 x 165,5 x 170 mm |  | N/A |
| Popis: | oloveno-kyselinová, bezúdržbová, konektor M5, určená pre použitie v zdrojoch UPS | N/A |  |
| Položka č. 19 – Akumulátor 12 V/55 Ah |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Množstvo: | 30 ks |  | N/A |
| Výrobca: |  |  | N/A |
| Typové označenie: |  |  | N/A |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku výrobcu zariadenia s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, resp. odkaz na technický list |  |  | N/A |
| Menovité napätie: | 12 V |  | N/A |
| Kapacita batérie: | 55 Ah |  | N/A |
| Rozmer (d x š x v): | 229 x 138 x 212 mm |  | N/A |
| Popis: | oloveno-kyselinová, bezúdržbová, závit M6, určená pre použitie v zdrojoch UPS | N/A |  |
| Položka č. 20 – Akumulátor 12 V/65 Ah |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Množstvo: | 77 ks |  | N/A |
| Výrobca: |  |  | N/A |
| Typové označenie: |  |  | N/A |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku výrobcu zariadenia s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, resp. odkaz na technický list |  |  | N/A |
| Menovité napätie: | 12 V |  | N/A |
| Kapacita batérie: | 65 Ah |  | N/A |
| Rozmer (d x š x v): | 350 x 166 x 174 mm |  | N/A |
| Popis: | oloveno-kyselinová, bezúdržbová, konektor M6, AGM, určená pre použitie v zdrojoch UPS, predĺžená životnosť | N/A |  |
| Položka č. 21 – Akumulátor 12 V/85 Ah |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Množstvo: | 180 ks |  | N/A |
| Výrobca: |  |  | N/A |
| Typové označenie: |  |  | N/A |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku výrobcu zariadenia s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, resp. odkaz na technický list |  |  | N/A |
| Menovité napätie: | 12 V |  | N/A |
| Kapacita batérie: | 85 Ah |  | N/A |
| Rozmer (d x š x v): | 260 x 169 x 230 mm |  | N/A |
| Popis: | oloveno-kyselinová, bezúdržbová, konektor M5, určená pre použitie v zdrojoch UPS | N/A |  |
| Položka č. 22 – Akumulátor 12 V/105 Ah |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Množstvo: | 4 ks |  | N/A |
| Výrobca: |  |  | N/A |
| Typové označenie: |  |  | N/A |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku výrobcu zariadenia s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, resp. odkaz na technický list |  |  | N/A |
| Menovité napätie: | 12 V |  | N/A |
| Kapacita batérie: | 105 Ah |  | N/A |
| Rozmer (d x š x v): | ľubovoľný |  | N/A |
| Popis: | oloveno-gélová, bezúdržbová, konektor ľubovoľný, určená pre použitie v zdrojoch UPS | N/A |  |

Ďalšie požiadavky:

- Tolerancia menovej kapacity je akceptovateľná do +10% od požadovanej hodnoty.

- Definovaná menovitá kapacita je akceptovateľná pre C10 alebo C20 (teda pre 10 alebo 20 hodinový vybíjací prúd).

- Ak je v technickej špecifikácií definovaný presný rozmer akumulátora, potom maximálna prípustná tolerancia ktoréhokoľvek z požadovaných rozmerov akumulátora (dĺžka x šírka x výška) je +/- 1mm.

- Pri dodávke predmetu zákazky verejný obstarávateľ požaduje prehlásenie dodávateľa, že akumulátory majú minimálne 50% menovitej kapacity.

- Súčasťou ponuky musia byť aj vyhlásenia o zhode CE (v slovenskom jazyku, resp. originál  s prekladom do slovenského jazyka) k jednotlivým ponúkaným tovarom.

Akumulátory určené na ekologickú likvidáciu, sa budú zhromažďovať (maximálne 6 mesiacov) na mieste budúceho odberu, až po naplnenie dodaných počtov. Následne sa vyzve dodávateľ, na vykonanie odberu akumulátorov určených na ekologickú likvidáciu.

Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzač