## List1
Zoznam kľúčových stavebných materiálov a výrobkov
P. č. | Názov / popis položky | Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiálov | Výrobca / Dodávateľ | Skúšobný protokol / osvedčenie - Príloha č.
1 | Pružná silikátová hydroizolácia, proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode hr. 2 mm na ploche vodorovnej, aplikovaná náterom, stierkovaním
2 | Pružná silikátová hydroizolácia, proti zemnej vlhkosti a povrchovej vodeI hr. 2 mm na ploche zvislej, aplikovaná náterom, stierkovaním
3 | Podkladný asfaltovaný hydroizolačný pás modifikovaný SBS elastomérom na sklenenej tkanine s minerálnym plnidlom, s hrúbkou 4,0 mm, na povrchu s jemným pieskovým posypom, na spodnej strane s ochrannou fóliou, pre jednovrstvé hydroizolačné systémy
4 | Tepelnoizolačná doska hrúbka 100 mm z kamennej vlny pre potipožiarne izolácie podhľadov a nezaťažených stropov a podláh
5 | Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, zatĺkacie kotvy
6 | Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, zatĺkacie kotvy
7 | Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, zatĺkacie kotvy
8 | Izolácia proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou vyrobenou z vysokohustotného polyethylénu (HDPE) s protiradonovou odolnosťou šírka 2 m zvislá
9 | Hydroizolačná fólia na báze mäkčeného PVC - P vhodná na realizáciu mechanicky kotvených a priťažených striech, odolná voči UV žiareniu, môžnosť vystaviť priamym atmosférickým vplyvom, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá
10 | Doska XPS s rebrovaným vzorom hr. 120 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh
11 | Doska EPS na zateplenie podláh a plochých striech s bežnými požiadavkami na zaťaženie tlakom hr. 120 mm, na zateplenie podláh a plochých striech, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení ≥ 100 kPa
12 | Plastové okno dvojkrídlové S+FIX, vxš 1800x1200 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil
13 | Plastové okno jednokrídlové S, vxš 300x600 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil
14 | Plastové okno jednokrídlové S, vxš 600x1200 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil
15 | Plastové okno jednokrídlové FIX, vxš 1150x355 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil
16 | Plastové okno jednokrídlové FIX, vxš 3300x355 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil
17 | Plastové okno jednokrídlové S, vxš 600x1200 mm, vetracia mreža, 6 komorový profil
18 | Plastové okno dvojkrídlové S+FIX, vxš 1800x1500 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil
19 | Dvere plastové jednokrídlové otváravé s nadsvetlíkom, vxš 2800x950 mm
20 | Dvere plastové dvojkrídlové otváravé s nadsvetlíkom, vxš 2800x1400 mm
21 | Fólia na sklo ochranná a bezpečnostná, š. 1,83 m, zosílená SC7 (1 vrstva 200 µm)
22 | Dvere hliníkové dvojkrídlové s nadsvetlíkom 2600x2800 mm, šesťkomorové, izolačné trojsklo
23 | Svietidla Typ A, 29W LED panel 1200x300mm, 3400lm, 4500K, IP20
24 | Svietidla Typ B1 stropné, 12W LED panel okrúhle priemer 140 mm, 1000lm, 4500K, IP20
25 | Svietidla Typ B2 stropné, 18W LED panel okrúhle priemer 190 mm, 1500lm, 4500K, IP20
26 | Svietidla Typ N1, Nástenné núdzové svietidlo 1x8W, IP30, 230V/AC, s vlastným zdrojom, s 1hod. autonómnosti