## Príloha č. 1
Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky
CENOVÁ PONUKA
pre účel prípravnej trhovej konzultácie a predbežného zapojenia sa záujemcov alebo uchádzačov (ďalej aj "PTK")
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO") za účelom stanovenia transparentných požiadaviek na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky.
V súlade s § 25 ZVO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej PTK nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s PTK, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada.
Dodávateľ:
Sídlo:
VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Názov predmetu zákazky:
Vykonávanie pozáručného odborného servisu a kontroly stavu bezpečnosti germicídných žiaričov
CPV:
50400000-9 - Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení
50532000-3 - Opravy a údržba elektrických strojov, prístrojov a súvisiaceho vybavenia
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
90500000-2 - Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Druh:
služba
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Rozsah poskytovaných služieb je vyšpecifikovaný v prílohe č. 2 kalkulácia ceny
Predmetom zákazky je vykonávanie pozáručného odborného servisu a kontroly stavu bezpečnosti germicídnych žiaričov, vrátane dopravy a osobitných požiadaviek na predmet zákazky.
MINIMÁLNE OSOBITNĚ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požaduje sa: |  |  |  | Dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Požaduje sa uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služieb.
2. | Objednávateľ v rámci poskytovaného pozáručného odborného servisu a kontroly stavu bezpečnosti germicídnych žiaričov požaduje od dodávateľa:
2.1 | - Opravy germicídnych žiaričov, pričom pod opravou sa v zmysle zmluvy rozumie súbor operácií, ktorými sa nefunkčné germicídne žiariče vrátia do pôvodného alebo plne prevádzky schopného stavu, pričom nedôjde k zmene technických parametrov alebo určeného účelu. Opravy budú vykonané priamo na pracovisku objednávateľa, kde je prístroj umiestnený, v priestoroch k tomu vyčlenených, alebo bude vykonaná dielenská oprava. Po každom servisnom zásahu je dodávateľ povinný vykonať kontrolu stavu bezpečnosti v zmysle platnej legislatívy. Následne vyhotoví doklad resp. servisný list, kde bude zaznamenaný výsledok servisu a kontroly prístroja.
2.2 | - Montáž a demontáž germicídnych žiaričov. V prípade montáže germicídnych žiaričov a uvedenia ich do prevádzky, je nutné zaškolenie personálu na základe návodu a určenia od výrobcu a zároveň preškolenie obsluhujúceho personálu na prácu s umelými zdrojmi ultrafialového žiarenia v zmysle nariadenia vlády 410/2007 z. z. O školení je potrebné vyhotoviť písomný záznam.
2.3 | - Kontroly stavu bezpečnosti germicídnych žiaričov po oprave, meranie elektrickej bezpečnosti po oprave, overenie funkčnosti, meranie intenzity UVC žiarenia (v prípade, že nebol zaznamenaný počet hodín určujúcich životnosť trubíc UVC), výmena náhradných dielov (ND) a zdrojov UVC žiarenia „trubíc“ po uplynutí doby životnosti určenej výrobcom, čistenie vnútorných častí uzavretých germicídnych žiaričov, kontrolu spínacích hodín.
2.4 | - Posúdenie technického stavu za účelom vyradenia, ak o to objednávateľ požiada a zároveň vyhotovenie protokolu o technickom posúdení.
2.5 | - Dodanie originálnych náhradných dielov a spotrebného materiálu vrátane všetkých prác s tým spojených (napr. montáž, výmena a pod.). Na náhradné diely a spotrebný materiál, ktoré je nutné vymeniť z dôvodu vykonania služby - servisu, údržby, alebo BTK dodávateľom služby bude vyhotovená objednávka na základe schválenej cenovej ponuky objednávateľom. V cenovej ponuke musí byť uvedené číslo zmluvy na službu - servis, údržbu a BTK. Dodávateľ musí mať platný aktuálny cenník v elektronickej podobe, na základe ktorého sú vyhotovené cenové ponuky. Z dôvodu bezpečnosti a zaistenia správnej funkčnosti prístroja je povinný dodávateľ služby použiť náhradné diely originálne, nie opotrebované alebo repasované. Dodávateľ služby zodpovedá za vady, ktoré vzniknú použitím nesprávnych náhradných dielov. Na náhradné diely poskytuje dodávateľ záruku 12 mesiacov. Na spotrebný materiál 3 mesiace. Základné náhradné diely a spotrebný materiál musí mať dodávateľ na sklade. Uvedené náhradné diely budú fakturované osobitne.
2.6 | - Objednávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek vyzvať dodávateľa na preukázanie originality dodávaných náhradných dielov.
2.7 | - Prevzatie pokazených náhradných dielov a použitých „trubíc“ – zdrojov UVC žiarenia za účelom likvidácie a zapísanie do pracovného výkazu, že uvedený spotrebný tovar bol prevzatý na likvidáciu .
2.8 | - Realizáciu pravidelných bezpečnostných a technických kontrol a ďalších úkonov smerujúcich k zachovaniu bezpečnosti a plnej funkčnosti germicídnych žiaričov. Realizáciu bezpečnostných kontrol vykoná v rozsahu frekvencií stanovených výrobcom.
2.9 | - Dodávateľ je povinný vyhotoviť o vykonaní bezpečnostnej a technickej kontroly písomný protokol, ktorý odovzdá objednávateľovi.
2.10 | - Dodávateľ je povinný vykonať bezpečnostné a technické kontroly len tých germicídnych žiaričov, ktoré objednávateľ uviedol v žiadosti - objednávke a dodávateľovi fyzicky odovzdal alebo mu k nim umožnil prístup.
3. | Dodávateľ predloží doklad o odbornej spôsobilosti na výkon predmetu zmluvy v súlade s § 15 a § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP, osvedčenie o odbornej spôsobilosti pracovníka na vykonávanie činnosti na elektrických zariadeniach podľa vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z. a čestné vyhlásenie, v ktorom vyhlási, že je oprávnený na výkon.
4. | Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 12 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy, resp. do vyčerpania finančného limitu zmluvy podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr. Množstvá jednotlivých položiek sú predpokladané a pre objednávateľa nie sú záväzné. Objednávateľ si vyhradzuje právo odobrať množstvo služieb v závislosti od svojich prevádzkových potrieb za podmienky, že sa tým neprekročí finančný limit uvedený v zmluve a jednotkové ceny položiek budú zachované počas doby plnenia zmluvy.
4.1 | Dodávateľ nie je oprávnený si nárokovať od objednávateľa odobratie všetkých služieb uvedených v zmluve. Neodobratie všetkých druhov služieb a množstva služieb uvedených v zmluve nezakladá právo dodávateľa uplatniť si náhradu škody a ani odstúpiť od zmluvy z tohto dôvodu.
5. | Poskytovanie služieb sa bude realizovať na základe písomných čiastkových objednávok resp. čiastkových výziev objednávateľa vystavených a zasielaných elektronickou formou poverenou osobou objednávateľa, na základe aktuálnych prevádzkových potrieb objednávateľa s termínom poskytnutia služieb do 3 (troch) kalendárnych dní odo dňa nástupu na miesto poskytnutia služby. V jednotlivých objednávkach objednávateľ uvedie miesto a kontaktnú osobu objednávateľa na výkon poskytnutia služby. Služby budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu.
5.1 | Za termín doručenia e-mailovej objednávky sa považuje deň odoslania e-mailovej objednávky objednávateľom. Dodávateľ je povinný dostaviť sa na miesto poskytnutia služby do 24 hodín odo dňa odoslania e-mailovej objednávky, alebo výzvy objednávateľom a následne do 3 (troch) kalendárnych dní vykonať službu ak sa zmluvné strany nedohodnú na inom termíne. Dodávateľ vykoná opravy, bezpečnostné technické kontroly v pracovných dňoch v čase od 8:00 – do 14:00 hod. okrem prípadov, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.V prípade mimoriadnych udalostí, ktoré dodávateľ nevie vopred predpokladať, ak sa nevie dostaviť na miesto výkonu služby v stanovenom termíne, písomne požiada objednávateľa elektronickou formou o zmenu termínu poskytnutia služieb a uvedie dôvody. Objednávateľ si vyhradzuje právo súhlasiť so zmenou termínu resp. nesúhlasiť. V prípade, ak objednávateľ nesúhlasí so zmenou termínu a dodávateľ sa nedostaví na miesto poskytnutia služby, objednávateľ toto konanie považuje za podstatné porušenie zmluvy a je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
5.2 | Na miesto výkonu služby bude dodávateľa sprevádzať určená osoba objednávateľa vo vyhradenom termíne potrebnom na vykonanie servisu. Dodávateľ je oprávnený sa pohybovať po pracoviskách UNLP len s povolením objednávateľa a to v priestoroch na vykonanie služby, prípadne na ním určenom mieste. Dodávateľ bude poskytovať službu v pracovné dni v čase od 08:00 - 14:00 hod., alebo v čase dohodnutom s objednávateľom.
5.3 | Dodávateľ sa zaväzuje rešpektovať všetky špecifiká pri poskytovaní služieb vyplývajúce z činnosti objednávateľa, ktorý je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a ktoré súvisia s miestom poskytnutia služieb t. j. v areáli ústavného zdravotníckeho zariadenia a na jednotlivých pracoviskách objednávateľa. Dodávateľ berie na vedomie, že poskytnutie služby bude vykonávať pri čiastočnom obmedzení prevádzky miesta poskytnutia služieb a zaväzuje sa služby a jednotlivé činnosti pri poskytovaní služieb realizovať tak, aby nedochádzalo k inému ako objednávateľom určenému obmedzeniu prevádzky.
5.4 | Všetky služby a všetky dokumenty, ktoré sú výsledkom poskytnutia služby (revízne správy a pod.) musia byť poskytnuté a vypracované v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, sprievodnou dokumentáciou, prevádzkovými predpismi platnými na území Slovenskej republiky resp. Európskej únie.
5.5 | Dodávateľ je povinný vypracovať zoznam všetkých zariadení, na ktorých vykonal služby s uvedením miesta výkonu služby, dátumu poskytnutia služby, inventárnym a výrobným číslom prístroja a tento zoznam predložiť v elektronickej forme vo formáte WORD alebo EXCEL kontaktnej osobe objednávateľa ihneď po ukončení čiastkového poskytnutia služby.V zozname dodávateľ uvedie k jednotlivým zariadeniam termín ďalších kontrol stavu a bezpečnosti elektrických zdravotníckych zariadení - germicídnych žiaričov a termíny na odstránenie zistených nedostatkov, ktoré boli identifikované pri poskytnutí služieb na jednotlivých zariadeniach. Zároveň musí dodávateľ vyhotoviť doklad o kontrole vyhradeného zariadenia na základe § 9 bod 4 vyhlášky MPSVaR č.508/2009.
5.6 | Objednávateľ je povinný skontrolovať poskytnuté služby dodávateľom a v prípade, že služby nie sú poskytnuté v kvalite resp. požadovanom množstve, je objednávateľ oprávnený v lehote do 3 pracovných dní od poskytnutia služby požiadať dodávateľa o poskytnutie služby zodpovedajúcej požiadavkám uvedeným v čiastkovej objednávke resp. výzve na poskytnutie služby.
6. | Dodávateľ berie na vedomie, že poskytnutie služieb bude realizované na pracoviskách objednávateľa - t. j. oddeleniach, klinikách a pracoviskách na Rastislavovej 43, 041 90 Košice, oddeleniach, klinikách a pracoviskách na Tr. SNP 1, 040 11 Košice.
7. | Dodávateľ je povinný počas trvania zmluvy informovať objednávateľa o všetkých zmenách údajov podstatných pre plnenie zmluvy.
8. | Po riadnom poskytnutí služby je dodávateľ povinný vystaviť faktúru v súlade s ustanovením § 73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v kalendárnom mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k poskytnutiu služby. Vystavenú faktúru s povinnými prílohami je povinný doručiť v písomnej forme do sídla objednávateľa a v elektronickej forme, v čitateľnom formáte (PDF) je povinný doručiť ihneď po vystavení elektronicky na e-mailovú adresu: faktury@unlp.sk
8.1 | Povinné prílohy faktúry - zoznam všetkých zariadení, na ktorých bola poskytnutá služba. Zoznam všetkých zariadení, na ktorých dodávateľ poskytol služby, musia byť podpísané oprávnenou osobou objednávateľa.
8.2 | Splatnosť faktúr je v zmysle ustanovenia § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov šesťdesiat (60) kalendárnych dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.
8.3 | V prípade, ak faktúra alebo príloha faktúry nebude obsahovať náležitosti alebo ak bude faktúra alebo príloha faktúry vykazovať iné vecné alebo formálne nedostatky, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju dodávateľovi na opravu alebo doplnenie. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi.
8.4 | Objednávateľ neposkytne preddavky ani zálohové platby.
9. | V prípade, ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje nižšia cena za rovnaké alebo porovnateľné poskytovanie služby ako je obsiahnuté v zmluve od akéhokoľvek dodávateľa (t. j. viac ako 5 % v neprospech ceny podľa zmluvy), objednávateľ po preukázaní tejto skutočnosti vyzve dodávateľa k rokovaniu o ďalšom postupe vo veci úpravy zmluvnej ceny (napr. návrh na uzavretie dodatku, predmetom ktorého bude zníženie zmluvnej ceny a pod.). Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do piatich (5) pracovných dní doručiť objednávateľovi dodatok zmluvy, predmetom ktorého bude upravená znížená cena.
9.1 | V prípade, ak sa účastníci zmluvy podľa bodu 9 nedohodnú na spoločnom návrhu ďalšieho postupu, objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvu vypovedať v 1-mesačnej lehote. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého (1.) kalendárneho dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená objednávateľom a skončí sa uplynutím posledného kalendárneho dňa príslušného mesiaca.
9.2 | Objednávateľ za účelom zistenia aktuálnej ceny služby, za ktorú je možné službu aktuálne na trhu obstarať, je oprávnený vykonať v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní prieskum trhu.
10. | Pri uplatnení zodpovednosti dodávateľa za vady poskytnutých služieb sa postupuje v zmysle ustanovení § 422 až § 442 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
11. | Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávku, ktorá vznikne z tohto zmluvného vzťahu dodávateľovi ako veriteľovi, dodávateľ nepostúpi tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa ako dlžníka. Postúpenie pohľadávky dodávateľom bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa je neplatné s odkazom na § 525 ods.2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. Súhlas kupujúceho je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas štatutárom. Dodávateľ sa zaväzuje, že neurobí právne úkony smerujúce k zmene osoby veriteľa objednávateľa a teda okrem zákazu postúpenia svoju pohľadávku nezabezpečí žiadnym iným spôsobom, ktorý mu umožňuje platná právna úprava o zabezpečení záväzku, najmä nie však výlučne pohľadávku nezaloží ako majetok, neprijme ponuku ručenia alebo bankovej záruky, nepristúpi k dohode o započítaní pohľadávok so svojím veriteľom.
12. | V prípade porušenia bodu 11. je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči dodávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty a to vo výške 10% ( slovom: "desať percent" ) z výšky istiny postúpenej alebo inak zabezpečenej pohľadávky. Zmluvná pokuta je splatná v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry dodávateľovi. Dodávateľ sa zaväzuje, že neurobí právne úkony smerujúce k zmene osoby veriteľa objednávateľa a teda okrem zákazu postúpenia svoju pohľadávku nezabezpečí žiadnym iným spôsobom, ktorý mu umožňuje platná právna úprava o zabezpečení záväzku, najmä nie však výlučne pohľadávku nezaloží ako majetok, neprijme ponuku ručenia alebo bankovej záruky, nepristúpi k dohode o započítaní pohľadávok so svojím veriteľom.
13. | Objednávateľ je oprávnený uplatniť voči dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR (slovom: päťsto eur) za každé jedno porušenie pri nedodržaní podmienok uvedených v Osobitných požiadavkách na plnenie zmluvy.
14. | Porušenie zmluvných záväzkov vyplývajúcich z plnenia predmetu zmluvy ako aj osobitných požiadaviek plnenia podľa zmluvy, sa považuje za podstatné porušenie zmluvných záväzkov zo strany dodávateľa a objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť a vystaviť dodávateľovi negatívnu referenciu.
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
PREHLÁSENIE
Týmto prehlasujem, že v PTK nami uvedený/é tovar/y v plnom rozsahu spĺňajú funkčnú špecifikáciu (t.j. účel použitia) predmetu zákazky.
V: |  |  | podpis: ----------------------------------------------------------
Dňa: |  | meno:
pracovná pozícia:
pečiatka: