Príloha č. 2

Návrh na plnenie

Predmet zákazky: Magnetické rezonancie vrátane poskytnutia záručného servisu

Identifikácia zaradeného záujemcu:

Obchodný názov:

Sídlo:

IČO:

| Cenové kritérium | Ponúknutá hodnota |
| --- | --- |
| Celková cena za predmet zákazky | ................................. EUR bez DPH |

| Technická špecifikácia MRI prístroja č. 1 - Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice - kritériá hodnotiace kvalitu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Podkritérium Číslo | Atribút | Jednotka | Ponúknutá hodnota |
|  | RF systém |  |  |
| 1.2.1 | Počet cievkových elementov chrbticovej cievky v rozsahu 120 cm v ose Z (skutočný počet elementov samotnej cievky v rozsahu 120 cm v ose Z) | počet |  |
| 1.2.2 | Počet cievkových elementov v jednom FOV brušnej/hrudnej/anteriórnej cievky (kombinácia anteriórnej a posteriórnej časti) (pokiaľ cievka nepokrýva celý FOV v osi Z, potom je potrebné dodať dodatočnú cievku tak, aby tieto cievky v kombinácii pokrývali celý FOV v osi Z) ) | počet |  |
| 1.2.3 | Počet cievkových elementov prsníkovej cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky) s možnosťou biopsy | počet |  |
| 1.2.4 | Dedikovaná zápästná cievka Tx/Rx (pričom musí splniť: Počet cievkových elementov dedikovanej zápästnej cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky) minimálne 16) | áno/nie |  |
| 1.2.5 | Počet cievkových elementov dedikovanej kolennej cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky), musí splniť Tx/Rx | počet |  |
| 1.2.6 | Počet cievkových elementov dedikovanej členkovej/chodidlovej cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky) | počet |  |
| 1.2.7 | Počet cievkových elementov flexibilnej cievky s vlastnosťou úplného obopnutia objektu (vytvorenia kruhu) na dlhšom rozmere pri efektívnom vyšetrení tak, že sa cievkové elementy neprekrývajú, s rozmermi na kratšom rozmere v intervale 18 až 35 cm, na dlhšom rozmere v intervale 36 až 45 cm | počet |  |
| 1.2.8 | Počet cievkových elementov flexibilnej cievky s vlastnosťou úplného obopnutia objektu (vytvorenia kruhu) na dlhšom rozmere pri efektívnom vyšetrení tak, že sa cievkové elementy neprekrývajú, s rozmermi na kratšom rozmere v intervale 18 až 35 cm, na dlhšom rozmere v intervale 46 až 55 cm | počet |  |
| 1.2.9 | Počet cievkových elementov flexibilnej cievky s vlastnosťou úplného obopnutia objektu (vytvorenia kruhu) na dlhšom rozmere pri efektívnom vyšetrení tak, že sa cievkové elementy neprekrývajú, s rozmermi na kratšom rozmere v intervale 18 až 35 cm, na dlhšom rozmere v intervale 56 až 65 cm | počet |  |
| 1.2.10 | Počet cievkových elementov flexibilnej cievky s vlastnosťou úplného obopnutia objektu (vytvorenia kruhu) na dlhšom rozmere pri efektívnom vyšetrení tak, že sa cievkové elementy neprekrývajú, s rozmermi na kratšom rozmere v intervale 18 až 35 cm, na dlhšom rozmere viac ako 65 cm | počet |  |
| 1.2.11 | Počet cievkových elementov flexibilnej cievky s vlastnosťou úplného obopnutia objektu (vytvorenia kruhu) na dlhšom rozmere pri efektívnom vyšetrení tak, že sa cievkové elementy neprekrývajú, s rozmermi na kratšom rozmere viac ako 35 cm, na dlhšom rozmere viac ako 55 cm | počet |  |
|  | Iné funkčné vlastnosti |  |  |
| 1.2.12 | Počet cievkových elementov brušnej/hrudnej/anteriórnej cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky) so zabudovaným snímačom EKG priamo v cievke | počet |  |
| 1.2.13 | Hardware senzory na monitoring dýchania zabudované v pacientskom stole | áno/nie |  |
|  | Počítač |  |  |
| 1.2.14 | počet rekonštruovaných obr./sek. v matici 256x256, plné FOV | počet/sekundu |  |

| Technická špecifikácia MRI prístroja č. 2 - Fakultná nemocnica Trnava - kritériá hodnotiace kvalitu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Podkritérium Číslo | Atribút | Jednotka | Ponúknutá hodnota |
|  | RF systém |  |  |
| 1.2.1 | Počet cievkových elementov chrbticovej cievky v rozsahu 120 cm v ose Z (skutočný počet elementov samotnej cievky v rozsahu 120 cm v ose Z) | počet |  |
| 1.2.2 | Počet cievkových elementov v jednom FOV brušnej/hrudnej/anteriórnej cievky (kombinácia anteriórnej a posteriórnej časti) (pokiaľ cievka nepokrýva celý FOV v osi Z, potom je potrebné dodať dodatočnú cievku tak, aby tieto cievky v kombinácii pokrývali celý FOV v osi Z) ) | počet |  |
| 1.2.3 | Počet cievkových elementov prsníkovej cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky) s možnosťou biopsy | počet |  |
| 1.2.4 | Dedikovaná zápästná cievka Tx/Rx (pričom musí splniť: Počet cievkových elementov dedikovanej zápästnej cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky) minimálne 16) | áno/nie |  |
| 1.2.5 | Počet cievkových elementov dedikovanej kolennej cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky), musí splniť Tx/Rx | počet |  |
| 1.2.6 | Počet cievkových elementov dedikovanej členkovej/chodidlovej cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky) | počet |  |
| 1.2.7 | Počet cievkových elementov flexibilnej cievky s vlastnosťou úplného obopnutia objektu (vytvorenia kruhu) na dlhšom rozmere pri efektívnom vyšetrení tak, že sa cievkové elementy neprekrývajú, s rozmermi na kratšom rozmere v intervale 18 až 35 cm, na dlhšom rozmere v intervale 36 až 45 cm | počet |  |
| 1.2.8 | Počet cievkových elementov flexibilnej cievky s vlastnosťou úplného obopnutia objektu (vytvorenia kruhu) na dlhšom rozmere pri efektívnom vyšetrení tak, že sa cievkové elementy neprekrývajú, s rozmermi na kratšom rozmere v intervale 18 až 35 cm, na dlhšom rozmere v intervale 46 až 55 cm | počet |  |
| 1.2.9 | Počet cievkových elementov flexibilnej cievky s vlastnosťou úplného obopnutia objektu (vytvorenia kruhu) na dlhšom rozmere pri efektívnom vyšetrení tak, že sa cievkové elementy neprekrývajú, s rozmermi na kratšom rozmere v intervale 18 až 35 cm, na dlhšom rozmere v intervale 56 až 65 cm | počet |  |
| 1.2.10 | Počet cievkových elementov flexibilnej cievky s vlastnosťou úplného obopnutia objektu (vytvorenia kruhu) na dlhšom rozmere pri efektívnom vyšetrení tak, že sa cievkové elementy neprekrývajú, s rozmermi na kratšom rozmere v intervale 18 až 35 cm, na dlhšom rozmere viac ako 65 cm | počet |  |
| 1.2.11 | Počet cievkových elementov flexibilnej cievky s vlastnosťou úplného obopnutia objektu (vytvorenia kruhu) na dlhšom rozmere pri efektívnom vyšetrení tak, že sa cievkové elementy neprekrývajú, s rozmermi na kratšom rozmere viac ako 35 cm, na dlhšom rozmere viac ako 55 cm | počet |  |
|  | Iné funkčné vlastnosti |  |  |
| 1.2.12 | Počet cievkových elementov brušnej/hrudnej/anteriórnej cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky) so zabudovaným snímačom EKG priamo v cievke | počet |  |
| 1.2.13 | Hardware senzory na monitoring dýchania zabudované v pacientskom stole | áno/nie |  |
|  | Počítač |  |  |
| 1.2.14 | počet rekonštruovaných obr./sek. v matici 256x256, plné FOV | počet/sekundu |  |

Vypracoval: ..........................................

V ...................................... dňa ..............................

.......................................................

Podpis zaradeného záujemcu