## Příloha 2c
Příloha 2c
Modernizace VO v obci Vraňany
Číslo výpočtu | Počet svítidel dle výpočtů | Typ svítidla* | Náklon svítidla vůči vodorovné rovině [°] | Příkon / svítidlo [W]** | Celkový příkon [W]
Silniční LED svítidlo typ A/2700K/CLO (výpočet M6) | 10 |  |  |  | 0
Silniční LED svítidlo typ B/2700K/CLO (výpočet P5_4.5.7) | 46 |  |  |  | 0
Silniční LED svítidlo typ C/2700K/CLO (výpočet P5_2.3.6) | 27 |  |  |  | 0
Silniční LED svítidlo typ D/2700K/CLO (výpočet P4_1.2) | 15 |  |  |  | 0
Silniční LED svítidlo typ E/2700K/CLO (výpočet P5_1) | 8 |  |  |  | 0
Silniční LED svítidlo typ F/2700K/CLO (výpočet M5_1.2.4) | 49 |  |  |  | 0
Silniční LED svítidlo typ G/2700K/CLO (výpočet M5_5.6.7.8) | 17 |  |  |  | 0
Silniční LED svítidlo typ H/2700K/CLO (výpočet M5_3) | 3 |  |  |  | 0
Silniční LED svítidlo typ CH/2700K/CLO (výpočet P5_8) | 2 |  |  |  | 0
* Typ a příkon svítidla se musí shodovat s katalogovým listem a se svítidlem použitým ve vzorovém světelně technickém výpočtu (spolu s LTD daty)
** Instalovaný příkon svítidla se musí shodovat se světelně technickým výpočtem a příkonem uvedeným v LDT datech, bez regulace
Celkový počet svítidel: | 177 |  | Instalovaný příkon celkem: |  | 0
|  |  | Maximální instalovaný příkon (W) |  | 3800
…...................................................................
Podpis oprávněné osoby, razítko