## Priloha_c_1
Pokyny k vyplneniu "Prehladu rozpočtových nákladov": Riadky označené zelenou farbou sa vypĺňajú povinne.
PREHĽAD ROZPOČTOVÝCH NÁKLADOV | [7 empty] | PRÍLOHA Č. 2
Obchodné meno prijímateľa/kupujúceho |  | Liptovská potravinárska spoločnosť, s. r. o.
Sídlo |  | Kosovo 1553, 034 01 Ružomberok
Štatutárny zástupca |  | Ing. Igor Chahaľák, konateľ
Zástupca oprávnený jednať vo veciach technických |  | Michal Hajden, riaditeľ
E-mail: |  | hajden@potravinarska.sk
IČO |  | 45 472 220
DIČ |  | 2023007415
IČ DPH |  | SK2023007415
Obchodné meno uchádzača/predávajúceho
Sídlo
Štatutárny zástupca
Zástupca oprávnený jednať vo veciach technických
E-mail:
IČO
DIČ
Platiteľ DPH / Neplatiteľ DPH / Zahraničný subjekt
Dátum vypracovania ponuky
Názov predmetu zákazky: Sterilizačný autokláv
Technologický celok: Sterilizačný autokláv
Merná jednotka: kus
Počet jednotiek: 1
Por. číslo | Popis parametra / položky | Merná jednotka parametra | Minimálne požiadavky na parameter | Parametre ponúkané uchádzačom | Výrobca, typové označenie alebo obchodný názov | Merná jednotka rozpočtovej položky | Počet jednotiek | Jednotová cena bez DPH | Celková cena bez DPH
|  |  |  | povinne vyplní uchádzač | povinne vyplní uchádzač |  |  | povinne vyplní uchádzač | povinne vyplní uchádzač
1. | Sterilizačný autokláv |  |  |  |  | kus | 1
1.1 | Autokláv parný s nútenou ventiláciou | - | áno | áno/nie
1.2 | Sprchový cyklus vstrekovanej pary | - | áno | áno/nie
1.3 | Pretlak stlačeným vzduchom počas celého cyklu | - | áno | áno/nie
1.4 | Sprchové chladenie s riadeným pridávaním chladiacej vody | - | áno | áno/nie
1.5 | Nominálne rozmery | mm | min. 1100 x min. 4990 | uviesť hodnotu
1.6 | 1 horizontálne dvere | - | áno | áno/nie
1.7 | Prevedenie z potravinárskej nerezovej ocele | - | áno | áno/nie
1.8 | Riadiaci systém vrátane obrazovky a rozhrania pre PC, dotyková obrazovka, programovateľný | - | áno | áno/nie
1.9 | Snímač teploty v jadre produktu | - | áno | áno/nie
1.10 | Podvozok pre kôš autoklávu z nerezovej ocele, dráha polyamid | - | áno | áno/nie
1.11 | Preložky z nerezovej ocele | - | áno | áno/nie
1.12 | Základový plech z nerezovej ocele + vodiace lišty | - | áno | áno/nie
1.13 | Stohovateľný plech z nerezovej ocele, max. zaťaženie 15,5 kg. | - | áno | áno/nie
1.14 | Sada rukovätí podvozku | - | áno | áno/nie
1.15 | Max. príkon | kW | 20 | uviesť hodnotu
2. | Dopravné náklady, náklady na vyloženie a manipuláciu na mieste dodania |  |  |  |  | kus | 1
3. | Inštalácia a uvedenie do prevádzky (odhadovaná doba 1 mesiac) |  |  |  |  | mesiac
4. | Akceptačný test v mieste prevádzky a vykonanie všetkých východiskových odborných prehliadok a skúšok |  |  |  |  | deň
5. | Zaškolenie obsluhy a supervízia po uvedení do prevádzky |  |  |  |  | deň
6. | Záručný servis (minimálne 24 mesiacov) |  |  |  |  | mesiac
CELKOVÁ CENA SPOLU V EUR BEZ DPH
DPH
CELKOVÁ CENA SPOLU V EUR S DPH
Cenu je potrebné matematicky zaokrúhliť na 2 desatinné miesta
Dôležité upozornenie: Prijímateľ si nevyhradzuje právo dodania predmetu zákazky od konkrétneho výrobcu. Z dôvodu kompatibility však prijímateľ trvá na tom, aby jednotlivé tovary tvoriace technologický celok, boli kompatibilné. Pokiaľ sa v popise niektorej položky technickej špecifikácie použil odkaz na konkrétnu značku, výrobcu, alebo výrobok, alebo typ výrobku – tieto boli použité výlučne pre ilustráciu vtedy, ak nebolo možné dostatočne presne a zrozumiteľne opísať predmet zákazky. V takýchto prípadoch platí, že uchádzač môže vždy ponúknuť aj ekvivalentné plnenie. Ekvivalentom sa rozumie rovnocenná náhrada, ktorá bude spĺňať úžitkové, prevádzkové, funkčné a estetické charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené materiály a výrobky určené. Úžitkovú, prevádzkovú a funkčnú ekvivalentnosť prístrojov uchádzač preukáže výsledkami certifikovaných meraní a/alebo platnými certifikátmi. Za estetickú ekvivalenciu sa považuje pohľadová ekvivalencia prístroja vrátane dizajnu a architektúry. Pohľadová ekvivalencia sa bude posudzuje z hľadiska finálneho umiestnenia prístroja na miesto jeho určenia, z pohľadu pozorovateľa a používateľa pri prirodzenom osvetlení ako aj pri umelom osvetlení. Uchádzač môže ponúknuť aj kvalitatívne lepšie plnenie. Uchádzač môže využiť systémy zabezpečenia kvality vyplývajúce z európskych noriem. Prijímateľ uzná ako rovnocenné aj osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov. Prijímateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality. Na dodanie ekvivalentu je potreb¬né upozorniť v ponuke. Posúdenie ekvivalentnosti je výlučne v kompetencii prijímateľa. Dôkazné bremeno o súlade vlastností ekvivalentu s opisom predmetu zákazky je na strane uchádzača. Predloženie variantného riešenia vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky nie je prijímateľom umožnené. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnocovania a bude sa naň hľadieť, ako keby nebolo predložené.
Ja, | ........................................ (meno a priezvisko), dolu podpísaný zástupca ................................ (obchodné meno uchádzača/predávajúceho)
týmto čestne vyhlasujem, že návrh parametrov a ceny bol vypracovaný v súlade s podmienkami Výzvy na predkladanie ponúk č. LPS/PRV/042ZA51006/5.
Zároveň čestne vyhlasujem, že cena zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase vypracovania ponuky.
.......................................
Podpis