## Rekapitulácia stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {203a0411-e70c-4111-8ee7-3027f0545d3a}
[20 empty] | >> skryté stĺpce << | [12 empty] | 0,001 | 20
[33 empty] | 0,001 | 20
|  | REKAPITULÁCIA STAVBY | [18 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  | 2018_12 | [26 empty] | 0,001
|  | Stavba: |  |  |  | Komplexná rekonštrukcia stravovacej prevádzky, kuchyne a práčovne vrátane strechy | [26 empty] | 0,001
|  | JKSO: | [12 empty] | KS: | [17 empty] | 0,001
|  | Miesto: |  |  |  | Myjava, Staromyjavská 59 | [8 empty] | Dátum: | [17 empty] | 0,001
0,001
|  | Objednávateľ: |  |  |  | NsP Myjava | [8 empty] | IČO: | [17 empty] | 0,001
[15 empty] | IČ DPH: | [17 empty] | 0,001
0,001
|  | Zhotoviteľ: | [12 empty] | IČO: | [17 empty] | 0,001
[15 empty] | IČ DPH: | [17 empty] | 0,001
False
|  | Projektant: |  |  |  | Ing. Norbert Jokay | [8 empty] | IČO: | [17 empty] | False
[15 empty] | IČ DPH: | [17 empty] | True
0,01
|  | Spracovateľ: | [12 empty] | IČO: | [17 empty] | 0,01
[15 empty] | IČ DPH: | [17 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [12 empty] | 0
[7 empty] | Sadzba dane |  |  | Základ dane |  |  |  |  | Výška dane
|  | DPH | základná |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | znížená |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | zákl. prenesená |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | zníž. prenesená |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [5 empty] | v |  |  | EUR |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Spracovateľ
|  | Dátum a podpis: | [6 empty] | Pečiatka |  |  |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
|  | Objednávateľ | [10 empty] | Zhotoviteľ
|  | Dátum a podpis: | [6 empty] | Pečiatka |  |  |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
| Kód: | [5 empty] | 2018_12
| Stavba: | [5 empty] | Komplexná rekonštrukcia stravovacej prevádzky, kuchyne a práčovne vrátane strechy
| Miesto: | [5 empty] | Myjava, Staromyjavská 59 | [6 empty] | Dátum:
| Objednávateľ: | [12 empty] | Projektant: |  |  | Ing. Norbert Jokay |  |  |  | Informatívne údaje z listov zákaziek
| Zhotoviteľ: | [12 empty] | Spracovateľ:
| Kód |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [EUR] | [5 empty] | Cena s DPH [EUR] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [EUR] | DPH [EUR] | Normohodiny [h] | DPH základná [EUR] | DPH znížená [EUR] | DPH základná prenesená [EUR] | DPH znížená prenesená [EUR] | Základňa DPH základná | Základňa DPH znížená | Základňa DPH zákl. prenesená | Základňa DPH zníž. prenesená | Základňa DPH nulová
| Náklady z rozpočtov | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 363.9864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {203a0411-e70c-4111-8ee7-3027f0545d3a} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | SO 03 |  |  | Vonkajšie rozvody plynu | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | STA |  | 0 | 0 | 363.9864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {45a53729-6417-4d5d-9b3f-0035dd29dae0} | {203a0411-e70c-4111-8ee7-3027f0545d3a} | 0
[5 empty] | Elektrická prípojka NN | [10 empty] | 0 |  | 0

## SO 03 - Vonkajšie rozvody...
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {45a53729-6417-4d5d-9b3f-0035dd29dae0}
0
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Komplexná rekonštrukcia stravovacej prevádzky, kuchyne a práčovne vrátane strechy
Objekt:
SO3 Vonkajšie rozvody plynu
| JKSO: |  |  |  |  | KS:
| Miesto: |  | Myjava, Staromyjavská 59 |  |  | Dátum: | 0
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Projektant: |  | Ing. Norbert Jokay |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Komplexná rekonštrukcia stravovacej prevádzky, kuchyne a práčovne vrátane strechy
Objekt:
SO3 Vonkajšie rozvody plynu
Miesto: |  |  | Myjava, Staromyjavská 59 |  |  | Dátum: | 0
Objednávateľ: | [5 empty] | Projektant: | Ing. Norbert Jokay
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ:
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemné práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakladanie | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konštrukcie | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikácie | [5 empty] | 0
| 8 - Rúrové vedenie | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | [5 empty] | 0
| 99 - Presun hmôt HSV | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 723 - Zdravotechnika - plynovod | [5 empty] | 0
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovacie práce - nátery | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 23-M - Montáže potrubia | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby | [5 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba:
Komplexná rekonštrukcia stravovacej prevádzky, kuchyne a práčovne vrátane strechy
Objekt:
SO3 Vonkajšie rozvody plynu
Miesto: |  |  | Myjava, Staromyjavská 59 |  |  | Dátum:
Objednávateľ: | [5 empty] | Projektant: | Ing. Norbert Jokay
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 363.9864 |  | 144.2081 |  | 0.2658 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 239.0442 |  | 143.9311 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemné práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 109.6005 |  | 14.1636 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | Odstránenie krytuv ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t |  |  | m2 | 70 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1174099037
2 | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t |  |  | m2 | 70 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1871221405
3 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 |  |  | m3 | 21 | 0 | 0 | CS CENEKON 2017 02 |  |  | znížená | 2.514 | 52.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 615600034
4 | Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 |  |  | m3 | 10.5 | 0 | 0 | CS CENEKON 2017 02 |  |  | znížená | 0.613 | 6.4365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1997011608
5 | Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 90 do 110mm |  |  | m | 5.5 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená | 1.371 | 7.5405 | 0.00198 | 0.01089 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 886315711
6 | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m |  |  | m2 | 42 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená | 0.249 | 10.458 | 0.00097 | 0.04074 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 62551938
7 | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m |  |  | m2 | 42 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená | 0.188 | 7.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 246644882
8 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m |  |  | m3 | 11.55 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 01 |  |  | znížená | 0.081 | 0.93555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1852746135
9 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m |  |  | m3 | 11.55 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 01 |  |  | znížená | 0.071 | 0.82005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1340856144
10 | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 |  |  | m3 | 11.55 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1342601938
11 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 |  |  | m3 | 11.55 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 452311398
12 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné |  |  | t | 22.869 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 882829578
13 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 |  |  | m3 | 9.45 | 0 | 0 | CS CENEKON 2016 02 |  |  | znížená | 0.242 | 2.2869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 898331483
14 | Kamenivo ťažené drobné 0-1 b |  |  | t | 14.112 | 0 | 0 | CS CENEKON 2016 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 1 | 14.112 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1877475980
15 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny |  |  | m3 | 8.4 | 0 | 0 | CS CENEKON 2016 02 |  |  | znížená | 2.39 | 20.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 31033980
16 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením |  |  | m2 | 21 | 0 | 0 | CS CENEKON 2016 02 |  |  | znížená | 0.017 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1286999929
| D | 2 | Zakladanie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.084 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných |  |  | m2 | 21 | 0 | 0 | CS CENEKON 2016 02 |  |  | znížená | 0.004 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 65266458
| D | 4 | Vodorovné konštrukcie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 10.7307 |  | 10.3644 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm |  |  | m3 | 4.15 | 0 | 0 | CS CENEKON 2016 02 |  |  | znížená | 1.603 | 6.6525 | 1.8908 | 7.8467 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 672767040
19 | Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15 |  |  | m3 | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená | 1.4582 | 1.4582 | 2.2165 | 2.2165 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -330853276
20 | Výstuž podkladových dosiek, blokov alebo podvalov v otvorenom výkope, z betonárskej ocele 10 216 |  |  | t | 0.3 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená | 8.7335 | 2.6201 | 1.004 | 0.30119 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1947593591
| D | 5 | Komunikácie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 86.24 |  | 119.238 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | Podklad zo štrkodrviny fr. 8-32 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm |  |  | m2 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -372429210
22 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením veľ. 0-16mm, hr.po zhutnení 150 mm |  |  | m2 | 70 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 1.232 | 86.24 | 1.7034 | 119.238 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -534073139
23 | Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 150 mm |  |  | m2 | 70 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1739224081
24 | Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného s rozprestretím jemnozrnný MA 8 O, hr. 30 mm |  |  | m2 | 70 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1419576523
25 | Zdrsňovací posyp liateho asfaltu z kameniva 6 kg/m2 |  |  | m2 | 70 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -217784897
| D | 8 | Rúrové vedenie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 15.047 |  | 0.16515 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | Montáž plynového potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11 zváraných elektrotvarovkami D 50x4,6 mm |  |  | m | 35 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 01 |  |  | znížená | 0.023 | 0.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -930795702
27 | Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 50x4,6x100 m |  |  | m | 35 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 01 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00066 | 0.0231 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -189111571
28 | Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 50 mm |  |  | ks | 2.345 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 01 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00012 | 0.0002814 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1203943441
29 | Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou |  |  | m | 35 | 0 | 0 | CS CENEKON 2016 02 |  |  | znížená | 0.0525 | 1.8375 | 0.0002 | 0.007 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1293965165
30 | Výstražná fólia ŽLTÁ - POZOR PLYN, 1 kotúč=500m |  |  | m | 35 | 0 | 0 | CS CENEKON 2016 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0002 | 0.007 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1671484779
31 | Vodič CE 4mm2 s PE izoláciou a plným Cu jadrom 200m balenie |  |  | m | 35 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2056058635
32 | Montáž oceľových chráničiek do D 159x10 |  |  | m | 5.5 | 0 | 0 | CS CENEKON 2017 02 |  |  | znížená | 1.499 | 8.2445 | 0.00033 | 0.001815 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1980157074
33 | Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 108 mm, hr. steny 8,0 mm, ozn. 11 353.0. |  |  | m | 5.5 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.01973 | 0.10852 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1045045884
34 | Oceľová objímka z pásov. ocele montovaná na potrubie DN 50-100 |  |  | ks | 4 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená | 1.04 | 4.16 | 0.00436 | 0.01744 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -581657857
| D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 17.342 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | Osadenie betónového bloku do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 |  |  | ks | 4 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 438067155
36 | Betónový blok rozm. (dl. * v. * š.) 650x800x200 mm |  |  | ks | 4 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1283820487
37 | Betón pre lôžko betónového obrubníka STN 206-1: C16/20-X0(SK)-Cl 0,4-Dmax 16-S1 |  |  | m3 | 0.5 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -562937472
38 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm |  |  | m | 142 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1201831955
39 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km |  |  | t | 23 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.598 | 13.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1292806862
40 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km |  |  | t | 23 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.007 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -933776882
41 | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny |  |  | t | 23 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená | 0.149 | 3.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1387475554
42 | Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné |  |  | t | 7 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -731010200
43 | Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné |  |  | t | 16 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 384745702
| D | 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope |  |  | t | 144.208 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -230533391
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 91.6266 |  | 0.27344 |  | 0.2658 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 723 | Zdravotechnika - plynovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 80.5202 |  | 0.26412 |  | 0.2658 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | Predbežná tlaková skúška vodou DN 80 |  |  | m | 35 | 0 | 0 | CS CENEKON 2016 02 |  |  | znížená | 0.453 | 15.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1583366263
46 | Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 80 |  |  | m | 35 | 0 | 0 | CS CENEKON 2016 02 |  |  | znížená | 0.154 | 5.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1695391200
47 | Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa |  |  | úsek | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2016 02 |  |  | znížená | 4.2364 | 4.2364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -63319376
48 | Príprava na odstránenie plynu z potrubia dusíkom |  |  | úsek | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2016 02 |  |  | znížená | 3.3569 | 3.3569 | 4e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 739805781
49 | Odstránenie plynu z potrubia dusíkom DN 80 |  |  | m | 35 | 0 | 0 | CS CENEKON 2016 02 |  |  | znížená | 0.01399 | 0.48965 | 8e-05 | 0.0028 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1549915524
50 | Napustenie potrubia OPZ |  |  | m | 35 | 0 | 0 | CS CENEKON 2016 02 |  |  | znížená | 0.06014 | 2.1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 5500604
51 | Montáž uzemnenia galvanickou anódou |  |  | ks | 2 | 0 | 0 | CS CENEKON 2016 02 |  |  | znížená | 2.072 | 4.144 | 0.0004 | 0.0008 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1953176398
52 | Potrubie plynové z oceľových bralenových rúrok DN 40 |  |  | m | 2 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 01 |  |  | znížená | 0.29058 | 0.58116 | 0.00421 | 0.00842 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -806599312
53 | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 38/2, 6 |  |  | m | 2 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená | 0.38915 | 0.7783 | 0.00281 | 0.00562 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1212371564
54 | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 89/3, 6 |  |  | m | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená | 0.60663 | 0.60663 | 0.00925 | 0.00925 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1398375946
55 | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 108/4 |  |  | m | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2017 02 |  |  | znížená | 1.1022 | 1.1022 | 0.01214 | 0.01214 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1114549850
56 | Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok hladkých nad 44, 5 do D76, -0,00553t |  |  | m | 30 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená | 0.04551 | 1.3653 | 0.00024 | 0.0072 | 0.00553 | 0.1659 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 332681328
57 | Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 6/4 |  |  | súb. | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená | 1.9727 | 1.9727 | 0.00628 | 0.00628 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1861720027
58 | Prípojka k plynomeru spojená na závit s obchádzkou G 3 |  |  | súb. | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená | 4.615 | 4.615 | 0.15144 | 0.15144 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1112141482
59 | Prípojka k plynomeru zvarená, rozpierka prípojky G 6/4 |  |  | súb. | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená | 0.79434 | 0.79434 | 0.00025 | 0.00025 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 824537550
60 | Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách |  |  | ks | 2 | 0 | 0 | CS CENEKON 2016 02 |  |  | znížená | 0.06 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1567333809
61 | Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia |  |  | m | 35 | 0 | 0 | CS CENEKON 2016 02 |  |  | znížená | 0.058 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1619516145
62 | Oprava plynovodného potrubia neúradná tlaková skúška doterajšieho potrubia |  |  | ks | 2 | 0 | 0 | CS CENEKON 2016 02 |  |  | znížená | 0.456 | 0.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -155075432
63 | Oprava plynovodného potrubia navarenie na jestvujuce potrubie do DN 50 |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2017 01 |  |  | znížená | 0.546 | 0.546 | 0.00025 | 0.00025 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1027571006
64 | Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2016 02 |  |  | znížená | 0.579 | 0.579 | 0.00045 | 0.00045 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1387081582
65 | Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky pre vodu DN 80 |  |  | ks | 2 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená | 0.61182 | 1.2236 | 0.00025 | 0.0005 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1039063360
66 | Medziprírubová klapka uzatváracia, DN 80, dĺ. 46 mm, liatina GJL 250, GJS 40015 niklovaná, EPDM, FKM |  |  | ks | 2 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.01016 | 0.02032 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1281875965
67 | Montáž prírubového posúvača plochého, hlavicového,guľového kohútika,plyn.filtra DN40 |  |  | ks | 2 | 0 | 0 | CS CENEKON 2017 01 |  |  | znížená | 1.023 | 2.046 | 0.00394 | 0.00788 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2061925017
68 | FILTER PLYNOVÝ 10605/F, DN 40 |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -492473131
69 | FILTER PLYNOVÝ 10605/F, DN 32 |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 456453066
70 | Montáž armatúry závit.sjedným závitom, kohútik hadicový a iné plynovodné armatúry G 3/8 |  |  | súb. | 2 | 0 | 0 | CS CENEKON 2017 01 |  |  | znížená | 0.13748 | 0.27496 | 7e-05 | 0.00014 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1478635007
71 | Automatický odvzdušňovací ventil, 1/2", bez spätnej klapky, mosadz |  |  | ks | 2 | 0 | 0 | CS CENEKON 2017 01 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00024 | 0.00048 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1554926576
72 | Demontáž stredotlakového regulátora tlaku plynu, regulačná rada jednoduchá, -0,03190t |  |  | súb. | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená | 0.499 | 0.499 | 0 | 0 | 0.0319 | 0.0319 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 712701020
73 | Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, nízkotlakový regulátor tlaku plynu G 1 |  |  | súb. | 2 | 0 | 0 | CS CENEKON 2017 01 |  |  | znížená | 0.543 | 1.086 | 3e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -533110943
74 | RTP Tartarini R/72 1"x1" priamy |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00027 | 0.00027 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 367999201
75 | RTP Tartarini R/72 5/4"x5/4" priamy |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00027 | 0.00027 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -12397077
76 | Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 1/4 ostatné typy |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2016 02 |  |  | znížená | 0.282 | 0.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 602053395
77 | Guľový uzáver plyn, 5/4", FF, páčka, niklovaná mosadz |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2017 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00078 | 0.00078 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1579865665
78 | Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 1/2 ostatné typy |  |  | ks | 4 | 0 | 0 | CS CENEKON 2017 02 |  |  | znížená | 0.349 | 1.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -486923688
79 | Guľový uzáver plyn, 6/4", FF, páčka, niklovaná mosadz |  |  | ks | 4 | 0 | 0 | CS CENEKON 2017 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1459028843
80 | Demontáž plynomera PS 50, PS 60, -0,06800t |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená | 1.3547 | 1.3547 | 0.01228 | 0.01228 | 0.068 | 0.068 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -247144690
81 | Demontáž plynovej skrinky vonkajšej |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená | 13.6282 | 13.6282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1276891704
82 | Montáž plynomera s odvzdušnením a odskúšaním PS-150 |  |  | ks | 2 | 0 | 0 | CS CENEKON 2017 01 |  |  | znížená | 0.73418 | 1.4684 | 0.00162 | 0.00324 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1732965143
83 | Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný plynovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 12 m |  |  | t | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená | 3.976 | 3.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1249005247
84 | Ostatné meracie armatúry, montáž návarka M 20 x 1,5 |  |  | ks | 7 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 01 |  |  | znížená | 0.19509 | 1.3656 | 0.00015 | 0.00105 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1021580484
85 | Návarok priamy M20x1,5 mm - 19 mm |  |  | ks | 7 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 01 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0007 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1094136157
86 | Kondenzačná slučka zahnutá PN 250, k privareniu M20x1,5 mm |  |  | ks | 7 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 01 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0006 | 0.0042 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 779652981
87 | Snímač tlakovej diferencie kvapalín a plynov, 0 až 6 bar, DC 0 až 10 V |  |  | ks | 4 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00043 | 0.00172 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1897195838
88 | Snímač tlakovej diferencie kvapalín a plynov, 0 až 16 bar, DC 4 až 20 mA |  |  | ks | 3 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00043 | 0.00129 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2031526195
89 | Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m |  |  | t | 0.26 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 01 |  |  | znížená | 1.308 | 0.34008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -277673220
| D | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové |  |  |  | 0 | [5 empty] | 10.7778 |  | 0.00904 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
90 | Navarenie kábla na anódové uzemnenie |  |  | súb. | 4 | 0 | 0 | CS CENEKON 2016 02 |  |  | znížená | 0.9984 | 3.9936 | 0.00028 | 0.00112 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1678629282
91 | Montáž plechovej skrinky bez vybavenia |  |  | ks | 2 | 0 | 0 | CS CENEKON 2016 02 |  |  | znížená | 0.354 | 0.708 | 0.00026 | 0.00052 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1999129145
92 | Skrinka plechová 1400x1700x700 mm |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -988273339
93 | Skrinka plechová 2000x1700x700 mm |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1531969991
94 | Montáž dvierok kovových lakovaných |  |  | ks | 4 | 0 | 0 | CS CENEKON 2016 02 |  |  | znížená | 0.02806 | 0.11224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -165958855
95 | Dvierka plechové 700x700 mm |  |  | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2048083295
96 | Dvierka plechové 1000x700 mm |  |  | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1865996855
97 | Montáž mriežky s pevnými lamelami prierezu 0.022-0.032 m2 |  |  | ks | 8 | 0 | 0 | CS CENEKON 2016 02 |  |  | znížená | 0.335 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -810241683
98 | Hliníková mriežka s pevnými lamelami 100x300 mm |  |  | ks | 8 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00075 | 0.006 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1664741914
99 | Montáž rámu šírky 630-905 mm |  |  | ks | 2 | 0 | 0 | CS CENEKON 2016 02 |  |  | znížená | 1.269 | 2.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 186341108
100 | Montážny rám |  |  | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0007 | 0.0014 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 934041350
101 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m |  |  | t | 0.25 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 01 |  |  | znížená | 2.984 | 0.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 597725013
| D | 783 | Dokončovacie práce - nátery |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.32852 |  | 0.00028 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
102 | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm |  |  | m | 4 | 0 | 0 | CS CENEKON 2017 01 |  |  | znížená | 0.08213 | 0.32852 | 7e-05 | 0.00028 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2078563530
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3.6356 |  | 0.0035513 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 23-M | Montáže potrubia |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3.6356 |  | 0.0035513 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
103 | Montáž kolena W90 st.,elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 50 |  |  | ks | 8 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená | 0.2669 | 2.1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1271338271
104 | Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 D 50 mm |  |  | ks | 8.12 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00019 | 0.0015428 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1718597145
| VV |  | 8*1,015 'Přepočítané koeficientom množstva |  | 8.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
105 | Montáž kolena W90 st.,elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 90 |  |  | ks | 2 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená | 0.4067 | 0.8134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1261735281
106 | Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 D 90 mm |  |  | ks | 2.03 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00095 | 0.0019285 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1989062277
| VV |  | 2*1,015 'Přepočítané koeficientom množstva |  | 2.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
107 | Montáž USTR prechodka PE/oceľ PE100 SDR11 D50/DN40mm |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2018 02 |  |  | znížená | 0.687 | 0.687 | 8e-05 | 8e-05 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1899903181
| D | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 29.68 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
108 | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, systémová skúška |  |  | hod | 18 | 0 | 0 | CS CENEKON 2016 02 |  |  | znížená | 1.06 | 19.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -938118351
109 | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) tlaková skúška |  |  | hod | 9 | 0 | 0 | CS CENEKON 2017 01 |  |  | znížená | 1.06 | 9.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 906671222
110 | Odborné práce, revízna správa |  |  | sub | 1 | 0 | 0 | CS CENEKON 2017 01 |  |  | znížená | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 1418543962

## SO3 -El. prípojka NN
| Hárok obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulácia rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Späť na hárok: | Rekapitulácia stavby
optimalizované pre tlač zostáv vo formáte A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {ef14c232-e5b6-4c99-a3db-6c939e39a9cc}
0
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Komplexná rekonštrukcia stravovacej prevádzky, kuchyne a práčovne vrátane strechy, Nemocnica s poliklinikou Myjava
| Objekt: |  | SO03 VONKAJŠIE ROZVODY PLYNU : EL.PRÍPOJKA NN
| JKSO: | [7 empty] | KS:
| Miesto: |  | Myjava | [5 empty] | Dátum:
| Objednávateľ: | [7 empty] | IČO:
IČO DPH:
| Zhotoviteľ: | [7 empty] | IČO:
IČO DPH:
| Projektant: | [7 empty] | IČO:
IČO DPH:
| Spracovateľ: | [7 empty] | IČO:
|  | Holod | [6 empty] | IČO DPH:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základná | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. prenesená | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | zníž. prenesená | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | z | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Komplexná rekonštrukcia stravovacej prevádzky, kuchyne a práčovne vrátane strechy, Nemocnica s poliklinikou Myjava
Objekt: |  |  | SO03 VONKAJŠIE ROZVODY PLYNU : EL.PRÍPOJKA NN
Miesto: |  |  | Myjava |  |  |  | Dátum:
Objednávateľ: | [6 empty] | Projektant:
Zhotoviteľ: | [6 empty] | Spracovateľ: |  | Holod
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| Rz - ROZPOČET | [8 empty] | 0
| O-01 - MONTÁŽ | [8 empty] | 0
| O-01-01 - Rozvádzač RE.01 (podľa projektovej dokumentácie), Náplň : | [8 empty] | 0
| O-01-02 - Elektroinštalačný materiál: | [8 empty] | 0
| O-02 - SKÚŠKY | [8 empty] | 0
| O-03 - MATERIÁL | [8 empty] | 0
| O-03-01 - Rozvádzač RE.01 (podľa projektovej dokumentácie), Náplň : | [8 empty] | 0
| O-03-02 - Elektroinštalačný materiál: | [8 empty] | 0
| O-04 - Zemné práce | [8 empty] | 0
Celkové náklady za stavbu | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Komplexná rekonštrukcia stravovacej prevádzky, kuchyne a práčovne vrátane strechy, Nemocnica s poliklinikou Myjava
Objekt: |  |  | SO03 VONKAJŠIE ROZVODY PLYNU : EL.PRÍPOJKA NN
Miesto: |  |  | Myjava |  |  |  | Dátum:
Objednávateľ: | [6 empty] | Projektant:
Zhotoviteľ: | [6 empty] | Spracovateľ: |  | Holod
PČ | Popis |  |  |  |  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] |  | Cena celkom [EUR] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | D | -1 | [7 empty] | #REF!
| Rz - ROZPOČET | [8 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
| O-01 - MONTÁŽ | [8 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
| O-01-01 - Rozvádzač Rxx (podľa projektovej dokumentácie), Náplň : | [8 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
1 | Rozvádzač RE podľa projekt. dokumentácie |  |  |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0
2 | Doplnenie rozvádzača NN - TS |  |  |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0
| O-01-02 - Elektroinštalačný materiál: | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0.3219 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | Kábel 1-CYKY-J 3x6mm2 |  |  |  |  | m | 65 | 0 |  | 0
4 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 185 mm2 |  |  |  |  | ks | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.05365 | 0.3219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1900347995
| O-02 - SKÚŠKY | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | Revízna správa |  |  |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 526537459
| O-03 - MATERIÁL | [8 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
| O-03-01 - Rozvádzač RH (podľa projektovej dokumentácie), Náplň : | [8 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
6 | Rozvádzač RE podľa projekt. dokumentácie |  |  |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0
7 | Dopnenie rozvádzača NN - TS.630 |  |  |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0
| O-03-02 - Elektroinštalačný materiál: | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | Kábel 1-CYKY-J 3x6mm2 |  |  |  |  | m | 65 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 0
9 | Rúra ohybná ochranná DN200, FXK 200 |  |  |  |  | m | 10 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -276649851
| O-04 - Zemné práce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | Výkop ryhy pre kábel 0,5x 0,8m vxšxh v celkovej dlžke 45m |  |  |  |  | m3 | 18 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -295122661
11 | Zriadenie káblového lôžka z piesku , hrúbky 0,2m so zakrytím výstražnou fóliou |  |  |  |  | m3 | 4.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1965515619
12 | Výstražná fólia |  |  |  |  | m | 50 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1397687192
13 | Zásyp ryhy pre kábel 0,5x 0,6m šxh, v celkovej dlžke 45m |  |  |  |  | m3 | 20.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 645721126
14 | Založenie trávnika výsevom zmesi ornice a semena v rovine alebo na svahu do 1:5 |  |  |  |  | m2 | 22.5 | 0 |  | 0
15 | Trávové semeno – výber |  |  |  |  | kg | 1.55 | 0 |  | 0
16 | Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 90 do 110mm |  |  |  |  | m | 5.5 | 0 |  | 0
17 | Chránička PVC DN 110, uložená pod cestou |  |  |  |  | m | 5 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1901084624