Príloha č. 1

Opis predmetu zákazky

## Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

  - Predmetom zákazky je vykonávanie činností súvisiacich s výkonom stavebného dozoru  a to najmä v rozsahu uvedenom v bode 3.1 článku III. návrhu komisionárskej zmluvy v celkovom počte 672 hodín.

  - Verejný obstarávateľ požaduje prítomnosť stavebného dozoru na stavbe nasledovne :

- na odovzdaní a prevzatí staveniska medzi objednávateľom a zhotoviteľom,

- priebežne počas celej doby uskutočňovania stavby a to minimálne 2 x týždenne v celkovom počte 12 hodín za týždeň,

- na kontrolnom dni, ktorý sa bude konať 1 x týždenne,

- na mimoriadnom kontrolnom dni, ktorý sa bude konať v prípade potreby a to 1 x mesačne,

- na odovzdávacom a preberacom konaní,

- na kolaudačnom konaní.

1.3   Začiatok výkonu činnosti stavebného dozoru je odovzdaním staveniska zhotoviteľovi.

## Východiskové podklady k predmetu zákazky

  - projekt stavby s vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií,

  - zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác,

- 2.3     východiskové podklady podľa bodu 2.1. a 2.2. budú poskytnuté záujemcom spolu s výzvou   na predloženie ponuky v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/