**Šesť odberných miest pre plynu v Trenčíne(5x) a Púchove (1x)**

**Predpokladaný ročný rozsah spotreby všetkých OM : 2090,115 MWh**

**Tolerancia možného prekročenia, alebo neodobrania za všetky odberné miesta ako**

**jeden sumár spotreby ±15 %**

**Skutočná spotreba plynu v roku 2023:** 2070 MWh **2022:** 2071 MWh **2021:** 1884 MWh

**2020:** 1871 MWh **2019:** 1879 MWh **2018:** 1887 MWh

**A1. Adresa odberného miesta** Študentská 1 Trenčín 911 01

**B1. POD** SKSPPDIS000430020252

**C1. OM** 679273

**D1. Tarifa** M8

**E1. Predpokladaný ročný rozsah spotreby OM : 380 MWh**

tolerancia možného prekročenia, alebo neodobrania ±15 %

**F1. Skutočná spotreba plynu v roku 2023:** 380MWh **2022:** 361MWh **2021:** 427 MWh

**2020:** 393 MWh **2019:** 468 MWh  **2018:** 503 MWh

**A2. Adresa** **OM** Študentská 2 Trenčín 911 01

**B2. POD** SKSPPDIS000430020224

**C2. OM**  679274

**D2.Tarifa** M8

**E2. Predpokladaný ročný rozsah spotreby OM: 370 MWh**

tolerancia možného prekročenia, alebo neodobrania ±15 %

**F2. Skutočná spotreba plynu v roku 2023:**365MWh **2022:** 338 MWh,  **2021:**454 MWh,

**2020 :**466 MWh **2019:** 470 MWh **2018:** 486 MWh

***\*v roku 2022 sa kvôli rekonštrukcii nevykuroval celý objekt***

**A3. Adresa** **OM** Pri parku 19, Trenčín 911 06

**B3. POD** SKSPPDIS000430021984

**C3. OM** 679275

**D2.Tarifa** S9

**E3. Predpokladaný ročný rozsah spotreby OM: 940 MWh**

tolerancia možného prekročenia, alebo neodobrania ±15 %

**Denné maximálne množstvo (DMM) spotreby OM : 750 m³**

**Prekročenie DMM do 5% vrátane nebude spoplatňované.**

**F3. Skutočná spotreba plynu v roku 2023:** 929 MWh, **2022:** 946 MWh, **2021:**1003 MWh**,**

**2020:** 958 MWh **2019:** 940 MWh, **2018:** 897 MWh

**G3.** **Percentuálny podiel odberu počas mesiacov**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jan. | feb. | mar. | apr. | máj | jún | júl | aug. | sep. | okt. | nov. | dec. |
| 20% | 16% | 14% | 6% | 3% | 1% | 1% | 1% | 1% | 8% | 13% | 16% |

**A4. Adresa odberného miesta** Študentská 3180/3 Trenčín 911 01

**B4. POD** SKSPPDIS000430022239

**C4. OM** 680502

**D4. Tarifa** M8

**E4. Predpokladaný ročný rozsah spotreby OM : 365 MWh**

tolerancia možného prekročenia, alebo neodobrania ±15 %

**F4. Skutočná spotreba plynu v roku 2023:** 362MWh, **2022:** 363MWh,  **2021:** 440 MWh,

**2020**: 384 MWh, **2019:** 377MWh, **2018:** 367MWh

**A5. Adresa** **OM** Horný Šianec 9/, Trenčín, 911 01

**B5. POD** SKSPPDIS000410404594

**C5. OM**  680503

**D5. Tarifa** M3

**E5. Predpokladaný ročný rozsah spotreby OM: 35 MW**

tolerancia možného prekročenia, alebo neodobrania ±15 %

**F5. Skutočná spotreba plynu v roku 2023:** 34 MWh **2022:** 63 MWh, **2021:** 79 MWh,

**2020:** 64 MWh **2019:** 62 MWh, **2018:** 55 MWh

***\*v roku 2023 nový kotol namiesto 20 rokov starého***

**A6. Adresa** **OM** I.Krasku 1809/34, Púchov, 020 01

**B6. POD** SKSPPDIS000510506036

**C6. OM** 680504

**D6. Tarifa** M1

**E6. Predpokladaný ročný rozsah spotreby OM: 115 kWh**

tolerancia možného prekročenia, alebo neodobrania ±15 %

**F6. Skutočná spotreba plynu v roku 2023:** 109kWh, **2022:** 140kWh, **2021:** 86kWh,

**2020**: 76kWh, **2019**: 86kWh, **2018**: 160kWh