Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia (časť č. 1)

- Názov predmetu zákazky:  „Časť č. 1 - Čistiace zariadenia“

(ID zákazky 58439 – Prístrojové vybavenie)

Prístrojové vybavenie pre potreby modernizácie technického vybavenia Kontrolných chemických laboratórií CO.

- Hlavný kód CPV:

38433000-9	Spektometre

43414000-8	Drviče

38000000-5	Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie ( s výnimkou skiel)

60000000-8  	Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

- S tovarom sa požaduje  zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

- dodanie tovaru do miesta dodania,

- vyloženie tovaru v mieste dodania

- inštalácia zariadenia na všetkých pracoviskách

- zaškolenie obsluhy na pracoviskách

- návod v slovenskom alebo českom jazyku

- záruku najmenej 24 mesiacov a počas záručnej doby poskytovanie servisných služieb – technické prehliadky, údržbu a opravy

- telefonické konzultácie

- „vzdialenú“ diagnostiku pri problémoch s fungovaním prístroja.

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

- Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.

- Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar 24 mesačnú záruku, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu.

- Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.

- Lehota plnenia je:

- Najneskôr do 20 týždňov od nadobudnutia účinnosti Kúpnej zmluvy.

- Miesta dodania:

Kontrolné chemické laboratórium CO v Nitre, Plynárenská 25, 949 01  Nitra

Kontrolné chemické laboratórium CO v Slovenskej Ľupči, Príboj 559, 976 13  Slovenská Ľupča

Kontrolné chemické laboratórium CO v Jasove, Ku kachličkárni 653/9, 044 23  Jasov

- Technická  špecifikácia predmetu zákazky:

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača. Táto detailná technická špecifikácia sa stane prílohou č. 1 zmluvy uzavretej medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom.

Tabuľka č. 1 - Technická špecifikácia predmetu zákazky

| Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality |  |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| Položka č. 1: Laboratórny jednodverový mycí a dezinfekčný automat s príslušenstvom |  |  |  |  |
| Množstvo: 3 zostavy |  |  |  |  |
| Výrobca |  |  |  |  |
| Typové označenie |  |  |  |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného produktu |  |  |  |  |
| Jedna zostava Laboratórneho jednodverového mycieho a dezinfekčného automatu obsahuje nasledovné komponenty a príslušenstvo: |  |  |  |  |
| Názov komponentu / príslušenstva | Počet komponentov / príslušenstva na 1 zostavu | Požadovaný technický parameter |  |  |
| Mycí automat | 1 ks | Voľne stojaci jednodverový nerezový mycí a dezinfekčný automat | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Možnosť zabudovania pod pracovnú dosku | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Šírka prístroja 900 mm a hĺbkou 700 mm | Doplní uchádzač | N/A |
|  |  | Max. príkonom 9,3 kW | Doplní uchádzač | N/A |
|  |  | Dvojplášťová konštrukcia z nerezovej ocele s tepelnou a zvukovou izoláciou a dopredu výklopnými dverami | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Objem mycieho priestoru od 140 do 150 L , s výkonom na šaržu o kapacite napr. až 128 injektorov pre úzkohrdlé laboratórne sklo | Doplní uchádzač | N/A |
|  |  | Výkonné obehové čerpadlo s variabilnými otáčkami o celkovom výkone min. Qmax 500L/min | Doplní uchádzač | N/A |
|  |  | Nerezový dotykový ovládací panel s možnosťou rýchlej voľby | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Elektronicky, programovateľná riadiaca jednotka s minimálne 14 základnými programami | Doplní uchádzač | N/A |
|  |  | Možnosť automaticky uzamykateľných dvierok, elektricky blokovaných počas mycieho cyklu a po skončení programu ich automatické otvorenie | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Prednastavené mycie a dezinfekčné programy pre laboratórne sklo (organika, anorganika, atď.), s použitím chémie (pH neutrálne, enzymatické alebo alkalické) | Doplní uchádzač | N/A |
|  |  | Vstavaný horkovzdušný sušiaci agregát o ventilačnom výkone min. 55 m3/hod s aktívnym HEPA filtrom a integrovaným zmäkčovačom vody | Doplní uchádzač | N/A |
|  |  | Dva dávkovače so zásobníkom (na čistiaci a neutralizačný prostriedok), možnosť pripojenia ďalšieho externého dávkovača je vítaná | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Mycí priestor z kvalitnej nerezovej ocele zvarený bez medzier s hladkými spojmi | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Mycí priestor vybavený dvoma nerezovými mycími ramenami, kontrolou mycieho tlaku a rotáciou ostrekovacích ramien | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Viackomponentný filtračný systém, systém s prívodom čerstvej vody do každej fázy programu | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Vstavaný kondenzátor pár, s kontrolou mycieho tlaku, ostrekovacích ramien a vodivosti | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Násypka soli umiestnená v dvierkach | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Možnosť variabilného vyskladania vnútorného priestoru a košového vybavenia | N/A | Doplní uchádzač |
| Mycie koše | 1 ks | Spodný kôš s dvomi prípojkami modulov (s možnosťou automatického uzavretia prípojok) pre uloženie až dvoch injektorových modelov alebo nástavcov | N/A | Doplní uchádzač |
|  | 1 ks | Horný kôš, spredu otvorený, výškovo nastaviteľný, s výškou osadenia 160 mm, pre uloženie nástavcov so vstavaným ostrekovacím ramenom | Doplní uchádzač | N/A |
|  | 1 ks | Injektorový modul pre uloženie laboratórneho skla (napr. Erlenmeyerové banky, odmerné valce) vybavený 18 injektorovými tryskami s plastovou podperou (9 x 90 mm a 9 x 185 mm) | Doplní uchádzač | N/A |
|  | 1 ks | Prídržná mriežka na uchytenie injektorového modulu s 18 tryskami | Doplní uchádzač | N/A |
|  | 1 ks | Injektorový modul pre uloženie laboratórneho skla vybavený min. 8 injektorovými tryskami s plastovou podperou (4 x 130 mm a 4 x 210 mm) | Doplní uchádzač | N/A |
|  | 1 ks | Modul pre uloženie napr. 98 odmerných a plných pipiet použiteľné na spodnom koši | Doplní uchádzač | N/A |
|  | 1 ks | Modul pre uloženie min. 98 vialiek/ampuliek použiteľné na hornom alebo dolnom koši | Doplní uchádzač | N/A |
|  | 1 ks | Krycí kovový rám potiahnutý Rilsanom a plastovou sieťkou na upevnenie mycích predmetov a pomôcok vhodné pre nástavce 1/2 | Doplní uchádzač | N/A |
|  | 1 ks | Segmentovaný kôš pre cca 200 reagenčných skúmaviek do dĺžky 165 mm použiteľného na spodnom koši vrátane krycieho veka, veľkosť ok 9 x 9 mm | Doplní uchádzač | N/A |
|  | 2 ks | Nerezové koše 1/2 použiteľné pre horný aj dolný kôš na kadičky | Doplní uchádzač | N/A |
|  | 4 ks | Veká z nerezovej ocele určené na nerezové koše 1/2 na kadičky | Doplní uchádzač | N/A |
| Príslušenstvo navyše | 1 ks | Nerezový kryt pre horné zakrytie stroja o šírke 900 mm a hĺbkou 700 mm | Doplní uchádzač | N/A |
|  | 3 ks | Alkalický čistiaci prostriedok 5L (neodisher Lab clean FLA) | N/A | Doplní uchádzač |
|  | 3 ks | Neutralizačný prostriedok 5L (neodisher N) | N/A | Doplní uchádzač |
|  | 10 ks | Soľ do umývačky 4 kg | N/A | Doplní uchádzač |
|  | 1 ks | Barel na zber vody k umývaciemu automatu s praktickými držiakmi 50 L | Doplní uchádzač | N/A |
|  |  | Obrázok – žiadame uchádzača vložiť fotografiu ponúkaného predmetu zákazky |  |  |

| Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality |  |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| Položka č. 2: Systém na prípravu čistej / ultračistej vody s príslušenstvom navyše |  |  |  |  |
| Množstvo: 3 zostavy |  |  |  |  |
| Výrobca |  |  |  |  |
| Typové označenie |  |  |  |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného produktu |  |  |  |  |
| Jedna zostava Systému na prípravu čistej / ultračistej obsahuje nasledovné komponenty a príslušenstvo: |  |  |  |  |
| Názov komponentu / príslušenstva | Počet komponentov / príslušenstva na 1 zostavu | Požadovaný technický parameter |  |  |
| Systém na úpravu vody | 1 ks | Zariadenie vybavené farebným displejom s dotykovou obrazovkou | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Možnosť napojenia na vodu z vodovodného kohútika, v rozsahu od 5 – 40 °C | Doplní uchádzač | N/A |
|  |  | Vyhotovenie z nerezovej ocele odolné voči kyselinám | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Rozmery: 270-280 (šírka), 460-480 (hĺbka) a 560-580 (výška) | Doplní uchádzač | N/A |
|  |  | ÚV lampou 185/254 nm a ultrafiltrácou UF | Doplní uchádzač | N/A |
|  |  | Účinnosť systému: min. 20 dm3/h | Doplní uchádzač | N/A |
|  |  | Vodivosť čistej vody < 0.055 μS/cm | Doplní uchádzač | N/A |
|  |  | Predfilter sedimentov 5 μm a reverznou osmózou | Doplní uchádzač | N/A |
|  |  | Vybavený tlakovou nádobou min. 10 dm3 pre tretiu triedu | Doplní uchádzač | N/A |
|  |  | Konduktometer merajúci tlak vody, úroveň naplnenia nádrže | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Automatické vypnutie systému, pri teplote napájacej vody nižšej ako 4 a vyššej ako 40 °C, pri plnej nádrži alebo pri nízkom tlaku napájacej vody | Doplní uchádzač | N/A |
|  |  | Alarm informujúci o nutnosti výmeny opotrebovaných častí zariadenia (žiariča UV lampy, ultrafiltračného modulu, atď.) | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Čistená voda vyhovuje normám pre prvú triedu čistoty číslo normy pre prvú triedu: PN-EN ISO 3696: 1999, EP, ASTM, FP | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Získanú vodu je možné použiť na inštrumentálne analýzy: AAS, IC, HLPC, GC | N/A | Doplní uchádzač |
| Príslušenstvo navyše | 2 ks | Modul ultrafiltrácie | N/A | Doplní uchádzač |
|  | 4 ks | Predfilter | N/A | Doplní uchádzač |
|  | 2 ks | UV lampa | N/A | Doplní uchádzač |
|  | 1 ks | Iónový modul | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Obrázok – žiadame uchádzača vložiť fotografiu ponúkaného predmetu zákazky |  |  |

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak sa niektorá z technických požiadaviek odvolávala (priamo i nepriamo) na konkrétny typ produktu, alebo konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, technické normy, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke.

Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.