# Príloha č. 1 – Špecifikácia a návrh ceny – DSVS kanalizácia

## Údaje uchádzača

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodný názov uchádzača:** |  |
| **Adresa/Sídlo:** |  |
| **IČO:** |  |
| **IČ DPH:** |  |
| **Kontaktná osoba:** |  |

## Návrh uchádzača

|  |  |
| --- | --- |
| **Kritérium** | **v EUR bez DPH** |
| Celková cena za predmet zákazky |  |

## Špecifikácia

Predmetom zákazky je vypracovanie dokumentácie skutkového vyhotovenia stavby – DSV v rámci realizácie projektu „Rozšírenie verejnej kanalizácie Vetva „E“ – od šachty 16 po šachtu 29-vrátane“. Kanalizačné potrubie bude z materiálu PP, priemer DN 315 mm, SN 10, dĺžka cca 636 metrov. Kanalizačné šachty budú betónové.

**Dokumentácia skutkového vyhotovania stavby – DSV**

Dokumentácia skutkového vyhotovenia stavby obsahuje súbor dokumentov, ktoré presne zaznamenávajú skutočný stav stavby po jej dokončení. Tento typ dokumentácie sa vytvára na základe toho, ako bola stavba reálne vykonaná, vrátane všetkých zmien a odchýlok od pôvodného projektu, ktoré sa mohli vyskytnúť počas výstavby.

Bude obsahovat:

* Projektová dokumentácia – Záznamy o skutočnom stave stavby vrátane všetkých zmien oproti pôvodnému projektu, ktoré sa realizovali počas výstavby.
* Geodetické zameranie stavby – Presné geodetické zameranie všetkých objektov na stavbe, vrátane situácie na pozemku, rozmiestnenia stavieb a inžinierskych sietí.
* Výkresy – Aktuálne výkresy stavebných konštrukcií a technológií, ktoré odzrkadľujú skutočne realizované riešenia, a to vrátane rozvodov inžinierskych sietí a podobne.
* Technické správy – Podrobné technické správy obsahujúce popis a vysvetlenie vykonaných prác, použitých materiálov a technológií, vrátane záznamov o všetkých zmenách počas realizácie stavby.
* Fotodokumentácia – Dokumentácia stavby vo forme fotografií, ktoré zaznamenávajú jednotlivé etapy výstavby a konečný stav.
* Protokoly a zápisy – Záznamy o kontrolách, skúškach a preberaní stavby, vrátane protokolov o tlakových skúškach, elektroinštaláciách, a ďalších technických systémoch.
* Stavebný denník – Denný záznam o priebehu prác na stavbe, vrátane informácií o pracovníkoch, použitých materiáloch, počasí, a ďalších dôležitých aspektoch výstavby.

Táto dokumentácia bude spracovaná po dokončení stavby so zakreslením všetkých zmien, ktoré sa zrealizovali pri zhotovení diela. Je podkladom pre kolaudačné rozhodnutie.

Dátum:

..........................................................................

podpis

otlačok pečiatky uchádzača (meno, priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu

uchádzača oprávneného konať v záväzkových vzťahoch)