SEKCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA odbor realizácie verejného obstarávania

Pribinova 2, 812 72 Bratislava

							

|  | Všetci záujemci |
| --- | --- |

							

| Váš list číslo/zo dňa | Naše číslo | Vybavuje | Bratislava |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SVO-RVO1-2025/000280-011 | Ing. Roman Novosad | 04.02.2025 |

Vec: Vysvetlenie informácií  potrebných na vypracovanie ponuky č.7

Na základe doručených žiadosti záujemcov o vysvetlenie súťažných podkladov na predmet zákazky „SOŠ PZ Pezinok, rekonštrukcia  ubytovne B  a prístavba objektu B“, uverejnené vo vestníku ÚVO č. 206/2024 zo dňa  17.10.2024 pod číslom 25342 – MSP a EÚ 2024-OJS202-00625948 z 16.10.2024, Vám predkladáme nasledujúce vysvetlenie:

Otázka č.1 :

V objekte SO 02 – Prístavba objektu B-BX v časti 02.07 – Elektroinštalácia – silnoprúd je položka „Systém poplachového hlásenia Invalid - dodávka na kľúč (vrátane zdroja, ovládacej jednotky, lankového spínača, signalizácie,..)“. Žiadame verejného obstarávateľa o objasnenie, v ktorej časti projektovej dokumentácie vieme k tejto položke nájsť podklady.

Odpoveď k otázke č. 1:

Systém poplachového hlásenia Invalid - je v časti 04 Elektro na výkrese SOS UBYTOVNA PK Bx_Podorysy ELE_R00-E01.pdf na stene kúpelne imobil. - Bunky 1Bx13 a vo výkaze výmer v časti 02.07 – Elektroinštalácia – silnoprúd.

Požadujeme oceniť ako celok:

| K | Pol153 | Systém poplachového hlásenia Invalid - dodávka na klúč (vrátane zdroja, ovládacej jednotky, lankového spínača, signalizácie,..) | kpl | 1,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Otázka č.2 :

je výmera PVC soklíkov správna?

Odpoveď k otázke č. 2:

Záujemcovia ocenia množstvo uvádzané vo výkaze výmer.

Otázka č.3 :

uchádzač pri vyplnaní VV zistil, že VV nie je zavzorcovaní. Hlavne pri rekapitulácii a jednotlivých objektoch nie su zavzorcované sumy(objektov) a tiez nie celkové sumy(oddielov).
Opraví danu chybu verejný obstaráavateľ? alebo si ma uchádzač prevzorcovať správne VV?

Odpoveď k otázke č. 3:

Verejný obstarávateľ v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní poskytol výkaz výmer v editovateľnej podobe. Uchádzač si môže sám v prípade potreby a v záujme vlastnej kontroly, predložený výkaz výmer zavzorcovať. Uchádzač musí vyplniť všetky rekapitulačné tabuľky Výkazu výmer.

Otázka č.4 :

Žiadame obstarávateľa o zjednotenie podmienok ponukovej zábezpeky so zábezpekou na vykonanie prác a teda o možnosť predložiť poistenie záruky ako výkonovú zábezpeku s rovnakými podmienkami vydania ako pri poistení záruky pri ponukovej zábezpeke.

Odpoveď k otázke č. 4:

Verejný obstarávateľ určil  podmienky  zloženia  kaucie (zábezpeka na vykonanie prác) v súťažných podkladoch a v návrhu ZoD, kde umožnil viac spôsobov ich zloženia a na týchto spôsoboch verejný obstarávateľ trvá.

S pozdravom

Ing. Branislav Chlebana generálny riaditeľ sekcie verejného obstarávania MV SR