SEKCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA odbor realizácie verejného obstarávania

Pribinova 2, 812 72 Bratislava

							

|  | Všetci záujemci |
| --- | --- |

							

| Váš list číslo/zo dňa | Naše číslo | Vybavuje | Bratislava |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SVO-RVO1-2025/000280-013 | Ing. Roman Novosad | 12.02.2025 |

Vec: Vysvetlenie informácií  potrebných na vypracovanie ponuky č.9

Na základe doručených žiadosti záujemcov o vysvetlenie súťažných podkladov na predmet zákazky „SOŠ PZ Pezinok, rekonštrukcia  ubytovne B  a prístavba objektu B“, uverejnené vo vestníku ÚVO č. 206/2024 zo dňa  17.10.2024 pod číslom 25342 – MSP a EÚ 2024-OJS202-00625948 z 16.10.2024, Vám predkladáme nasledujúce vysvetlenie:

Otázka č.1 :

Hliníkové aj plastové výplne majú byť v bezpečnostnej triede RC2N?

Odpoveď k otázke č. 1:

V zmysle projektovej dokumentácie sa vyžadujú iba sklenené výplne. V bezpečnostnej triede RC2N môžu byť len okná a dvere, kde nie je požiadavka v tabuľkách Stavebných výrobkov aj na bezpečnostné sklo (lepené, kalené, - protipožiarne)

Otázka č.2 :

Vo výkaze výmer v časti 01.1.1 - Stavebná časť a architektúra sú položky:
88 K 711462301.S Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2,5 mm (napr. DUOFLEX, alebo ekvivalent) na ploche vodorovnej m2 495,540

89 K 711463301.S Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2,5 mm (napr. DUOFLEX, alebo ekvivalent) na ploche zvislej m2 519,457

Pri týchto položkách je uvedený ekvivalent Duoflex. Výrobok Duoflex podľa jeho vlastností a technických parametrov avšak nie je ekvivalentom pre uvedenú špecifikáciu v položke. Duoflex je jednozložkovou hydroizoláciou a lepidlom na báze MS a v položkách sa uvádza 2-zložková hydroizolačná minerálna pružná stierka. Navyše výrobok Duoflex svojimi parametrami nie je vhodný na použitie pri zvislej ploche. Žiadame preto verejného obstarávateľa o odstránenie tohto nesúladu.

Odpoveď k otázke č. 2:

Záujemca má oceniť  materiál  v zmysle projektovej dokumentácie  resp.  popisu položky vo výkaze výmer. V zátvorke  je uvedený  iba príklad. Uchádzač  môže oceniť aj iný  ekvivalentný materiál  ako je uvedený v príklade za podmienky dodržania  opisu položky. Verejný obstarávateľ  v prílohe č.5 súťažných podkladov v bode 1.4.11 uviedol:

„...v poskytnutom výkaze výmer je v popise niektorých položiek uvedený pre bližšiu špecifikáciu ako príklad názov výrobku, resp. zariadenia doplnený slovami alebo „ekvivalent“. Uchádzač je povinný ku všetkým takýmto položkám pod ich pôvodný popis doplniť farebne odlišným písmom výrobok, resp. zariadenie, ktoré ocenil, inak bude verejný obstarávateľ predpokladať, že uchádzač ocenil výrobky a zariadenia  uvedené v poskytnutom výkaze výmer a v projekte stavby ako príklad. Uchádzač môže uviesť k jednotlivým položkám výkazu výmer iba jeden výrobok, resp. zariadenie, ku ktorému uvedie presný názov výrobku a jeho technickú špecifikáciu, pričom nesmie dôjsť k zmene technického riešenia.“

V zmysle uvedeného ak má záujemca dojem, že výrobok  uvedený ak príklad nespĺňa parametre uvedené v opise  môže oceniť ekvivalent.

Podľa vyjadrenia  projektanta DUOFLEX je všeobecný, často používaný obchodný názov materiálov výrobcov flexibilných hydroizolácií Den Braven, Murexin, Weber...  Názvovo ide o ekvivalent k ďalším obdobným produktom: Aquastop Cream(Trump sanace), Koster BD 50, Canada rubber (Stop vode), Aquafin-2K (Schomburg). Dôležité vlastnosti pre použitie sú, že ide o stierkové, minerálne pružné, 2-zložkové hydroizolácie na  vodorovné resp. zvislé použitie v hrúbke min. 2,5 mm používané proti tlakovej i netlakovej vode. Vyplýva to aj z názvu - popisu položky vo výkaze výmer.

Otázka č.3 :

1)
01.2.5 – Vzduchotechnika – Rozpočet
D 769.10 Demontáž, Odvoz vybúraných hmôt, Uloženie na skládke (769 11+769 12+769 13+769 14)

V rozpočte 01.2.5 – Vzduchotechnika – sa nachádza diel D 769.10 - Demontáž, Odvoz vybúraných hmôt, Uloženie na skládke (769 11+769 12+769 13+769 14).
Špecifikuje verejný obstarávateľ akým spôsobom oceniť predmetný diel?

2)
01.2.5 – Vzduchotechnika – Rozpočet
Náklady z rozpočtu
PSV - Práce a dodávky PSV
769.0 - Montáž, Doprava, Prirážky
769.1 - Vetranie wc, umyvární a upratovačiek
769.2 - Vetranie chodieb
769.3 - Vetranie práčovne so sušiarňou 1.NP:
769.4 - Vetranie jedální 113, 203,303,403
769.10 - Demontáž, Odvoz vybúraných hmôt, Uloženie na skládke

V nákladoch z rozpočtu sa nachádzajú súčtové hodnoty dielov 769.0 – 769.10.
Doplní vererejný obstarávateľ súčtové hodnoty chýbajúcich dielov 769.11 - 769.14 z rozpočtu 01.2.5 – Vzduchotechnika?
Chýbajúce diely v rozpočte:
769.11 - Zariadenie č. 1 - Vetranie hygienických miestností
769.12 - Zariadenie č. 2 - Vetranie práčovne a sušiarne
769.13 - Zariadenie č. 3 - Vetranie kuchyniek
769.14 - Spoločný montážny materiál

Odpoveď k otázke č.3:

Predmetný  diel  D 769.10 - Demontáž, Odvoz vybúraných hmôt, Uloženie na skládke je vo výkaze výmer  uvedený  ako  súčet  dielov  769 .11+769 .12+769 .13+769.14.   Záujemci v tomto riadku  uvedú súčet  dielov :

769.11 - Zariadenie č. 1 - Vetranie hygienických miestností,

769.12 - Zariadenie č. 2 - Vetranie práčovne a sušiarne

769.13 - Zariadenie č. 3 - Vetranie kuchyniek

769.14 - Spoločný montážny materiál

Ide o demontáž a odvoz , uloženie na skládku resp. recykláciu už jestvujúcich zariadení 1 až 3 a montážneho materiálu, teda nemusia  tieto diely byť duplicitne doplnené.

Verejný obstarávateľ nepredlžuje lehotu na predkladanie ponúk, na základe doručenej žiadosti  o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky zo dňa 10.02.2025 a 11.2.2025.  Verejný obstarávateľ nie je povinný predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk v súlade s § 21 ods. 5 zákona 343/2015 ak si o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti hospodársky subjekt, záujemca alebo uchádzač nevyžiadal dostatočne vopred.

S pozdravom

Ing. Branislav Chlebana generálny riaditeľ sekcie verejného obstarávania MV SR