Príloha č. 2 Zoznam odberných miest

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č.** | **Odberné miesto** |

|  |
| --- |
| **Predpoklad. objem odberu (MWh ) od 01.01.2025 do 31.12.2025** |
|

 | **ČOM** | **EIC kód** | **Napäťová úroveň** | **Rezervovaná kapacita (kW)** | **Max. rezerv. kapacita (kW)/ hodnota ističa (A)** |
|   |   |   |
| 1. | Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava | 1 040,00 | 3108066000 | 24ZZS8066000000S | NN z transformačných staníc | Neurčuje sa | Istič 3-fázy 500A |
| 2. | Pražská 1, 811 04 Bratislava |  399,00 | 3106081888 | 24ZZS60818880002 | VN | I. Q = 195 kWII. Q = 285 kWIII. Q = 285 kWIV. Q = 195 kW | Max. 330,5 kW |
|  | Spolu | 1 439,00 |  |  |  |  |  |
|  |