Príloha č. 2 Zoznam odberných miest

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č.** | **Odberné miesto** | |  | | --- | | **Predpoklad. objem odberu (MWh ) od 01.01.2025 do 31.12.2025** | | | **ČOM** | **EIC kód** | **Napäťová úroveň** | **Rezervovaná kapacita (kW)** | **Max. rezerv. kapacita (kW)/ hodnota ističa (A)** |
|  |  |  |
| 1. | Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava | 1 040,00 | 3108066000 | 24ZZS8066000000S | NN z transformačných staníc | Neurčuje sa | Istič 3-fázy 500A |
| 2. | Pražská 1, 811 04 Bratislava | 399,00 | 3106081888 | 24ZZS60818880002 | VN | I. Q = 195 kW  II. Q = 285 kW  III. Q = 285 kW  IV. Q = 195 kW | Max. 330,5 kW |
|  | Spolu | 1 439,00 |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |

Dáta spotreby odberu pre obe odberné miesta za 12 mesiacov:

|  |  |
| --- | --- |
| **Obdobie** | **Spotreba elektrickej energie za všetky**  **odberné miesta v kWh** |
| Október 2023 | 127 324 |
| November 2023 | 122 359 |
| December 2023 | 131 967 |
| Január 2024 | 140 227 |
| Február 2024 | 113 077 |
| Marec 2024 | 113 041 |
| Apríl 2024 | 107 474 |
| Máj 2024 | 118 865 |
| Jún 2024 | 144 165 |
| Júl 2024 | 165 224 |
| August 2024 | 162 066 |
| September 2024 | 134 423 |