BZP.271.34.2024 Załącznik nr 4B

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |
| --- |
| **Część 2 - Dostawa oprogramowania do logopedii z mikrofonem – 11 sztuk** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa składnika/parametru technicznego sprzętu | **Główne elementy przedmiotu zamówienia**  **Wymagania jakościowe w zakresie składników i parametrów technicznych sprzętu, tj. co najmniej:** |
| A | Typ/zastosowanie | Program do terapii logopedycznej dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych |
| B | Zadania programu | 1. profilaktyka zaburzeń mowy i języka, tj. co najmniej: szereg szumiący, szereg syczący, szereg ciszący, różnicowanie szeregów, rotacyzm, dźwięczność (mowa bezdźwięczna), głoski: k, g, h, 2. wspomaganie wychowania słuchowego, 3. stymulowanie pola słuchowego, 4. kształtowanie umiejętności rozpoznawania dźwięków, 5. wspomaganie w terapii opóźnionego rozwoju mowy, 6. rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, 7. ćwiczenia interaktywne. |
| C | Program, licencja programu | 1. Zamawiający dopuszcza pakiet programów, które łącznie spełniają specyfikację. 2. Bezterminowa licencja na 1 stanowisko **(dodatkowe punkty na 2),** 3. Możliwość pracy offline 4. Język programu: polski |
| D | Zawartość zestawu | 1. Nośnik danych z programem (Pendrive lub CD/DVD), 2. mikrofon, 3. zestaw dołączonych do programu kart pracy do rozwijania słownictwa, kompetencji komunikacyjnych i funkcji percepcyjno-motorycznych, tj: min. 400 szt. (dołączonych lub do wydruku), 4. poradnik metodyczny lub instrukcja użytkowania, 5. **słuchawki (dodatkowe punkty).** |