## Príloha 1-Cena
Príloha č. 3 súťažných podkladov
Verejný obstarávateľ: |  | Fakultná nemocnica Trenčín Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470 |  |  |  | Cenová tabuľka Čast 1. zákazky: USG prístroj pre neonatologickú kliniku
Identifikácia uchádzača /dodávateľa:
Obchodné meno: | [5 empty] | Podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: | [5 empty] | Meno, priezvisko štatutárneho zástupcu
Platca DPH: áno/nie | [5 empty] | Miesto a dátum
Celok | Názov | Počet ks | Typ/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za požadované množstvo | Cena za požadované množstvo
|  |  |  | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | s DPH | bez DPH | s DPH
1 | USG prístroj pre neonatologickú kliniku | 1 |  | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| kardiologická sonda určená pre novorodencov so šírkou aktívnej plochy max. 10mm s frekvenčným rozsahom min 5- 12 MHz | 1 |  | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| mikrokonvexná sonda pre vyšetrenie mozgu a orgánov dutiny brušnej u novorodenca, FOV min. 120° s frekvenčným rozsahom min. 5- 8 MHz | 1 |  | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2D lineárna sonda min. 4 - 12 MHz | 1 |  | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| mikrokonvexná sonda mC12-3 pre USG mozgu veľmi nezrelých novorodencov 3- 12 MHz | 1 |  | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spolu: | [6 empty] | 0 | 0