NadLIMITNÁ zákazka

(podľa § 66. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

(TOVARY)

VEREJNÁ SÚŤAŽ

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY

E. Kritériá na hodnotenie ponúk

a spôsob ich uplatnenia

V Bratislave august 2018

E. Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob  ich uplatnenia

- Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe najlepšieho pomeru ceny a kvality, keď kritériami výberu najvhodnejšej ponuky je v zmysle § 44 ods. 3 písm. a) zákona je pomer najnižšej celková cena za predmetu zákazky v EUR bez DPH, najlepšia kvalita a najkratší termín plnenia-dodania predmetu zákazky.

- Uchádzač vyplní v systéme JOSEPHINE svoj „Hodnotiaci formulár“ na vyhodnotenie návrhu na plnenie kritérií určených verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk uvedený v časti F. Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk, týchto  súťažných podkladov.. Pri vyplňovaní svojho „Hodnotiaceho formulára“ v systéme JOSEPHINE budú uchádzači vypĺňať cenu v štruktúre: cena bez DPH, sadzba DPH, cena s DPH, kritériá kvality v určených jednotkách a termín plnenia v týždňoch (pri vkladaní do systému JOSEPHINE označená ako „kritérium pre hodnotenie“). Pričom musí platiť, že uvedený údaj týkajúci sa kritérií musí byť zhodný v ponuke a v kúpnej zmluve.

- Kritériá hodnotenia ponúk a spôsob ich uplatnenia (vyhodnotenia):

  - Cena za predmet zákazky v EUR bez DPH	82,00 %

Vyhodnocuje sa cena za predmet zákazky ako celková jednotková cena za Dvojrovinný Angiografický prístroj v EUR bez DPH (porovnávací parameter – najnižšia cena).

Bude predmetom úpravy – predmetom úpravy v elektronickej aukcii bude úprava celkovej jednotkovej ceny v € bez DPH (v tvare 0,00 €) smerom nadol.

  - Kvalita	17,50 %

Vyhodnocujú sa konkrétne kvalitatívne subkritériá v určených jednotkách (porovnávací parameter – najlepšia hodnota subkritéria).

Nebude predmetom úpravy v elektronickej aukcii - nebude možné hodnoty meniť.

    - Naklápanie stola hlavou dole a hore, spolu ± v stupňoch 	0,20 %

    - Počet ohnísk vysokovýkonného rtg žiariča v ks	0,20 %

    - Tepelná kapacita anódy v MHU	0,50 %

    - Tepelná kapacita rtg žiariča v MHU	0,50 %

    - Veľkosť najmenšieho ohniska (priemerná hodnota veľkostí najmenšieho ohniska oboch rontgeniek) v mm	0,30 %

    - Minimálna rýchlosť odvodu tepla z anódy žiariča v kHU / min.	0,50 %

    - Aktívna plocha detektorov v 1. rovine v cm2	0,75 %

    - Aktívna plocha detektorov v 2. rovine v cm2	0,75 %

    - Hĺbka digitalizácie detektorov 16 bit, áno / nie (áno=0,5, nie=0)	0,50 %

    - Rozlišovacia schopnosť detektora v 1. rovine v Lp / mm	0,50 %

    - Rozlišovacia schopnosť detektora v 2. rovine v Lp / mm	0,50 %

    - Možnosť spracovania obrazu a archivácie v matrici 2K v oboch rovinách súčasne /áno (v oboch rovinách) =10, áno (len v jednej rovine) = 5, nie (ani v jednej rovine = 0) /	10,00 %

    - Max. počet obrazov/s pri digitál. obrazovej akvizícii v matrici 2K v obr./s v oboch rovinách súčasne 	0,50 %

    - Max. počet obrazov/s pri digitálnej obrazovej akvizícii pre rotačnú angiografiu techn. CBCT v obr. / s	0,25 %

    - Max. počet obrazov/s pri digitálnej obrazovej akvizícii pri natívnej rotačnej angiografii, pri zobrazovaní mäkkých častí v obr. / s	0,25 %

    - 3D rotačná angiografia s vyhotovením VRT rekonštrukcií v  reálnom čase v časovej slučke (intervale), využívaná hlavne pre diagnostiku a plánovanie terapie mozgových cievnych malformácií, áno / nie (áno=0,5, nie=0)	0,50 %

    - Pracovná stanica pozostávajúca z 2 ks 30“ diagnost. monitorov v ovládacej miestnosti, pre ovládaciu ako aj vyhodnocovaciu pracovnú stanicu, pre znázornenie živého a referenčného obrazu, súčasné vykonávanie 3D rekonštrukcií, s možnosťou variabilného rozdelenia obrazovej plochy, tak aby sa dal sledovať aktuálny skiaskopický obraz, roadmap v oboch rovinách, ako a vykonávať 3D, VRT rekonštrukcie, áno / nie (áno=0,5, nie=0)	0,50 %

    - USG – pulzný doppler, áno / nie (áno=0,1, nie=0)	0,10 %

    - Nožný spínač skiaskopie cez WIFI, áno / nie (áno=0,2, nie=0)	0,20 %

  - Termín plnenia (dodania) v týždňoch	0,50 %

Vyhodnocuje sa termín plnenia–dodania Dvojrovinného Angiografického prístroja od nadobudnutia účinnosti zmluvy v týždňoch (najviac 16 týždňov) (porovnávací parameter – najkratší termín plnenia)

Nebude predmetom úpravy v elektronickej aukcii - nebude možné hodnotu meniť.

- Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením počtu bodov podľa výhodnosti jednotlivým posudzovaným údajom vyplývajúcim z návrhov uchádzačov na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk.

Maximálny počet bodov (ktorý odpovedá váhe kritéria v % vyjadrení) získa ponuka s najvýhodnejším posudzovaným údajom v číselnom vyjadrení, podľa ponuky uchádzača resp. počet bodov odpovedajúcich váhe kritéria za odpoveď „áno“, tzn., že posudzovaná položka je predmetom ponuky uchádzača.

Pri ostatných ponukách sa počet bodov pridelených posudzovaným údajom v číselnom vyjadrení, určí priamou úmerou k najvýhodnejšej ponuke s tým, že menej výhodná ponuka obdrží úmerne nižší počet bodov, resp. počet 0 bodov za odpoveď „nie“, tzn. že posudzovaná položka nie je predmetom ponuky uchádzača.

Výsledkom je počet bodov pridelených jednotlivým posudzovaným údajom. Počet bodov pridelených ponuke je aritmetickým súčtom pridelených bodov jednotlivým kritériám.

- Komisia zriadená verejným obstarávateľom v súlade s § 53 ods. 8 zákona vyhodnotí ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené, výhradne len podľa kritérií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch a to na základe vyššie uvedených pravidiel ich uplatnenia.

- Poradie ponúk sa stanoví na základe najlepšieho pomeru ceny za dodanie predmetu zákazky, kvality a termínu plnenia. Úspešnou ponukou je ponuka uchádzača, ktorá na základe návrhu uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk a bodov pridelených ponuke na základe stanovených kritérií, získala najvyšší počet bodov celkom.

- Po prvotnom úplnom vyhodnotení ponúk podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk a pravidiel ich uplatnenia, bude konečné poradie ponúk zostavené automatizovaným vyhodnotením ponúk – elektronickou aukciou.

Predmetom úprav v elektronickej aukcii bude len cena za predmet zákazky.

- Úspešný bude ten uchádzač, ktorý na zákalde kritérií na hodnotenie ponúk získal najvyšší počet bodov, t.j. umiestnil sa na prvom mieste v poradí úspešnosti ponúk v elektronickej aukcii.

- Všetky hodnoty, medzivýpočty a konečné výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta.