###### PROTOKOL

###### O  URČENÍ  VONKAJŠÍCH  VPLYVOV

###### V ZMYSLE STN 33 2000-5-51:2010

Č.  3010/2018-D4

Vypracovala:          nižšie uvedená komisia projektanta

Zloženie komisie:

Predseda:	Ing. Anton Horváth     			- zodp. projektant elektro

Členovia komisie:  Ing. arch. Katarína Viskupičová	- hlavný architekt projektu

Ing. Vlasta Lalíková			- za investora

##### Názov stavby:    	Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Mníchova Lehota,

vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce

##### Miesto  stavby:       Mníchova Lehota, parcela č. 298, 297/1

Objednávateľ: 	    TSK, K dolnej stanici 7282/20a, 911 01 Trenčín

Číslo zákazky: 	3010-Hh/18-D4

Dátum:                    október 2018

Podklady použité na vypracovanie protokolu:

Obhliadka dotknutých objektov, výkres situácie v mierke 1:200 a  STN 33 2000-5-51:2010.

Popis objektu:

Predložený projekt rieši telefónnu prípojku pre Rodinný objekt s 2 bytovými jednotkami Mníchova Lehota, parcela č. 298, 297/1 na verejnú elektrickú sieť. Objekt bude slúžiť ako DSS pre deti a dospelých.

Protokol o určení vonkajších vplyvov na elektrické zariadenia inštalované v týchto priestoroch je vypracovaný v zmysle STN 33 2000-5-51:2010 a s ňou súvisiacich noriem.

Z hľadiska tohto plánovaného využívania objektov boli v protokole určené vonkajšie vplyvy na elektrické zariadenia inštalované v týchto priestoroch v zmysle STN 33 2000-5-51 a s nimi súvisiacich noriem.

Rozhodnutie :

Podľa STN 33 2000-5-51:2010 Príloha N3 komisia stanovuje určenie vonkajších vplyvov pre daný objekt nasledovne:

| Názov dotknutých priestorov | Druh priestoru podľa NZA.6 | Zoznam vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51:2010 Tab. N3.1 |
| --- | --- | --- |
| Dotknuté vonkajšie priestory | VI | AA8, AB8, AC1, AD4*), AN3, AP1, AQ3, BD1, BE1, CA1, CB1 |

*) vzmysle Vyhl. MPSVR SR č. 234/2014 Z.z. sa jedná o dažďovú vodu, teda zaradenie navrhnutého elektrozariadenia podľa miery ohrozenia v zmysle prílohy č. 1 (časť III.) Vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. je do skupiny „B“

Zdôvodnenie:

Komisia vydáva toto rozhodnutie na základe spoločnej obhliadky a skutočného využívania dotknutých priestorov.

Poučenie:

Vonkajšie vplyvy stanovené v protokole budú počas skúšobnej prevádzky objektu preverené a protokol bude pred uvedením do užívania potvrdený, alebo opravený. Priestory, v ktorých sa nenachádzajú žiadne elektrické zariadenia nie je potrebné klasifikovať podľa  STN 33 2000-5-51:2010 a stanovovať ich vonkajšie vplyvy na elektrické zariadenia.

Kódy vonkajších vplyvov:

AA – teplota okolia

AB – atmosférické podmienky

AC – nadmorská výška

AD – výskyt  vody

AE – výskyt cudzích pevných telies

AF – výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok

AG – mechanické namáhanie  - nárazy

AH – vibrácie

AK – výskyt rastlín alebo pliesní

AL – výskyt živočíchov

AM – elektromag., elektrostat. alebo ioniz. pôsobenie

AN – slnečné žiarenie

AP – seizmické účinky

AQ – búrková činnosť

AR – pohyb vzduchu

AS – vietor

AT – snehová pokrývka

AU – námraza

BA – schopnosť osôb

BB – odpor tela

BC – kontakt osôb z potenciálom zeme

BD – podmienky úniku v prípade nebezpečenstva

BE – povaha skladovaných a spracúvaných látok

CA – stavebné materiály

CB – konštrukcia budovy

# Protokol bol spísaný: v Trnave,  dňa 29.10.2018

………………………………………….

predseda komisie :