## Sumár SLP
Investor: | FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN, LEGIONÁRSKA 28, TRENČÍN
Stavba: | Stavebné úpravy JIS pre kardio FN Trenčín, Legionárska 28, Trenčín
Objekt: | SO01 Stavebné úpravy JIS, 2.NP
Časť: | ŠK - štruktúrovaná kabeláž
SLP - slaboprúdové rozvody
Projektový rozpočet slaboprúdových rozvodov
Cena bez DPH
Slaboprúdové rozvody
ŠK - DODÁVKA |  | 0
ŠK - MONTÁŽ |  | 0
KÁBLOVÉ TRASY - ŠK, dverný vrátnik, kamerový systém - DODÁVKA |  | 0
KÁBLOVÉ TRASY - ŠK, dverný vrátnik, kamerový systém - MONTÁŽ |  | 0
CCTV - KAMEROVÝ SYSTÉM - DODÁVKA |  | 0
CCTV - KAMEROVÝ SYSTÉM - MONTÁŽ |  | 0
DVERNÝ VIDEOVRÁTNIK - DODÁVKA |  | 0
DVERNÝ VIDEOVRÁTNIK - MONTÁŽ |  | 0
CMS - CENTRÁLNY MONITOROVACÍ SYSTÉM- DODÁVKA |  | 0
CMS - CENTRÁLNY MONITOROVACÍ SYSTÉM - MONTÁŽ |  | 0
SIGNALIZAČNÝ SYSTÉM SESTRA PACIENT MEDICALL- DODÁVKA |  | 0
SIGNALIZAČNÝ SYSTÉM SESTRA PACIENT MEDICALL - MONTÁŽ |  | 0
SIGNALIZÁCIA MEDICINÁLNYCH PLYNOV- DODÁVKA |  | 0
SIGNALIZÁCIA MEDICINÁLNYCH PLYNOV - MONTÁŽ |  | 0
DEMONTÁŽ A MONTÁŽ EXISTUJÚCICH ROZVODOV A ZARIADENÍ EPS A ROZHLASU |  | 0
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA |  | 0
VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY (VRN) |  | 0
CELKOVÁ CENA BEZ DPH |  | 0
CELKOVÁ CENA ZA SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY BEZ DPH |  | 0
DPH 20% |  | 0
CELKOVÁ CENA ZA SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY S DPH |  | 0
V Košiciach, 10/2020

## SLP
Projektový rozpočet
PREDMET PLNENIA: |  | ŠK - štruktúrovaná kabeláž, SLP - slaboprúdové rozvody
STUPEŇ: |  | RP
STAVBA: |  | Stavebné úpravy JIS pre kardio, FN Trenčín, Legionárska 28, Trenčín
Kód položky |  | Názov | Počet m.j. | Cena za m.j. | Spolu
ŠK - DODÁVKA
RAB-VP-X21-A2 |  | Držiak patch káblov s hĺbkou oka 73 mm, 19" 1U kovový , KELine | 1
KEP-C6A-S-HD |  | Patch panel Cat.6A 24xRJ45/s, čierny, komplet osadený, KELine | 2
1724-0-1663 |  | Kryt zásuvky komunikačnej s popisovým poľom Reflex SI alpská biela | 8
1764-0-0182 |  | Maska nosná pre komunikačné prístroje – dvojnásobná | 8
1725-0-0928 |  | 1-násobný rámček pre elektroinštalačné prístroje pre vodorovnú i zvislú montáž, Reflex SI alpská biela | 8
KEJ-C6A-S-HD |  | Keystone Jack, RJ45/s, Cat.6A, KELine, KEJ-C6A-S-HD | 16
0 765 84 |  | Zásuvka RJ45 antibakteriálna, STP, 1 modul | 18
KE-FT45-C6AS |  | KELine konektor RJ45/s, beznástrojový, pre priamu montáž na inštalačný kábel Cat.7A, Cat.7, Cat.6A, Cat.6 | 1
KU68 |  | Inštalačná krabica do steny | 8
KEL-C6A-P-005 |  | Patch kábel STP, Cat.6A - 0.5 m, LSOH bezhalogénový, KELine | 20
KEL-C6A-P-010 |  | Patch kábel STP, Cat.6A - 1 m, LSOH bezhalogénový, KELine | 15
KEL-C6A-P-020 |  | Patch kábel STP, Cat.6A - 2 m, LSOH bezhalogénový, KELine | 15
SG350-28-K9-EU |  | Cisco SG350-28 28-port Gigabit Managed Switch | 2
|  | Drobný inštalačný materiál | 2
ŠK - DODÁVKA BEZ DPH |  |  |  |  | 0
ŠK - MONTÁŽ
|  | Montáž držiaka patch káblov | 1
|  | Montáž tieneného patch panelu, 24xRJ45 | 2
|  | Zapojenie jedneho portu do patch panelu - 1xRJ45 | 35
|  | Montáž switchu do rozvádzača a káblové zapojenie | 2
|  | Montáž inštalačnej krabice KU68 | 8
|  | Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku | 8
|  | Montáž zásuvky 1xRJ45 do stropného statívu, resp. nástennej rampy | 18
|  | Zapojenie zásuvky 2xRJ45 | 8
|  | Zapojenie zásuvky 1xRJ45 | 19
|  | Káblová forma v rozvádzači | 2
|  | Značenie zásuviek | 17
|  | Značenie prípojných miest na strane rozvádzača | 35
|  | Meranie certifikácie cat.6A, vystavenie protokolu | 35
ŠK - MONTÁŽ BEZ DPH |  |  |  |  | 0
KÁBLOVÉ TRASY - ŠK, dverný vrátnik, kamerový systém - DODÁVKA
Káble
KE550HS23/1E-B2ca |  | KELine kábel Cat 6A, STP, LSOH, B2ca - s1, d1, a1 | 1580
DDZ kab 2x1,5 |  | Komunikačný kábel pre 2-vodičové systémy, krútený pár, prierez 2x1,5mm2 (O1,4mm AWG 15) | 100
Káblové trasy
HFX 25 |  | HFX 25 IEC Ohybná bezhalogénová rúrka, 320N/5cm, -45až90°C | 110
|  | Zväzkový držiak Grip "M" 15, 2031 M 15 FS | 20
|  | Hmoždinka pre viazacie pásiky 839.39/101 8mm 40mm čierna | 220
|  | Páska viazacia 4,8x290mm | 220
EKE 100X60_HD |  | Elektroinštalačný kanál 100x60 HD | 10
|  | Drobný inštalačný materiál | 1
KÁBLOVÉ TRASY - DODÁVKA BEZ DPH |  |  |  |  | 0
KÁBLOVÉ TRASY - ŠK, dverný vrátnik, kamerový systém - MONTÁŽ
|  | Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu | 200
|  | Prieraz steny | 15
|  | Natiahnutie kábla, uloženie do rúrky, upevnenie na stropný úchyt | 1680
|  | Káblový prestup medzi poschodiami v betónovej podlahe (prechod do serverovne na 3.NP) | 1
|  | Rúrka ohybná elektroinštalačná | 110
|  | Montáž elektroinštalačného kanála | 10
|  | Osadenie príchytky, vyvŕt.diery,zatlač.príchytky,v tvrdom kameni,betóne,železobetóne D 6 mm | 240
|  | Vysekanie drážky v murive/ stene pre káblovú trasu | 40
|  | Nešpecifikované pomocné práce | 16
KÁBLOVÉ TRASY - MONTÁŽ BEZ DPH |  |  |  |  | 0
CCTV - KAMEROVÝ SYSTÉM - DODÁVKA
IPC-HFW2231S-S-0360B-S2 |  | IPC-HFW2231S-S-0360B-S2 2 Mpx kompaktná IP Starlight kamera, Day/Night, Smart IR prísvit s dosvitom 30 m, rozlíšenie 1920 × 1080 px, pevný objektív 3,6 mm, | 1
PFA134 |  | PFA134 prídavný límec pre kamery | 1
NVR2104-4KS2 |  | Videorekordér IP sieťový 4kanálový, Dual-core processor, záznam max. 80 Mbps, maximálne rozlíšenie 8 Mpx na kameru, 1x SATA II HDD max. 6 TB (bez HDD), 1x HDMI + 1x VGA výstup, 1x RJ-45, 2x USB 2.0, 12 V DC / 2 A | 1
HS VGA19 |  | LED monitor farebný LCD 19" VGA, VESA 100 | 1
PS 12/1000 |  | Sieťový napájací zdroj 12 V DC / 1000 mA | 1
|  | Drobný inštalačný materiál | 1
CCTV - KAMEROVÝ SYSTÉM - DODÁVKA BEZ DPH |  |  |  |  | 0
CCTV - KAMEROVÝ SYSTÉM - MONTÁŽ
|  | Montáž a zapojenie kamery, nastavenie obrazu, konfigurácia | 1
|  | Montáž a zapojenie videonahrávača, zapojenie monitora, nastavenie systému, spustenie sledovania live obrazu z kamery na monitor na pracovisku sestier bez nahrávania záznamu | 1
CCTV - KAMEROVÝ SYSTÉM - MONTÁŽ BEZ DPH |  |  |  |  | 0
DVERNÝ VIDEOVRÁTNIK - DODÁVKA
DJ 2T v2 |  | Dverná jednotka, video, 2 tlačidlá, podsvietená menovka, prevedenie kov, LED prisvetlenie snímaného priestoru, farebná kamera, uhol záberu 105°, IP43, 12 VDC alebo NO/NC relé ovládanie pre 1 zámok, nastaviteľná dĺžka otvorenia, elektronicky nastaviteľná adresa na zbernici, rozmery 145x95x32mm, montáž na omietku, napájanie 24VDC zo zbernice systému, dvojvodičový systém zapojenia - nepolarizovaný, odporúčaný netienený krútený pár, min. 2x1mm | 1
SP 15 |  | Separátor napájania zbernice so vstavaným zdrojom, 1x výstup pre vetvu monitorov, 1x výstup pre vetvu dverných jednotiek, napájanie 230 V AC, rozmery 140 x 90 x 63 mm, inštalácia na DIN lištu, vnútorné použitie pozn. SP 18 / SP 15 musí byť súčasťou každého easydoor zapojenia | 1
VD 02 |  | Video distribútor zbernice, 2x výstup pre odbočenie zbernice a zapojenie monitorov / audio telefónov / dverných jednotiek do hviezdy (na 1 ks VD 02 nie je možné pripájať kombinácie uvedených komponentov), rozmery 45 x 45 x 16 mm, vnútorné použitie | 1
VM 43 v2 |  | Easydoor handsfree videomonitor, prevedenie biely plast a plexisklo, dotykové ovládanie tlačidiel, 4,3" farebný LCD displej, nezávislé ovládanie 2 zámkov, adresácia DIP prepínačmi, napájanie 24 V DC zo zbernice systému (odporúčaný krútený pár, min. 2 x 1 mm), montáž na povrch, rozmery 137 x 137 x 17 mm, interiérové použitie | 2
|  | Drobný inštalačný materiál | 1
DVERNÝ VIDEOVRÁTNIK - DODÁVKA BEZ DPH |  |  |  |  | 0
DVERNÝ VIDEOVRÁTNIK - MONTÁŽ
|  | Montáž dverného vrátnika a komunikačných jednotiek | 3
|  | Montáž napájacieho zdroja a videodistribútora | 1
|  | Nastavenie a konfigurácie systému dverného videovrátnika | 1
DVERNÝ VIDEOVRÁTNIK - MONTÁŽ BEZ DPH |  |  |  |  | 0
CMS - CENTRÁLNY MONITOROVACÍ SYSTÉM- DODÁVKA
KE550HS23/1E-B2ca |  | KELine kábel Cat 6A, STP, LSOH, B2ca - s1, d1, a1 | 75
0 765 84 |  | Zásuvka RJ45 antibakteriálna, STP, 1 modul | 5
HFX 25 |  | HFX 25 IEC Ohybná bezhalogénová rúrka, 320N/5cm, -45až90°C | 65
|  | Hmoždinka pre viazacie pásiky 839.39/101 8mm 40mm čierna | 40
|  | Páska viazacia 4,8x290mm | 50
RBA-09-AS3-CAY-C1 |  | KELine závesný rozvádzač 10" RBA, 9U | 1
RAB-PD-X90-C1 |  | KELine rozvodný panel 10", 4x230V | 1
RAB-UP-X01-C1 |  | KELine pevná polica 10" | 1
RAB-PP-X01-C4 |  | KELine patch panel 10" pre 8xRJ45, neosadený | 1
KEJ-C6A-S-10G |  | KELine Keystone modul Cat.6A, RJ45/s | 5
CMS - CENTRÁLNY MONITOROVACÍ SYSTÉM - DODÁVKA BEZ DPH |  |  |  |  | 0
CMS - CENTRÁLNY MONITOROVACÍ SYSTÉM - MONTÁŽ
|  | Montáž rozvádzača 10",9U | 1
|  | Montáž zásuvky 1xRJ45 | 10
|  | Zapojenie zásuvky 1xRJ45 | 10
|  | Kábel voľne uložený na kabelovú lávku, alebo do žľabu, zatiahnutý do rúrky | 75
|  | Natiahnutie a uloženie rúrky | 65
|  | Prieraz steny | 2
|  | Vysekanie drážky v murive/ stene pre káblovú trasu | 10
|  | Montáž stropných úchytiek na káble | 40
|  | Káblová forma | 1
|  | Značenie zásuviek | 5
|  | Značenie prípojných miest na strane rozvadzača | 5
|  | Meranie certifikácie cat.6A, vystavenie protokolu | 5
CMS - CENTRÁLNY MONITOROVACÍ SYSTÉM - MONTÁŽ BEZ DPH |  |  |  |  | 0
SIGNALIZAČNÝ SYSTÉM SESTRA PACIENT MEDICALL- DODÁVKA
102361 |  | Hlavná ústredňa stolná | 1
102380 |  | Zásuvka rozvodu | 1
109090 |  | Napájač | 1
109172 |  | Volacia šnúra núdzového volania | 5
102320 |  | Záves volacej šnúry | 5
109202 |  | Zásuvka účastníka | 5
109235 |  | Signalizačná jednotka | 2
109390 |  | Svietidlo | 2
109831 |  | Prepojovacia doska SIJ, SIJ-D | 2
102400 |  | Prepojovacia doska HU, HU-O | 1
|  | Prep. v odb. krabici KO97 + wago | 3
109904 |  | Instalačný rámik malý ZU | 5
110900 |  | Instalačný rámik malý SIJ | 2
KE550HS23/1E-B2ca |  | KELine kábel Cat 6A, STP, LSOH, B2ca - s1, d1, a1 | 70
|  | Kábel CHKE-R 2x1,5 | 15
HFX 25 |  | HFX 25 IEC Ohybná bezhalogénová rúrka, 320N/5cm, -45až90°C | 15
HFX 20 |  | HFX 20 IEC Ohybná bezhalogénová rúrka, 320N/5cm, -45až90°C | 35
|  | Drobný inštalačný materiál | 1
SIGNALIZAČNÝ SYSTÉM SESTRA PACIENT MEDICALL - DODÁVKA BEZ DPH |  |  |  |  | 0
SIGNALIZAČNÝ SYSTÉM SESTRA PACIENT MEDICALL - MONTÁŽ
|  | Kontrola a otestovanie rozvodného vedenia | 1
|  | Montáž hlavnej ústredne | 1
|  | Montáž zásuvky | 6
|  | Montáž a zapojenie napájača | 1
|  | Montáž a zapojenie volacej šnúry | 5
|  | Montáž a zapojenie signalizačnej jednotky | 2
|  | Montáž svietidla | 2
|  | Naprogramovanie a oživenie zariadenia | 1
|  | Kontrola prevádzky a zaškolenie | 1
|  | Kábel volne uložený na kabelovú lávku, alebo do žľabu, zatiahnutý do rúrky | 85
|  | Natiahnutie a uloženie rúrky | 50
|  | Prieraz steny | 4
|  | Vysekanie drážky v murive/ stene pre káblovú trasu | 10
SIGNALIZAČNÝ SYSTÉM SESTRA PACIENT MEDICALL - MONTÁŽ BEZ DPH |  |  |  |  | 0
SIGNALIZÁCIA MEDICINÁLNYCH PLYNOV- DODÁVKA
|  | Kábel pevný bezhalogénový J-H(ST)H 2x2x0,8 B2cas1d1 | 15
| HFX 25 | HFX 25 IEC Ohybná bezhalogénová rúrka, 320N/5cm, -45až90°C | 14
|  | Hmoždinka pre viazacie pásiky 839.39/101 8mm 40mm čierna | 20
|  | Páska viazacia 4,8x290mm | 30
SIGNALIZÁCIA MEDICINÁLNYCH PLYNOV - DODÁVKA BEZ DPH |  |  |  |  | 0
SIGNALIZÁCIA MEDICINÁLNYCH PLYNOV - MONTÁŽ
|  | Prieraz steny | 2
|  | Natiahnutie kábla | 15
|  | Natiahnutie a uloženie rúrky | 14
|  | Montáž stropných úchytiek na káble | 20
|  | Vysekanie drážky v murive/ stene pre káblovú trasu | 4
SIGNALIZÁCIA MEDICINÁLNYCH PLYNOV - MONTÁŽ BEZ DPH |  |  |  |  | 0
DEMONTÁŽ A MONTÁŽ EXISTUJÚCICH ROZVODOV A ZARIADENÍ EPS A ROZHLASU
|  | Demontáž existujúcich rozvodov a zariadení počas rekonštrukcie priestorov, zabezpečenie počas rekonštrukčných prác, opätovná montáž rozvodov, montáž a zapojenie zariadení po ukončení rekonštrukčných prác, spustenie do prevádzky | 16
DEMONTÁŽ A MONTÁŽ EXISTUJÚCICH ROZVODOV A ZARIADENÍ EPS A ROZHLASU BEZ DPH |  |  |  |  | 0
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
|  | Zakreslenie porealizačného stavu | 1
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA BEZ DPH |  |  |  |  | 0
VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY (VRN)
|  | Transportná réžia | 1
|  | Podiel pridružených výkonov | 1
VRN BEZ DPH |  |  |  |  | 0
REKAPITULÁCIA
ŠK - DODÁVKA |  |  |  |  | 0
ŠK - MONTÁŽ |  |  |  |  | 0
KÁBLOVÉ TRASY - ŠK, dverný vrátnik, kamerový systém - DODÁVKA |  |  |  |  | 0
KÁBLOVÉ TRASY - ŠK, dverný vrátnik, kamerový systém - MONTÁŽ |  |  |  |  | 0
CCTV - KAMEROVÝ SYSTÉM - DODÁVKA |  |  |  |  | 0
CCTV - KAMEROVÝ SYSTÉM - MONTÁŽ |  |  |  |  | 0
DVERNÝ VIDEOVRÁTNIK - DODÁVKA |  |  |  |  | 0
DVERNÝ VIDEOVRÁTNIK - MONTÁŽ |  |  |  |  | 0
CMS - CENTRÁLNY MONITOROVACÍ SYSTÉM- DODÁVKA |  |  |  |  | 0
CMS - CENTRÁLNY MONITOROVACÍ SYSTÉM - MONTÁŽ |  |  |  |  | 0
SIGNALIZAČNÝ SYSTÉM SESTRA PACIENT MEDICALL- DODÁVKA |  |  |  |  | 0
SIGNALIZAČNÝ SYSTÉM SESTRA PACIENT MEDICALL - MONTÁŽ |  |  |  |  | 0
SIGNALIZÁCIA MEDICINÁLNYCH PLYNOV- DODÁVKA |  |  |  |  | 0
SIGNALIZÁCIA MEDICINÁLNYCH PLYNOV - MONTÁŽ |  |  |  |  | 0
DEMONTÁŽ A MONTÁŽ EXISTUJÚCICH ROZVODOV A ZARIADENÍ EPS A ROZHLASU |  |  |  |  | 0
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA |  |  |  |  | 0
VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY (VRN) |  |  |  |  | 0
CELKOVÁ CENA BEZ DPH |  |  |  |  | 0
DPH 20% |  |  |  |  | 0
CELKOVÁ CENA S DPH |  |  |  |  | 0