## Razem
Zakup sprzętu i narzędzi dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Andrychowie w ramach programu „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”

	Część 1 -	Wyposażenie podstawowe i wyposażenie dodatkowe
	Część 2 -	Sprzęt audio-wideo

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został objęty w całości: / -gwarancją co najmniej 24 miesiące, / -autoryzowanym serwisem na terenie Polski, / -serwisem i wsparciem technicznym (serwis obowiązkowo na terenie Polski, wsparcie techniczne w języku polskim), / -instrukcją obsługi w języku polskim. / Tam gdzie jest taka możliwość, wymagana jest zgodność wyposażenia z Polską Normą. Wyposażenie powinno posiadać certyfikat CE oraz być dopuszczone do użytku na potrzeby placówek oświatowych. wszystkie pozycje powinny być zgodne z normą BHP.

## Wyposażenie_podstawowe_i_dodatk
	Część 1
Wyposażenie podstawowe
LP	Nazwa	opis/minimalne wymagania techniczne	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
1	Filament	Cechy filamentu kompatybilnego z oferowaną drukarką z pozycji nr 2: / Forma materiału: szpula min 1 kg, / Materiał: PLA / Średnica materiału: nie mniej niż 1,75 mm, / Biodegradowalny, / Minimum 6 kolorów, / Struktury podporowe: Usuwanie mechaniczne-drukowane z materiału modelowego	28			23%
2	Drukarka 3D wraz z akcesoriami	Skład zestawu o parametrach nie gorszych niż: / drukarka 3D z instrukcją obsługi i poradnikiem, materiał do druku(np. PLA), karta SD na projekty 3D, akcesoria do obsługi wydruku: cążki, szpachelka, pęseta; oprogramowanie, bibliotekamodeli 3D do edukacji szkolnej, szkolenie dla nauczycieli. / Parametry techniczne: / - Technologia: FDM; / - Pole robocze: 210 x 210 x 210 mm, podświetlane; / - Stół roboczy: Wymienny; / - Obudowa drukarki: przezroczysta, zabudowana; / - Podgląd wydruku: stacjonarny i zdalny (WIFI); / - Wyświetlacz: z polskim menu, dotykowy; / - Łączność: WiFi, USB, karta SD; / - Obsługiwane typy plików: .STL, OBJ; / - Prędkość druku: 20-120 mm/s; / - Wysokość warstwy: 0,1 - 0,4 mm; / - Obsługiwany filament: PLA, ABS; / - Obsługiwana średnica filamentu: 1,75 mm; / - 5 letni okres wsparcia dla szkoły	1			0%
3		Laptop o parametrach nie gorszych niż: / -przekątna ekranu 15,6 cali, rozdzielczość optymalna 1920x1080 (Full HD) pikseli, powłoka ekranu antyrefleksyjna, / -procesor i5 10 generacji minimum 4 rdzenie/8 wątków, / -rodzaj pamięci: SO-DIMM DDR4 2666MHz, ram 8GB, ilość gniazd pamięci: 2 / -Grafika: karta graficzna zintegrowana z procesorem, / -dysk SSD 256GB, / Złącza: / Port LAN 1 Gbps, złącze HDMI, 3 złącza USB: 2x3.3 + 1x3.0 typ C, port WiFi, port Bluetooth 4.2, / Typ akumulatora/baterii: Li-lon 3 cell battery, / Multimedia: wbudowane audio, wbudowana kamera internetowa HD, wbudowany mikrofon, głośniki stereo, / Wejścia i wyjścia audio: Wyjście/wejście mini-jack / -czytnik kart, / -Windows 10 Home PL 64-bit.”lub równoważne” / -klawiatura standardowa z blokiem numerycznym, / -wymiary (GxSxW) (mm): 242x358x20, / -wyposażenie dodatkowe: zewnętrzny zasilacz sieciowy	1			23%
4		Urządzenie do utwardzania modeli: / - system grzewczy do kontroli temperatury 80°C, / - optymalna długość fali światła 405 nanometrów, / - diody led emitujace stałe światło, / - 13 wielokierunkowych, / - stół obrotowy -1obrót na minutę;	1			23%
5		Nóż ultradżwiękowy do obróbki wydruków wielu rodzajów materiału, w tym: ABS, PLA, / -wymiary rączki: około 100 mm, / -możliwość cięcia materiału o grubości około 3-5 mm	1			23%
6	Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami	Zestaw do nauki programowania, robotyki, IoT i AI, kompatybilny z robotami mBot2. Sprzęt jest programowany w blokowym języku Scratch i tekstowym Python. Makeblock mBuild. Płytka stykowa prototypowa z przewodami pozwala na wykorzystanie dowolnych elementów dodatkowych (np. Arduino). Zestaw przeznaczony dla klas 4-8.Lista elementów: / 1x sterownik / 1x pocket Shield / 1x przewód USB-C / Lista elementów AI IoT Creator Add-on Pack: / 1×głośnik / 1×zasilacz / 2×sterownik silników / 1×czujnik ruchu PIR / 1×czujnik przeszkody / 2×sterownik serwomechanizmów / 1×wyświetlacz LED Matrix / 1×sterownik LED / 1×podwójny czujnik koloru RGB / 1×czujnik obrotu / 2×silnik DC / 12×M3*14 śruba / 1×moduł wentylatora / 8×M3*20 śruba / 1×M5+M7 klucz płaski / 2×taśma LED / 2×moduł serwomechanizmu	6			23%
7	Lutownica / Stacja lutownicza z gorącym powietrzem	Parametry nie gorsze niż: / Napięcie zasilania: od 220 V do 240 V / 50 Hz (sieciowe), Pobór mocy: 720 W, / Stacja jest sterowana poprzez mikrokontroler zapewniający wysoką stabilność pracy, Urządzenie posiada kontroler PID, / Kompaktowa budowa z dużym i czytelnym wyświetlaczem LCD, Funkcja schładzania, / Lutownica : / Nadmuch powietrza realizowany jest przez kompresor wewnątrz stacji, / Przepływ powietrza: do 28 l/min / Płynna regulacja temperatury w całym zakresie / Regulacja temperatury gorącego powietrza: od 100 °C do 480 °C / Stabilność temperatury: +/-1 °C, / Wyświetlacz LCD pokazujący rzeczywistą moc nadmuchu, / Tryb pracy ręcznej / automatycznej, / Ochrona przed osiągnięciem za wysokiej temperatury i poinformowanie o tym alarmem, / Długość przewodu kolby: do 90 cm, / Lutownica Grotowa, Regulacja temperatury grota: od 200 °C do 480 °C, Stabilność temperatury: +/- 1 °C, Moc szczytowa lutownicy kolbowej: od 72 do 75 W, Rezystancja względem uziemienia: do 2 Ω, Potencjał względem uziemienia: do 2 mV, System ESD safe, Długość przewodu kolby: do 100 cm, / Tryb sleep: włączany po bezczynnej pracy 0-99 minut	1			23%
8	Kamera przenośna cyfrowa wraz z akcesoriami	Parametry nie gorsze niż: / Stabilizator obrazu Balanced Optical SteadyShot™ i szybki, inteligentny system AF zapewniający pożądaną jakość obrazów. Konstrukcja mikrofonu umożliwiająca rejestrowanie dźwięku ze wszystkich stron. / Zapis upływu czasu i sterowanie funkcjami profesjonalnymi/ręcznymi. / Obiektyw o kącie 26,8 pozwalający uchwycić jeszcze więcej szczegółów w każdym kadrze, a większy rozmiar pikseli zwiększa czułość i pozwala na kręcenie filmów z mniejszą liczbą zakłóceń, nawet w ciemności. / Stabilizator z 5-osiowym inteligentnym trybem aktywnym umożliwia nagrywanie filmów nawet w biegu. / Parametry minimalne: / Nagrywanie w rozdzielczości 4K Ultra HD (3840 x 2160 pikseli), / Stabilizator obrazu Balanced Optical SteadyShot™ z 5-osiowym inteligentnym trybem aktywnym, / Szerokokątny obiektyw ZEISS Vario-Sonnar® T* 26,8 mm, Zoom optyczny 20× z funkcją Clear Image Zoom 30×/40× (4K/HD), Przetwornik obrazu CMOS Exmor R® typu 1/2,5" (7,20 mm) wykonany w technologii BSI, Efektywna liczba pikseli (film): około 8,29 megapiksela (16:9), Zoom optyczny: 20x, Wymiary (dł. x wys.)[mm]: 166,5 x 80,5, Ekran: Panoramiczny (16:9) wyświetlacz Xtra Fine LCD™ 7,5 cm (3,0"), 921 600 punktów	1			23%
9	Statyw z akcesoriami	Podróżny statyw z regulowaną wysokością kolumny teleskopowej i kątem rozstawu nóg. / Parametry minimalne: Waga: 1.15 kg, Mocowanie górne: 1/4″ gwint męski, Ilość sekcji: 5, Wysokość minimalna: 36 cm, / Blokada kuli: Tak, Wysokość maksymalna z opuszczoną kolumną: 127.5 cm, Wysokość maksymalna: 143 cm, Średnica podstawy: 37 mm, Długość po złożeniu: 32 cm, Poziomica (ilość): 2, Udźwig: 4 kg, Torba w zestawie: BM-20160725S5, Średnica platformy: 38.5 mm, / Easy Link: Nie, / Regulacja oporu: Nie, / Przechył przód-tył: +90°/-32°, / Rodzaj głowicy: Głowica kulowa, / Niezależna blokada panoramy: Tak, / Przechył na bok: +32°/-32°, / Rodzaj nóg: Pojedyncze, / Kąty rozwarcia nóg: 21.5°, 54.5°,83°, / Zaciski: Zakręcane pierścieniem, / Średnice nóg: 10, 13, 16, 19, 22 mm, / Materiał: Aluminium, / Maksymalna temperatura pracy: 60 °C, Minimalna temperatura pracy: -30 °C, / Regulacja oporu w panoramie: Nie, / Obrót w panoramie: 360 °, / Szybkozłączka: Tak	1			23%
10	Mikroport z akcesoriami	Parametry elektryczne nie gorsze niż: / Zasilanie z nadajnika mocowanego do paska MW1-LTX-Fx, Przetwornik pojemnościowy, Charakterystyka kierunkowości dookólny, Zakres częstotliwości 60 - 15 000 Hz, Czułość 10 mV/Pa, Maks. poziom SPL dla 1% zniekszt., 130 dB (SPL), Impedancja 2200 Ω ± 30%; Parametry mechaniczne: Wymiary (wys. x szer.) 160 x 140 mm, Masa 32 g, Długość kabla 1,45 m	4			23%
11	Oświetlenie do realizacji nagrań	Parametry nie gorsze niż: / -Wymiary lampy nie więcej niż 50x70 cm, / -Regulowana wysokość statywu w przedziale minimum 0,8 do 2 m, / -Uniwersalny gwint 1/4'', / -Udźwig statywu nie mniejszy niż 2,9 kg, / -Długość ramienia w przedziale nie mneijszym niż 53-133 cm, / -Długość sttywu po złożeniu: nie dłuższa niż 67 cm, / -Żaróki E27, / -Moc żarówki: nie mniej niż 85W, / -Wydajność żarówki: nie mniej niż 400W, / -Przeciwwaga: mini boom	1			23%
12	Mikrofon kierunkowy z akcesoriami	Mikrofon kierunkowy o parametrach nie gorszych niż: / wbudowany wyłącznik / pasmo przenoszenia: 50-15000 Hz, / charakterystyka kierunkowa: kardioidalna (jednokierunkowa), / impedancja wyjściowa (przy 1000 Hz): max. 300 Ohm, / poziom sygnału wyjściowego (przy 1,000 Hz): nie mniej niż -59,00 dBV/Pa – 1,12 mV/Pa / konstrukcja: uchwyt odlany z metalu / wykończenie; sferyczna siatka stalowa / złącze: XLR / masa: nie więcej niż 300 g / z dedykowanym uchwytem i statywem oraz gąbką	2			23%
13		Zestaw mikrofonów bezprzewodowych: / Zestaw składający się z dwóch mikrofonów bezprzewodowych oraz odbiornika / MIKROFON KIERUNKOWY Z NADAJNIKIEM / pasmo przenoszenia: 50-16000 Hz, / charakterystyka kierunkowa: kardioidalna (jednokierunkowa), / impedancja wyjściowa (przy 1000 Hz): max. 300 Ohm, / poziom sygnału wyjściowego (przy 1,000 Hz): nie mniej niż -59,00 dBV/Pa – 1,12 mV/Pa / Wyrównane, poszerzone pasmo przenoszenia / Jednorodna superkardioidalna charakterystyka kierunkowa. / Pneumatyczne zawieszenie elastyczne. / Kontrolka LED statusu zasilania oraz stanu naładowania baterii. / Regulowany poziom wzmocnienia sygnału. / Zasilanie bateriami AA / Zasięg transmisji min. 100 m (300 stóp) / ODBIORNIK / - Kontrolowane mikroprocesorem działanie wewnętrznych anten działających w układzie różnicowym. / - Złącza wyjściowe audio ¼" oraz XLR. / - kontrolka LED statusu sygnału audio. / Liczba kompatybilnych systemów w jednym paśmie częstotliwości (do): 12 / Częstotliwości do wyboru: Maksymalnie 150 / Funkcje automatycznego ustawiania: QuickScan : Wyszukanie grup z najbardziej użytecznymi częstotliwościami i ustawienie pracy na najlepszą częstotliwość / Załączone anteny / Osprzęt montażowy do rack / Dołączony futerał	1			23%
14	Gimbal	Zawartość zestawu nie mniejsza niż: / -Gimbal, / -statyw plastikowy, / -płytka montażowa, / -podpora obiektywu, / -podwyższenie aparatu, / -kabel zasilający USB-C (40 cm), / -zapinany pasek x 2, / -śruba montażowa D-Ring 1/4* x 2, / -śruba 1/4'' / Parametry Gimbala: przetestowany udźwig nie mniejszy niż 3,0 kg, maksymalna prędkość kątowa gimbala przy sterowaniu ręcznym: Oś Pan: 360°/s, oś Tilt: 360°/s, oś Roll: 360°/s, punkty końcowe: oś obrotu Pan: 360° pełen zakres, oś obrotu Roll: -240° do +95°, oś Tilt: -112° do + 214°, częstotliwość pracy: 2.4000-2.4835 GHz,moc nadajnika: <8 dBm, temperatura pracy: -20° do 45°, Mocowania akcesoriów: mocowanie w standardzie NATO, otwór mocujący M4, otwór na śrubę 1/4''-20, zimna stopka, port transmisji obrazu/ silnika follow focus (USB-C), port RSS (USB-C), port silnika follow focus (USB-C). / Akumulator: model RB2-3400mAh-7.2 V, rodzaj ogniw:18650 25, pojemność nie mniej niż 3400mAh, energia: 24.48 Wh, maksymalny czas pracy nie mniej niż 14 godz., czas ładowania nie dłużej niż 2,5 godz. przy użyciu szybkiej ładowarki 18W (protokoły PD i QC 2.0), zalecana temperatura ładowania 5° do 40°C, / Połączenie: Bluetooth 5.0, USB-C, / Wspieranie mobilne systemy operacyjne: IOS 11 lub wyższy, Android 7.0 lub wyższy. / Wymiary: złożony nie większy niż 26x21x7,5 cm (z uchwytem), rozłożony nie większy niż 40x18,5x17,5 cm(z uchwytem, bez rozszerzonego gripa/statywu). / Waga: gimbal+szybkozłączka+rozszerzony Grip przez statyw: nie więcej niż 1600 g.	1			23%
		Zawartość zestawu nie mniejsza niż: / gimbal, statyw, opaska na rękę, pokrowiec materiałowy, kabel zasilający, magnetyczna klamra na smartfon, gumowe podniesienie do klamry. / Parametry nie gorszze niż: / Wymiary: (dł x szer x wys) rozłożony: 264,5x111,1x92,3 mm; złożony: 174,7 x 74,6x37 mm, / Waga: Gimbal: 290 g, magnetyczny uchwyt na telefon: 34 g, / Maksymalna długość wbudowanego wysięgnika: 215 mm, / Waga konpatybilnego telefonu:: 230 +/-60g / Grubość kompatybilnego telefonu: 6,9-10mm, / Szerokość kompatybilnego telefonu: 67-84 mm, / Magnetyczna klamra: waga 34 g, wym.: 67,8 x 40 x 18 mm, kompatybilność:DJI OM5, DJI OM4. / Pobór mocy: 1,2 W 9w idealnych warukach), / Zasięg mechaniczny: Pan: -161,2° do 172,08°, Roll: -127,05° do 208,95°, Tilt: -101,46° do 229,54°, / Maksymalna prędkość kontroli: 120°/s, / Typ: Li-ion, pojemność: 1000 mAh, / Port ładowania: USB-C, / Uniwersalne mocowanie: Gwint 1/4'', / Łączność: Bluetooth Low Energy 5.0, / Aplikacja: DJI Mimo, / Wymiary Gimbala ze statywem: dł: 138 mm, śr.: 32 mm, / Regulacja kąta wysięgnika: 0 do 90°	1			23%
Wyposażenie dodatkowe
15	Robot edukacyjny wraz z akcesoriami	Zawartość zestawu nie mniejsza niż: / Robot edukacyjny wraz z ładowarką oraz przewodami, 4 szt., Komplet 5 podręczników do nauki podstaw programowania oraz nauki podstaw Sztucznej Inteligencji, 2 kpl., Dostęp do internetowej bazy scenariuszy zajęć (interdyscyplinarnych, do nauki kodowania oraz zajęć z mikrokontrolerami), Magic Dongle, 4 szt., Zestaw 3 mat (smart city, storytelling, kratownica), 2 kpl., Zestaw akcesoriów do nauki sztucznej inteligencji, 2 kpl., Zestaw uchwytów do tabletów, 4 szt., Zestaw Fiszek z symbolami z aplikacji (do nauki kodowania), 2 kpl., Zestaw masek (DIY, z nadrukiem), 2 kpl., (pełna 5-letnia gwarancja na każdego robota), gwarancja powyżej 12 miesięcy – zestaw objęty jest 24-miesięczną gwarancją, z możliwością wydłużenia gwarancji na roboty do 5 lat, autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 3 tygodni, aplikacje, instrukcja obsługi i wsparcie techniczne w języku polskim, roboty edukacyjne pozwalają na integrację z odpowiednim oprogramowaniem komputerowym oraz umożliwiają zdalne kierowanie ruchem robota poprzez urządzenia mobilne, roboty umożliwiają programowanie na różnych poziomach poprzez obsługę więcej niż jednego języka programowania (m.in. bloczkowy – Scratch, tekstowy – JavaScript i Python). Waga: 690g .Wymiary: 170 x 172 x 190 mm. Zasilanie: wbudowany akumulator Li-iON (czas pracy do 8 godzin, czas ładowania do 2 godzin 45 minut), Ładowanie: port microUSB, Łączność: Bluetooth Smart 4.0 / Low Energy, Język aplikacji: polski, angielski, Platforma: Android, iOS, Konstrukcja: zwarta, zamknięta, Materiały obudowy: PC/TPE/EARSTAR, Certyfikaty: CE (RoHS, EN-71), Zastosowane czujniki: czujnik odległości, czujnik dźwięku, czujnik dotyku, czujnik koloru podłoża, czujnik przemieszczeniaZawartość zestawu nie mniejsza niż: / Robot edukacyjny wraz z ładowarką oraz przewodami, 4 szt., Komplet 5 podręczników do nauki podstaw programowania oraz nauki podstaw Sztucznej Inteligencji, 2 kpl., Dostęp do internetowej bazy scenariuszy zajęć (interdyscyplinarnych, do nauki kodowania oraz zajęć z mikrokontrolerami), Magic Dongle, 4 szt., Zestaw 3 mat (smart city, storytelling, kratownica), 2 kpl., Zestaw akcesoriów do nauki sztucznej inteligencji, 2 kpl., Zestaw uchwytów do tabletów, 4 szt., Zestaw Fiszek z symbolami z aplikacji (do nauki kodowania), 2 kpl., Zestaw masek (DIY, z nadrukiem), 2 kpl., (pełna 5-letnia gwarancja na każdego robota), gwarancja powyżej 12 miesięcy – zestaw objęty jest 24-miesięczną gwarancją, z możliwością wydłużenia gwarancji na roboty do 5 lat, autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 3 tygodni, aplikacje, instrukcja obsługi i wsparcie techniczne w języku polskim, roboty edukacyjne pozwalają na integrację z odpowiednim oprogramowaniem komputerowym oraz umożliwiają zdalne kierowanie ruchem robota poprzez urządzenia mobilne, roboty umożliwiają programowanie na różnych poziomach poprzez obsługę więcej niż jednego języka programowania (m.in. bloczkowy – Scratch, tekstowy – JavaScript i Python). Waga: 690g .Wymiary: 170 x 172 x 190 mm. Zasilanie: wbudowany akumulator Li-iON (czas pracy do 8 godzin, czas ładowania do 2 godzin 45 minut), Ładowanie: port microUSB, Łączność: Bluetooth Smart 4.0 / Low Energy, Język aplikacji: polski, angielski, Platforma: Android, iOS, Konstrukcja: zwarta, zamknięta, Materiały obudowy: PC/TPE/EARSTAR, Certyfikaty: CE (RoHS, EN-71), Zastosowane czujniki: czujnik odległości, czujnik dźwięku, czujnik dotyku, czujnik koloru podłoża, czujnik przemieszczenia	3			23%
16	Klocki do samodzielnej konstrukcji z akcesoriami	Klocki do samodzielnej konstrukcji z akcesoriami / Zestaw klocków edukacyjnych z ilością elementów, lekcjami oraz jakością nie gorszy niż przykładowy zestaw LEGO® Education Spike™ Prime nr zestawu producenta 45678 / Zawartość zestawu nie mniejsza niż: / 1. Dostęp do plansz dydaktycznych, schematów poglądowych do realizacji projektów uczniowskich. / 2. Dostęp do oprogramowania edukacyjnego w formie kursu wraz z pełną obudową metodyczną dla uczniów i nauczyciela. / 3. Dostęp do materiałów zawierających wsparcie merytoryczne: kursy, karty pracy, scenariusze zajęć - zgodne z podstawą programową. / Wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, oraz kod producenta), użyte zostało w celu określenia parametrów równoważności. / Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż produkt równoważny zagwarantuje realizację zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewni uzyskanie parametrów technicznych co najmniej takich jak w charakterystyce producenta podanego produktu. Zamawiający wymaga, aby produkt równoważny był podobny pod względem gabarytów, konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości), charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), charakterystyki materiałowej (rodzaj i wielkość materiałów), parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, wydajność) oraz parametrów bezpieczeństwa użytkowania. Charakterystyka oferowanych pomocy dydaktycznych musi pozwolić na osiągnięcie zakładanych celów Projektu oraz efektów edukacyjnych. Wskazanie pochodzenia produktu, nazwy produktu oraz ich producenta ma na celu jedynie przybliżenie wymagań, któych zamawiający nie mógł opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.Klocki do samodzielnej konstrukcji z akcesoriami / Zestaw klocków edukacyjnych z ilością elementów, lekcjami oraz jakością nie gorszy niż przykładowy zestaw LEGO® Education Spike™ Prime nr zestawu producenta 45678 / Zawartość zestawu nie mniejsza niż: / 1. Dostęp do plansz dydaktycznych, schematów poglądowych do realizacji projektów uczniowskich. / 2. Dostęp do oprogramowania edukacyjnego w formie kursu wraz z pełną obudową metodyczną dla uczniów i nauczyciela. / 3. Dostęp do materiałów zawierających wsparcie merytoryczne: kursy, karty pracy, scenariusze zajęć - zgodne z podstawą programową. / Wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, oraz kod producenta), użyte zostało w celu określenia parametrów równoważności. / Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż produkt równoważny zagwarantuje realizację zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewni uzyskanie parametrów technicznych co najmniej takich jak w charakterystyce producenta podanego produktu. Zamawiający wymaga, aby produkt równoważny był podobny pod względem gabarytów, konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości), charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), charakterystyki materiałowej (rodzaj i wielkość materiałów), parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, wydajność) oraz parametrów bezpieczeństwa użytkowania. Charakterystyka oferowanych pomocy dydaktycznych musi pozwolić na osiągnięcie zakładanych celów Projektu oraz efektów edukacyjnych. Wskazanie pochodzenia produktu, nazwy produktu oraz ich producenta ma na celu jedynie przybliżenie wymagań, któych zamawiający nie mógł opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.	5			23%
17		Klocki do samodzielnej konstrukcji z akcesoriami / Zestaw rozszerzający do klocków edukacyjnych z ilością elementów, lekcjami oraz jakością nie gorszy niż przykładowy zestaw LEGO® Education Spike™ Prime nr zestawu producenta 45680 / Zawartość zestawu nie mniejsza niż: / 1. Dostęp do plansz dydaktycznych, schematów poglądowych do realizacji projektów uczniowskich. / 2. Dostęp do oprogramowania edukacyjnego w formie kursu wraz z pełną obudową metodyczną dla uczniów i nauczyciela. / 3. Dostęp do materiałów zawierających wsparcie merytoryczne: kursy, karty pracy, scenariusze zajęć - zgodne z podstawą programową. / Wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, oraz kod producenta), użyte zostało w celu określenia parametrów równoważności. / Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż produkt równoważny zagwarantuje realizację zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewni uzyskanie parametrów technicznych co najmniej takich jak w charakterystyce producenta podanego produktu. Zamawiający wymaga, aby produkt równoważny był podobny pod względem gabarytów, konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości), charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), charakterystyki materiałowej (rodzaj i wielkość materiałów), parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, wydajność) oraz parametrów bezpieczeństwa użytkowania. Charakterystyka oferowanych pomocy dydaktycznych musi pozwolić na osiągnięcie zakładanych celów Projektu oraz efektów edukacyjnych. Wskazanie pochodzenia produktu, nazwy produktu oraz ich producenta ma na celu jedynie przybliżenie wymagań, któych zamawiający nie mógł opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.Klocki do samodzielnej konstrukcji z akcesoriami / Zestaw rozszerzający do klocków edukacyjnych z ilością elementów, lekcjami oraz jakością nie gorszy niż przykładowy zestaw LEGO® Education Spike™ Prime nr zestawu producenta 45680 / Zawartość zestawu nie mniejsza niż: / 1. Dostęp do plansz dydaktycznych, schematów poglądowych do realizacji projektów uczniowskich. / 2. Dostęp do oprogramowania edukacyjnego w formie kursu wraz z pełną obudową metodyczną dla uczniów i nauczyciela. / 3. Dostęp do materiałów zawierających wsparcie merytoryczne: kursy, karty pracy, scenariusze zajęć - zgodne z podstawą programową. / Wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, oraz kod producenta), użyte zostało w celu określenia parametrów równoważności. / Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż produkt równoważny zagwarantuje realizację zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewni uzyskanie parametrów technicznych co najmniej takich jak w charakterystyce producenta podanego produktu. Zamawiający wymaga, aby produkt równoważny był podobny pod względem gabarytów, konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości), charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), charakterystyki materiałowej (rodzaj i wielkość materiałów), parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, wydajność) oraz parametrów bezpieczeństwa użytkowania. Charakterystyka oferowanych pomocy dydaktycznych musi pozwolić na osiągnięcie zakładanych celów Projektu oraz efektów edukacyjnych. Wskazanie pochodzenia produktu, nazwy produktu oraz ich producenta ma na celu jedynie przybliżenie wymagań, któych zamawiający nie mógł opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.	5			23%
18		Klocki do samodzielnej konstrukcji z akcesoriami / Zestaw rozszerzający do klocków edukacyjnych z ilością elementów, lekcjami oraz jakością nie gorszy niż przykładowy zestaw LEGO® Education BricQ Motion Essential nr zestawu producenta 45401 / Zawartość zestawu nie mniejsza niż: / 1. Dostęp do plansz dydaktycznych, schematów poglądowych do realizacji projektów uczniowskich. / 2. Dostęp do oprogramowania edukacyjnego w formie kursu wraz z pełną obudową metodyczną dla uczniów i nauczyciela. / 3. Dostęp do materiałów zawierających wsparcie merytoryczne: kursy, karty pracy, scenariusze zajęć - zgodne z podstawą programową. / Wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, oraz kod producenta), użyte zostało w celu określenia parametrów równoważności. / Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż produkt równoważny zagwarantuje realizację zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewni uzyskanie parametrów technicznych co najmniej takich jak w charakterystyce producenta podanego produktu. Zamawiający wymaga, aby produkt równoważny był podobny pod względem gabarytów, konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości), charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), charakterystyki materiałowej (rodzaj i wielkość materiałów), parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, wydajność) oraz parametrów bezpieczeństwa użytkowania. Charakterystyka oferowanych pomocy dydaktycznych musi pozwolić na osiągnięcie zakładanych celów Projektu oraz efektów edukacyjnych. Wskazanie pochodzenia produktu, nazwy produktu oraz ich producenta ma na celu jedynie przybliżenie wymagań, któych zamawiający nie mógł opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.Klocki do samodzielnej konstrukcji z akcesoriami / Zestaw rozszerzający do klocków edukacyjnych z ilością elementów, lekcjami oraz jakością nie gorszy niż przykładowy zestaw LEGO® Education BricQ Motion Essential nr zestawu producenta 45401 / Zawartość zestawu nie mniejsza niż: / 1. Dostęp do plansz dydaktycznych, schematów poglądowych do realizacji projektów uczniowskich. / 2. Dostęp do oprogramowania edukacyjnego w formie kursu wraz z pełną obudową metodyczną dla uczniów i nauczyciela. / 3. Dostęp do materiałów zawierających wsparcie merytoryczne: kursy, karty pracy, scenariusze zajęć - zgodne z podstawą programową. / Wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, oraz kod producenta), użyte zostało w celu określenia parametrów równoważności. / Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż produkt równoważny zagwarantuje realizację zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewni uzyskanie parametrów technicznych co najmniej takich jak w charakterystyce producenta podanego produktu. Zamawiający wymaga, aby produkt równoważny był podobny pod względem gabarytów, konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości), charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), charakterystyki materiałowej (rodzaj i wielkość materiałów), parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, wydajność) oraz parametrów bezpieczeństwa użytkowania. Charakterystyka oferowanych pomocy dydaktycznych musi pozwolić na osiągnięcie zakładanych celów Projektu oraz efektów edukacyjnych. Wskazanie pochodzenia produktu, nazwy produktu oraz ich producenta ma na celu jedynie przybliżenie wymagań, któych zamawiający nie mógł opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.	5			23%
19		Klocki do samodzielnej konstrukcji z akcesoriami / Zestaw klocków edukacyjnych z ilością elementów, lekcjami oraz jakością nie gorszy niż przykładowy zestaw LEGO® Education BricQ Motion Prime Set nr zestawu producenta 45400 / Zawartość zestawu nie mniejsza niż: / 1. Dostęp do plansz dydaktycznych, schematów poglądowych do realizacji projektów uczniowskich. / 2. Dostęp do oprogramowania edukacyjnego w formie kursu wraz z pełną obudową metodyczną dla uczniów i nauczyciela. / 3. Dostęp do materiałów zawierających wsparcie merytoryczne: kursy, karty pracy, scenariusze zajęć - zgodne z podstawą programową. / Wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, oraz kod producenta), użyte zostało w celu określenia parametrów równoważności. / Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż produkt równoważny zagwarantuje realizację zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewni uzyskanie parametrów technicznych co najmniej takich jak w charakterystyce producenta podanego produktu. Zamawiający wymaga, aby produkt równoważny był podobny pod względem gabarytów, konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości), charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), charakterystyki materiałowej (rodzaj i wielkość materiałów), parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, wydajność) oraz parametrów bezpieczeństwa użytkowania. Charakterystyka oferowanych pomocy dydaktycznych musi pozwolić na osiągnięcie zakładanych celów Projektu oraz efektów edukacyjnych. Wskazanie pochodzenia produktu, nazwy produktu oraz ich producenta ma na celu jedynie przybliżenie wymagań, któych zamawiający nie mógł opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.Klocki do samodzielnej konstrukcji z akcesoriami / Zestaw klocków edukacyjnych z ilością elementów, lekcjami oraz jakością nie gorszy niż przykładowy zestaw LEGO® Education BricQ Motion Prime Set nr zestawu producenta 45400 / Zawartość zestawu nie mniejsza niż: / 1. Dostęp do plansz dydaktycznych, schematów poglądowych do realizacji projektów uczniowskich. / 2. Dostęp do oprogramowania edukacyjnego w formie kursu wraz z pełną obudową metodyczną dla uczniów i nauczyciela. / 3. Dostęp do materiałów zawierających wsparcie merytoryczne: kursy, karty pracy, scenariusze zajęć - zgodne z podstawą programową. / Wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, oraz kod producenta), użyte zostało w celu określenia parametrów równoważności. / Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż produkt równoważny zagwarantuje realizację zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewni uzyskanie parametrów technicznych co najmniej takich jak w charakterystyce producenta podanego produktu. Zamawiający wymaga, aby produkt równoważny był podobny pod względem gabarytów, konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości), charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), charakterystyki materiałowej (rodzaj i wielkość materiałów), parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, wydajność) oraz parametrów bezpieczeństwa użytkowania. Charakterystyka oferowanych pomocy dydaktycznych musi pozwolić na osiągnięcie zakładanych celów Projektu oraz efektów edukacyjnych. Wskazanie pochodzenia produktu, nazwy produktu oraz ich producenta ma na celu jedynie przybliżenie wymagań, któych zamawiający nie mógł opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.	5			23%
20		Klocki do samodzielnej konstrukcji z akcesoriami / Zestaw klocków edukacyjnych z ilością elementów, lekcjami oraz jakością nie gorszy niż przykładowy zestaw LEGO® Education Spike™ Essential nr zestawu producenta 45345 / Zawartość zestawu nie mniejsza niż: / 1. Dostęp do plansz dydaktycznych, schematów poglądowych do realizacji projektów uczniowskich. / 2. Dostęp do oprogramowania edukacyjnego w formie kursu wraz z pełną obudową metodyczną dla uczniów i nauczyciela. / 3. Dostęp do materiałów zawierających wsparcie merytoryczne: kursy, karty pracy, scenariusze zajęć - zgodne z podstawą programową. / Wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, oraz kod producenta), użyte zostało w celu określenia parametrów równoważności. / Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż produkt równoważny zagwarantuje realizację zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewni uzyskanie parametrów technicznych co najmniej takich jak w charakterystyce producenta podanego produktu. Zamawiający wymaga, aby produkt równoważny był podobny pod względem gabarytów, konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości), charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), charakterystyki materiałowej (rodzaj i wielkość materiałów), parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, wydajność) oraz parametrów bezpieczeństwa użytkowania. Charakterystyka oferowanych pomocy dydaktycznych musi pozwolić na osiągnięcie zakładanych celów Projektu oraz efektów edukacyjnych. Wskazanie pochodzenia produktu, nazwy produktu oraz ich producenta ma na celu jedynie przybliżenie wymagań, któych zamawiający nie mógł opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.Klocki do samodzielnej konstrukcji z akcesoriami / Zestaw klocków edukacyjnych z ilością elementów, lekcjami oraz jakością nie gorszy niż przykładowy zestaw LEGO® Education Spike™ Essential nr zestawu producenta 45345 / Zawartość zestawu nie mniejsza niż: / 1. Dostęp do plansz dydaktycznych, schematów poglądowych do realizacji projektów uczniowskich. / 2. Dostęp do oprogramowania edukacyjnego w formie kursu wraz z pełną obudową metodyczną dla uczniów i nauczyciela. / 3. Dostęp do materiałów zawierających wsparcie merytoryczne: kursy, karty pracy, scenariusze zajęć - zgodne z podstawą programową. / Wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, oraz kod producenta), użyte zostało w celu określenia parametrów równoważności. / Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż produkt równoważny zagwarantuje realizację zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewni uzyskanie parametrów technicznych co najmniej takich jak w charakterystyce producenta podanego produktu. Zamawiający wymaga, aby produkt równoważny był podobny pod względem gabarytów, konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości), charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), charakterystyki materiałowej (rodzaj i wielkość materiałów), parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, wydajność) oraz parametrów bezpieczeństwa użytkowania. Charakterystyka oferowanych pomocy dydaktycznych musi pozwolić na osiągnięcie zakładanych celów Projektu oraz efektów edukacyjnych. Wskazanie pochodzenia produktu, nazwy produktu oraz ich producenta ma na celu jedynie przybliżenie wymagań, któych zamawiający nie mógł opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.	5			23%
21	Gogle Wirtualnej Rzeczywistości (VR) wraz z akcesoriami i oprogramowaniem wspierającymi ich funkcjonowanie	Zawartość zestawu nie mniejsza niż: / 1. Dostęp do materiałów zawierających wsparcie merytoryczne: kursy, karty pracy, scenariusze zajęć - zgodne z podstawą programową. / 2.Gogle Wirtualnej Rzeczywistości (VR) 8 szt. / 3.Kontroler ręczny. / 4.Skrzynia transportowa. / Parametry: / -Procesor nie gorszy niż Qualcomm Snapdragon XR1, / -Pamięć wewnętrzna nie mniejsza niż 3 GB DDR RAM i 32 GB, / -Wyświetlacz nie mniejszy niż 5,5'' 2560 x 1440, szybki, / -Wymagane połączenie asferycznych soczewek z soczewkami Fresnela, / -100 stopni FOV, / -Polimerowa bateria litowo-jonowa o pojemności nie mniejszej niż 4000 mAh, / -Zintegrowane podwójne głośniki, / -Mocowanie na głowę z regulacją w 3 kierunkach za pomocą podwójnych pasków z tyłu / -Licencja nie krótsza niż roczny dostęp do portalu wirtualnych lekcji, / -Gwarancja nie krótsza niż 12 miesięcy, / -Autoryzowany serwis i wsparcie techniczne na terenie Polski, / -Wsparcie techniczne w języku polskim, / -Instrukcja obsługi w języku polskim.Zawartość zestawu nie mniejsza niż: / 1. Dostęp do materiałów zawierających wsparcie merytoryczne: kursy, karty pracy, scenariusze zajęć - zgodne z podstawą programową. / 2.Gogle Wirtualnej Rzeczywistości (VR) 8 szt. / 3.Kontroler ręczny. / 4.Skrzynia transportowa. / Parametry: / -Procesor nie gorszy niż Qualcomm Snapdragon XR1, / -Pamięć wewnętrzna nie mniejsza niż 3 GB DDR RAM i 32 GB, / -Wyświetlacz nie mniejszy niż 5,5'' 2560 x 1440, szybki, / -Wymagane połączenie asferycznych soczewek z soczewkami Fresnela, / -100 stopni FOV, / -Polimerowa bateria litowo-jonowa o pojemności nie mniejszej niż 4000 mAh, / -Zintegrowane podwójne głośniki, / -Mocowanie na głowę z regulacją w 3 kierunkach za pomocą podwójnych pasków z tyłu / -Licencja nie krótsza niż roczny dostęp do portalu wirtualnych lekcji, / -Gwarancja nie krótsza niż 12 miesięcy, / -Autoryzowany serwis i wsparcie techniczne na terenie Polski, / -Wsparcie techniczne w języku polskim, / -Instrukcja obsługi w języku polskim.	2			23%
22	Pen 3D z akcesoriami	Długopisy 3D o minimalnych wymaganiach: / W kompletach po 6 szt. / Przenośne baterie (power bank) do korzystania z długopisów 3D bez zasilania – 6 szt., Materiału do druku - filamentu, Szablony do pracy z długopisami 3D. / Parametry: zakres obsługiwanej temperatury: od 50 do 210*C, 8 ustawień prędkości, system start-stop, specjalna głowica pozwalająca na pracę z niższą niż nominalna temperatura dla danego typu materiału, system automatycznego cofania filamentu przy wyłączaniu - mechanizm zapobiegawczy przed zapychaniem urządzenia, wyświetlacz LCD, napięcie zasilania 5V - możliwość zasilania z power banku, kilkadziesiąt karty pracy do użytku zgodnie z podstawą programową Szkoły Podstawowej, przejrzysta podkładka do druku, instrukcja w języku polskim, obsługa filamentów: PCL, PLA, nGEN, nGen_FLEX, ABS, PET-G i innychDługopisy 3D o minimalnych wymaganiach: / W kompletach po 6 szt. / Przenośne baterie (power bank) do korzystania z długopisów 3D bez zasilania – 6 szt., Materiału do druku - filamentu, Szablony do pracy z długopisami 3D. / Parametry: zakres obsługiwanej temperatury: od 50 do 210*C, 8 ustawień prędkości, system start-stop, specjalna głowica pozwalająca na pracę z niższą niż nominalna temperatura dla danego typu materiału, system automatycznego cofania filamentu przy wyłączaniu - mechanizm zapobiegawczy przed zapychaniem urządzenia, wyświetlacz LCD, napięcie zasilania 5V - możliwość zasilania z power banku, kilkadziesiąt karty pracy do użytku zgodnie z podstawą programową Szkoły Podstawowej, przejrzysta podkładka do druku, instrukcja w języku polskim, obsługa filamentów: PCL, PLA, nGEN, nGen_FLEX, ABS, PET-G i innych	3			23%
23	Filament do długopisów 3D	Filament 3D Pen: zestaw nie mniej niż 20 filamentów PLA oraz wkłady do Pena 3D opisanego w punkcie 22. / Minimum 100 metrów filamentu (20 x 5 m ) w intensywnych, fluorescencyjnych kolorach, każda rolka zawiera 15 g (5 m) tworzywa PLA. / Filament 3D Pen: zestaw nie mniej niż 20 filamentów PLA oraz wkłady do Pena 3D opisanego w punkcie 22. / Minimum 100 metrów filamentu (20 x 5 m ) w intensywnych, fluorescencyjnych kolorach, każda rolka zawiera 15 g (5 m) tworzywa PLA.	1			23%
24	Skaner kombatybilny z drukarką 3D	Skaner kompatybilny z drukarką 3D opisaną w punkcie 2) o parametrach i właściwościach nie gorszych niż: / -oprogramowanie w zestawie, / -wsparcie techniczne 12 miesięcy, / -łączność: 1 ×USB 2.0 or 3.0, / -obsługiwane typy plików: OBJ, STL, ASC, PLY, / -systemy operacyjne: Windows 7, 8 lub 10, 64bit, / -rozmiar skanowania: min. 30 × 30 × 30 mm, maks. 1200 ×1200×1200mm, / -dokładność skanowania, / -udźwig stołu obrotowego: do 5kg, / -rozdzielczość kamery: 1,300,000 px, / -szybkość skanowania: do 8 sekund, / -rozdzielczość:; 290 ~ 480 mm, / -skanowanie tekstur: Tak, / -źródło światła: białe światło, / -dystans punktu: 0.17 mm ~ 0.2 mm, / -płytka kalibracyjna: HD, / -obronica: ze znacznikami, / -pobór mocy: 50 W, / -waga: 4.2 kg, / -wymiary: 570×210×210 mm	1			23%
25	Laminarka	Laminarka wraz z folią do laminowania o parametrach nie gorszych niż: / -możliwość wyboru w zakresie rodzaju laminacji: na gorąco/ na zimno., / -format: A4Laminarka wraz z folią do laminowania o parametrach nie gorszych niż: / -możliwość wyboru w zakresie rodzaju laminacji: na gorąco/ na zimno., / -format: A4	1			23%
26	Lodówka	Chłodziaro-zamrażarka o parametrach nie gorszych niż: / -no frost, / -pojemność całkowita nie mniejsza niż 260 l, / -oświetlenie LED, / Chłodziarka: / -ilość półek: minimum 3, / -regulacja półek: tak, / Zamrażarka: / -ilość szuflad: 3, / -rodzaj szuflad: fronty przezroczyste. / Poziom hałasu: / -45 dB, / -Klasa energetyczna: minimum A+Chłodziaro-zamrażarka o parametrach nie gorszych niż: / -no frost, / -pojemność całkowita nie mniejsza niż 260 l, / -oświetlenie LED, / Chłodziarka: / -ilość półek: minimum 3, / -regulacja półek: tak, / Zamrażarka: / -ilość szuflad: 3, / -rodzaj szuflad: fronty przezroczyste. / Poziom hałasu: / -45 dB, / -Klasa energetyczna: minimum A+	1			23%
27	Kuchenka elektryczna z piekarnikiem elektrycznym	Kuchenka wolnostojąca o parametrach nie gorszych niż: / -Rodzaj płyty: indukcyjna czteropalnikowa, / -Wymiary: 60 x 80 x 60 cm (szerxwysxgł), / -Moc: 11 000 W, / -Moc płyty: 7400 W, / -Moc piekarnika: 3600 W, / -Pojemność piekarnika: 77l, / -Napięcie: 230V , / -Ilość funkcji piekarnika: 10Kuchenka wolnostojąca o parametrach nie gorszych niż: / -Rodzaj płyty: indukcyjna czteropalnikowa, / -Wymiary: 60 x 80 x 60 cm (szerxwysxgł), / -Moc: 11 000 W, / -Moc płyty: 7400 W, / -Moc piekarnika: 3600 W, / -Pojemność piekarnika: 77l, / -Napięcie: 230V , / -Ilość funkcji piekarnika: 10	1			23%
28	Zlew + kran	Parametry nie gorsze niż: / Zlew: jednokomorowy z ociekaczem, wykonany ze stali nierdzewnej, montaż natynkowy, szerokość całkowita: 76cm, wymiary wewnętrzne: szer.39xgł.36xwys.15.cm, / Kran: bateria zmywakowa, stojąca chromowana, / Zawiera zestaw odpływowy. Parametry nie gorsze niż: / Zlew: jednokomorowy z ociekaczem, wykonany ze stali nierdzewnej, montaż natynkowy, szerokość całkowita: 76cm, wymiary wewnętrzne: szer.39xgł.36xwys.15.cm, / Kran: bateria zmywakowa, stojąca chromowana, / Zawiera zestaw odpływowy.	1			23%
29	Opiekacz	Opiekacz o parametrach niegorszych niż: / -wymienne wkłady: sandwich, gofry, / -Wymiary (WxGxS) [cm]: 232 x 242 x 92, / -Moc: 750WOpiekacz o parametrach niegorszych niż: / -wymienne wkłady: sandwich, gofry, / -Wymiary (WxGxS) [cm]: 232 x 242 x 92, / -Moc: 750W	1			23%
30	Żelazko	Żelazko o parametrach nie gorszych niż: / -generator pary o ciśnieniu min. 5,5 bara, / -uderzenie pary min. 250g/min, / -moc min. 2400W, / -zbiornik na wodę - min. 300 mlŻelazko o parametrach nie gorszych niż: / -generator pary o ciśnieniu min. 5,5 bara, / -uderzenie pary min. 250g/min, / -moc min. 2400W, / -zbiornik na wodę - min. 300 ml	1			23%
31	Zestaw garnków i patelni	Zestaw garnków i patelni zawierający minimum: / -3 garnki (min. 1,5 l, min. 3,5l, min. 6l), / -1patelnia z nieprzywieralną powłoką, / -komplet pasujących do garnków i patelni pokrywek. / Wszystko wykonane ze stali nierdzewnej, przystosowane do każdego typu kuchenek w tym płyt indukcyjnych i piekarników., / Przystosowane do mycia w zmywarce.	1			23%
32	Komplet sztućców	Zestaw sztućców zawierających minimum: / -łyżka stołowa: 6 sztuk, / -widelec: 6 sztuk, / -nóż: 6 sztuk, / -łyżeczka: 6 sztuk. / Materiał: stal nierdzewna, / Przystosowane do mycia w zmywarce.	5			23%
33	Zestaw noży	Zestaw zawiera minimum: / -nóż do obierania 9 cm, / -nóż kuchenny 13 cm, / -nóż uniwersalny 15 cm. / Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej. Przystosowane do mycia w zmywarce.	2			23%
34	Blender	Blender ręczny o parametrach niegorszych niż: / -wskaźnik bezpiecznego zamknięcia, / -funkcja płynnego ustawiania mocy, / Akcesoria: do szatkowania, malakser, kubek z pokrywką, końcówka do ubijania piany. / Parametry techniczne: / -Moc: nie mniejsza niż 800 W, / -Napięcie: 220V-240V, / -Pojemność kubka: nie mniej niż 800 ml., / -Dł. przewodu zasilającego: 1,25 m.	1			23%
35	Robot wielofunkcyjny	Robot wielofunkcyjny o parametrach nie gorszych niż: / -8 stopniowa regulacja prędkości, / -6 funkcji: mielenie, miksowanie, ubijanie, szatkowanie, ugniatanie, rozdrabnianie, / -zabezpieczenie przed przegrzaniem i przypadkowym uruchomieniem. / Skład zestawu: / -maszynka do mielenia, / -nasadka masarska, / -nasadka kebbe, / -3 rodzaje mieszadeł (mieszadło, trzepaczka, hak), / -wyjmowana tacka ociekowa, / -antypoślizgowa baza. / Wykonany ze stali szlachetnej. Przystosowany do mycia w zmywarce. / Minimalne wymagania techniczne: / -Moc: 1000W, / -Napięcie: 220-240V, / -Pojemność misy: 4,5 l, / -Długość przewodu: 1,2 m.	1			23%
36	Zastawa stołowa	Zastawa z białego szkła składająca się z minimum: / -talerz głęboki: 6 szt., / -talerz płaski: 6 szt., / -talerz deserowy: 6 szt., / -miseczka: 6 szt., / -kubek: 6 szt.,	4			23%
37	Szafa na narzędzia	Parametry szafy nie gorsze niż: / Szafa na narzędzia metalowa zamykana w sposób umożliwiający kontrolowanie dostępu wyposażona w 4 szuflady na prowadnicach teleskopowych: 2 półki przestawne co 90 mm. Nośność szuflad 40 kg, a półek 100 kg. Nad szufladami półka stała. Dwuskrzydłowe drzwi z tablicą perforowaną i z ryglowaniem dwupunktowym zamykane na zamek baskwilowy. Do drzwi dołączony komplet 2 kluczy. Konstrukcja wykonana z blachy stalowej. Maksymalne obciążenie korpusu wynosi 600 kg. Produkt w kolorze popielatym lub szarym. · wym. 90 x 53,5 x 195 cm· wym. szuflad 40 x 48,3 x 9 cm; 40 x 48,3 x 18 cm; 40 x 48,3 x 27 cm. Zamawiający dopuszcza odstępstwo od wskazanego wymiaru +/- 1cm.	3			23%
38	Stół warsztatowy/ / montażowy/ / stolarski	Stół warsztatowy ze stalowym stelażem i blatem wykonanym ze sklejki lakierowanej 24 mm wym.150x75cm., nośność 300kg. Stół z regulowaną wysokość w zakresie 35 cm i wyposażony w gniazdo (230 V) zamontowane na nodze; w zestawie nadstawka na narzędzia składającą się z 2 tablic perforowanych o wymiarach 145,5x25,5 montowanych na perforowanych listwach.Szafka z szufladą zamykane na klucz. Stabilność konstrukcji zapewniają regulatory umożliwiające poziomowanie stołu.	1			23%
39	Tablica ścieralna	Tablica magnetyczna suchościeralna o wymiarach nie mniejszych niż 150x100 cm biała z aluminiową ramą, mocowana do ściany, w zestawie z płynem startowym do przedmiotowej tablicy.	1			23%
40	Akumulatorowa wiertarko - wkrętarka z akcesoriami	Akumulatorowa wiertarko – wkrętarka z akcesoriami o parametrach nie gorszych niż: / -Zasilanie: akumulatorowe, Typ akumulatora Li-Ion, / -Napięcie (V)12 V, / -silnik bezszczotkowy, / -pojemność akumulatora 0 Ah, / -miękki moment obrotowy 18 Nm, / -twardy moment obrotowy 30 Nm, Maksymalna prędkość obrotowa - I bieg 420 RPM, Maksymalna prędkość obrotowa - II bieg1600 RPM, Maksymalna średnica wiercenia w drewnie 20 mm, Maksymalna średnica wiercenia w metalu 10 mm, Liczba zakresów momentu obrotowego (x+1) 20), / - Uchwyt wiertarski: 1.5-10 mm, 2 x akumulatory , z ładowarką w zestawie / -Walizka.	1			23%
41	Apteczka	Apteczka wraz z wyposażeniem zawieszana na ścianie. Minimalne wymagania: / -metalowa, zamykana na klucz, / -wymiary: nie mniejsza niż: 25x25x12, / Wyposażenie apteczki: / -Opaska elastyczna 4mx6cm (2 szt.), / -Opaska elastyczna 4mx8cmx (1 szt.), / -Plaster 10x6cm (1szt.), / Plaster mały 1,9x7,2cm (1 szt.), / -Plaster 5mx2,5cm (1 szt.), / -Chusta trójkątna (1szt.), / -Koc ratunkowy 160x210cm (1szt.), / -Agrafka (1szt.), / -Rękawice winylowe (2szt.), / -Instrukcja udzielania pierwszej pomocy.	3			23%
				Razem:

## Audio-wideo
	Część 2
Sprzęt audio-video
Lp	Nazwa	Opis/minimalne wymagania techniczne	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
1	Blenda fotograficzny	Uniwersalna blenda 5w1 o wymiarach minimum 100x65cm. / Wyposażona w panele o kolorze złotym, srebrnym, białym, czarnym oraz dyfuzor. / Wymiary po złożeni 32 cm. W komplekcie pokrowiec.	1			23%
2	Mikrofon nagłowny z akcesoriami	Jednokierunkowy mikrofon kardioidalny pojemnościowy nagłowne wraz z nadajnikami i odbiornikiem o parametrach nie gorszych niż: / kapsuła: Ø nie więcej niż 10mm / pasmo przenoszenia: min 50Hz do 18 kHz / Czułość nie gorsza niż -46 dBV ± 3 dBV / Pa (0 dB = 1 V / Pa) / Maksymalny SPL 142 dB / Podwójny uchwyt wału kaspułki (lewa i prawa strona) / Kolor beżowy / waga nie więcej niż 30g / odpowiednie do mikrofonu nadajniki i odbiornik czterokanałowy	4			23%
3	Mikrofon dynamiczny z akcesoriami	Mikrofon dynamiczny o parametrach nie gorszych niż: / pasmo przenoszenia: 50-20000 Hz, / czułość: nie mniej niż -59,00 dBV/Pa – 1,12 mV/Pa / waga: nie więcej niż 765 g / typ przetwornika: dynamiczny / charakterystyka kierunkowa: kardioidalny / złącze: XLR / możliwość przełączania LowCut: tak / z dedykowanym statywem i filtrem pop	5			23%
4		Mikrofon dynamiczny z nadajnikiem o parametrach nie gorszych niż: / -pasmo przenoszenia: 50-16000 Hz, / -charakterystyka kierunkowa: kardioidalna (jednokierunkowa), / -impedancja wyjściowa (przy 1000 Hz): max. 300 Ohm, / -poziom sygnału wyjściowego (przy 1,000 Hz): nie mniej niż -59,00 dBV/Pa – 1,12 mV/Pa / -Wyrównane, poszerzone pasmo przenoszenia / -Jednorodna superkardioidalna charakterystyka kierunkowa. / -Pneumatyczne zawieszenie elastyczne. / -Kontrolka LED statusu zasilania oraz stanu naładowania baterii. / -Regulowany poziom wzmocnienia sygnału. / -Zasilanie bateriami AA / -Zasięg transmisji min. 100 m (300 stóp) / Odbiornik o parametrach nie gorszych niż: / -Kontrolowane mikroprocesorem działanie wewnętrznych anten działających w układzie różnicowym. / - Złącza wyjściowe audio ¼" oraz XLR. / - kontrolka LED statusu sygnału audio. / -Liczba kompatybilnych systemów w jednym paśmie częstotliwości (do): 12 / -Częstotliwości do wyboru: Maksymalnie 150 / -Funkcje automatycznego ustawiania: QuickScan : Wyszukanie grup z najbardziej użytecznymi częstotliwościami i ustawienie pracy na najlepszą częstotliwość / -Załączone anteny / -Osprzęt montażowy do rack / -Dołączony futerał / -Kable XLR male-female: 5 m - 10 szt. i 25 m - 10 szt.	1			23%
5	Greenscreen	Green scren: Łatwy w przechowywaniu, mobilny. / Parametry minimalne: / -wymiary:148x180cm, / -zwinięty:165x10,5x11,5cm, / -Materiał 100% poliester, / -wraz z tłem fotograficznym: 1szt. kolor biały 1,35x10m i 1szt. kolor zielony 1,35x5m	1			23%
6	Konsola/mikser dźwięku z akcesoriami	Kalawiatura sterująca midi (pianino cyfrowe) o parametrach nie gorszych niż: / - Klawiatura: min. 88 klawiszy (A0–C8); w pełni ważona / - Regulacja stopnia nacisku na klawiaturę: min. 4 rodzaje, Soft (light), medium (standard), hard (heavier), fixed; / - Strój: min. Transpozycja, Fine tuning; / - Generator dźwięku: nie gorszy niż Stereo PCM; / Polifonia: nie mniej niż 184 głosy / - Brzmienia: nie mniej niż 705 brzmień, zestawy perkusyjne / możliwość dzielenia klawiatury / Style: nie mniej niż 280 presetów / - Style muzyczne: nie mniej niż 64 style; / - Piosenki Demo: nie mniej niż 21; / - Audio Player: min. :MP3, WAV (44.1kHz, 16bit). / Sequencer: / - Nagrywanie: W czasie rzeczywistym, nie mniej niż 999 song-ów (około 100,000 nut), nie mniej niż 12 śladów (4 części keyboard + 8 części akompaniamentu); / - Set lista: nie mniej niż 10 banków x 4; / - Metronom: min.: Tempo, Beat, Głośność; - Tempo: 30–240; / - Key Transpozycja: C (-12) to C (0) to C (+12); - Strojenie: 427.5–452.9 Hz. / Wejście/wyjście min.: / - Kontroler nożny: 6.3 mm (1/4") wejście jack; Wejście AUDIO IN: 3.5 mm (1/8") wejście stereo phone jack; Wyjście L/MONO, R: 6.3 mm (1/4") phone jack (niezbalansowany); Wyjście słuchawkowe: 3.5 mm (1/8") stereo mini jack; / - Port USB A typu device, do podłączenia pamięci USB i kontrolerów; Port USB B typu host, do podłączenia komputera; / - Listwa 3 pedałów (dołączona w zestawie). / System nagłośnienia: / - Wzmacniacz: min. 18 W × 2; / - Głośniki: co najmniej 57 mm x 126 mm, głośniki eliptyczne x2 (bass reflex typu box); EQ głośników: min. 8 rodzajów; / - MIDI: USB MIDI; / - Wyświetlacz: LCD z podświetleniem; / - Dołączone w zestawie: zasilacz, statyw do nut, listwa 3 pedałów i regulowana ława do pianina	1			23%
7		Mikser studyjny z akcesoriami o parametrach nie gorszych niż: / Zasilanie Phantom: Tak / Kontrolery (wymagania minimalne): Touchscreen, App/FX Mix, Encoder (6 x), Pad (9 x) / Ekran dotykowy: tak / Pady: tak / Bluetooth: Tak / Nośnik danych: min. SDXC (max 512GB), SD Card, Micro SDHC / Wejście mikrofonowe: min. 6 / Wyjście słuchawkowe: min 6 / USB: Tak / Gniazdo do karty pamięci SD: Tak / Wejścia: min. 6 XLR Female / Wbudowane efekty: min. 13 / Zasilanie bateriami: tak / zasilacz / Monitory studyjne 2 szt. / INTERFEJS USB DMX 1 szt.	1			23%
8		Wokalizer o parametrach nie gorszych niż: / -16 wbudowanych efektów głosowych, / -korektę wysokości dźwięku do przetwarzania głosu w stylu robota, / -nagrywanie w rozdzielczości 16/24/32 bity, 44,1 kHz / -możliwość użycia skraplacza, / -podłączenie do systemów PA lub mieszaczy za pomocą wyjść liniowych, / -wejście dodatkowe do włączania ścieżek dźwiękowych/własnej muzyki, / -możliwość pracy na bateriach (min. do 3 godz.), / możliwość pracy przy użyciu zasilacza Zoom AD-16, / Minimalne wymagania techniczne: / Efekty: 16 typów; Efekty równoległe: 5; Częstotliwość próbkowania: 44,1 kHz; Konwersja A/D: 24-bitowe 128x oversampling; Konwersja C/A: 24-bitowe 128-krotne nadpróbkowanie; Przetwarzanie sygnału: 32-bitowy / Frequency Response: 20 Hz-20 kHz (+1 dB/-3 dB) (obciążenie 10 k omów); MIC IN: XLR Jack: Input Gain: +3 - +40 dB / Maksymalny poziom wejściowy: +4 dBu; Impedancja wejściowa: 3 k ohm lub wyższa (1 kHz); / Phantom Power: +48 V, AUX IN: Stereo Mini Jack: Znamionowy poziom wejściowy: -10 dBu / Impedancja wejściowa (linia): 22 kΩ; L/R OUT: Niezrównoważony TRS Jacks: Maksymalny poziom wyjściowy: +6 dBu / Impedancja wyjściowa: 100 omów; Telefony: Stereo Mini Jack: Maksymalny poziom wyjściowy: 20 mW + 20 mW (przy obciążeniu 32 ohm) / Równoważny poziom szumów wejściowych (przy wyłączonym zasilaniu fantomowym): -125 dBu lub mniej (waga A, wejście 150 Ω, wzmocnienie wejściowe +40 dB) / Wejście kontrolne: Wejście FS01/FP02M; Zasilacz sieciowy: 9 V DC 500 mA, centralny negatyw (ZOOM AD-16 / Złącze USB: Złącze Micro USB; Działanie interfejsu audio: 2 w 2 wyjściach USB2.0 Full Speed, 44,1 kHz, 16/24/32-bit (zasilanie może być również dostarczane przez port USB. Wymiary zewnętrzne: 150 mm (głębokość) × 190 mm (szerokość) × 50 mm (wysokość).	1			23%
9		Laptop o parametrach nie gorszych niż: / Ekran o przekątnej 13,3 cala z podświet­leniem LED, w technologii IPS; rozdzielczość natywna min. 2560 na 1600 pikseli przy 227 pikselach na cal, z możliwością wyświetlania milionów kolorów. Obsługiwane rozdzielczości skalowane: 1680 na 1050; 1440 na 900; 1024 na 640; Jasność min. 500 nitów / Procesor: / min. 8-rdze­niowe CPU z 4 rdzeniami zapewniającymi wydajność i 4 rdzeniami energooszczędnymi, min. 8-rdze­niowe GPU, min. 16-rdze­niowy system Neural Engine / Zasilanie i bateria: Wbudowany akumulator litowo-polimerowy o pojemności min. 58,2 Wh / Pamięć RAM: min. 8 GB; Pamięć masowa2: min. SSD 512 GB / Ładowanie i podłączanie dodatkowych urządzeń: min. dwa porty Thunderbolt / USB 4 obsługujące: Ładowanie, DisplayPort, Thunderbolt 3 (do 40 Gb/s), USB 3.1 drugiej generacji (do 10 Gb/s), Słuchawki / Klawiatura i gładzik wymagania minimalne: / kalwiatura podświetlana, min. 65 (USA) lub 66 (ISO) klawiszy, w tym 4 klawisze strzałek w układzie odwróconego „T”, Touch Bar, Czytnik Touch ID / Czujnik oświetlenia zewnętrznego, Gładzik wyczuwający siłę nacisku i umożliwiający precyzyjne sterowanie kursorem, obsługujący mocne kliknięcia, akcelerację, rysowanie z gradacją nacisku oraz gesty Multi-Touch / Komunikacja bezprzewod­owa wymagania minimalne: / Wi-Fi: Interfejs sieci bez­prze­wodowej Wi‑Fi 6 802.11ax, Zgodność ze standardem IEEE 802.11a/b/g/n/ac / Bluetooth: Interfejs bezprzewodowy Bluetooth 5.0; Kamera wymagania minimalne: HD 720p / Obsługa wideo wymagania minimalne: Możliwość jednoczesnego wyświetlania obrazu w pełnej natywnej rozdzielczości na wbudowanym ekranie w milionach kolorów oraz obsługa jednego monitora zewnętrznego o rozdzielczości maksymalnej 6K przy 60 Hz. Cyfrowe wyjście wideo Thunderbolt 3 Natywne wyjście DisplayPort przez USB‑C, Wyjścia VGA, HDMI, DVI i Thunderbolt 2 obsługiwane przez przejściówki (sprzedawane oddzielnie) / Dźwięk wymagania minimalne: Głośniki stereofoniczne z szerokim zakresem dynamicznym, przestrzenny dźwięk stereo, układ trzech mikrofonów klasy studyjnej z technologią kierunkowego kształtowania wiązki akustycznej, gniazdo słuchawkowe 3,5mm / Minimalne wymagania środowiskowe: napięcie sieci: od 100 V do 240 V AC, Częstotliwość: od 50 Hz do 60 Hz, Temperatura pracy: od 10°C do 35°C; Temperatura przechowywania: od −25° do 45°C, / Wymiary i masa wymagania maksymalne: Grubość: nie grubszy niż 1,56 cm, Szerokość: nie szerszy niż 30,41 cm, Głębokość: nie głębszy niż 21,24 cm, Masa: nie cięższy niż 1,4 kg / Komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem minimum: pakiet programów biurowych, program do edycji audio, program do edycji wideo.	1			23%
10	Nagłośnienie	Zestaw nagłośnieniowy przenośny / minimalne wymagania: / Rodzaj procesora: aktywny; Zasialnie bateryjne: tak; Wielkość membrany głośnika basowego min. 8 cali, Wielkość membrany głośnika wysokotonowego max 3 cale, moc: min. 200 W, moc maksymalna (peak) : 800 W / waga: nie więcej. niż 12,5 kg; Pokrycie dźwiękiem: min. 120°; Zakres częstotliwości przenoszenia: od 50 do 20 000 KHz / Wbudowany mikser / Ilość wejśc mikrofonowych: min. 1 / Bluetooth: Tak / wyjście XLR	2			23%
11		Mikser przenośny o parametrach nie gorszych niż: / Ilość kanałów: min.8; Wejścia mikrofonowe ½ o parametrach nie gorszych niż:Typ: 2xXLR jack, zbalansowane, E.I.N. mikrofonu (20 Hz do 20 kHz): -129 dBu, A-ważone; Zniekształcenia (THD+N): mniej niż 0,004, ważone A; Maks. poziom wejściowy: +20 dBu; Impedancja: 10 kΩ zbalansowana, 5 kΩ niezbalansowana / Wejścia mikrofonowe 3/4 o parametrach nie gorszych niż: Typ: 2 x XLR/1/4" TRS combo, zbalansowane; E.I.N. mikrofonu (20 Hz do 20 kHz): -117 dBu, A-ważone; Zniekształcenia (THD+N): mniej niż 0,01, A-ważone; Maks. poziom wejściowy XLR: +6 dBu; TRS: +26 dBu; Impedancja XLR: 2 kΩ zbalansowana, 1 kΩ niezbalansowana; TRS: 20 kΩ zbalansowany, 10 kΩ niezbalansowany; Zakres wzmocnienia -20 dB do +60 dB; Zasilanie phantom: +48 V, przełączalne (tylko wejścia 1/2) / Wejścia liniowe o parametrach nie gorszych niż: / Typ: 2 x 1/4" TRS jacks, zbalansowane (kanały 5L/7L); Impedancja: 20 kΩ zbalansowana, 10 kΩ niezbalansowana / Zakres wzmocnienia: -20 dB do +60 dB; Zniekształcenia (THD+N): 0.005 , A-ważone, wzmocnienie 0 dB, wyjście 0 dBu; Maks. poziom wejściowy: +22 dBu; / Wejścia gitarowe (Hi-Z) o parametrach nie gorszych niż: Typ: 2 x 1/4" TRS jacks, zbalansowane (kanały 6R / 8R); Impedancja: 2 MΩ zbalansowane, 1 MΩ niezbalansowane / Zniekształcenia (THD+N): 0.005 , A-ważone, wzmocnienie 0 dB, wyjście 0 dBu; Maks. poziom wejściowy: +19 dBu / Korektor kanałów o parametrach nie gorszych niż: / Low:±15 dB@20Hz, półkowe; Niski środek:±15dB@300Hz;Wysoki środek:±15dB@1.5kHz; Wysoki:±15dB @20kHz, półkowe / Wyjścia monitorowe o parametrach nie gorszych niż: / Typ: 2 x1/4" TRS jacks, zbalansowane, Impedancja: 75 Ω, zbalansowane, Maks. poziom wyjściowy: +14 dBu / Wyjścia główne o parametrach nie gorszych niż: Typ: 2 x XLR jack, zbalansowane; Impedancja 150 Ω, symetryczne; Maks. poziom wyjściowy: +14 dBu; Wyjście słuchawkowe o parametrach nie gorszych niż: Typ 1x1/4" TRS jack, stereo, Maks.poziom wyjściowy +18 dBm/40Ω; Footswitch Input o parametrach nie gorszych niż: / Typ:1x1/4"TRS jack (tip/ring normalnie otwarty), Funkcja konfigurowalna:FX mute/Tap tempo lub Snapshot load next/ previous; Wejście/Wyjście i przetwarzanie o parametrach nie gorszych niż: / Zakres częstotliwości: 10 Hz do 22 kHz (+0/-1 dB); Zakres dynamiki, od wejścia analogowego do wyjścia analogowego: Typ. 108 dB; Opóźnienie wejścia/wyjścia: 0.6 ms; Przetwarzanie sygnału: 32-bitowy VFP (Vector Floating Point); Konwersja A/D - D/A: 24 bity / 48 kHz; Zakres dynamiki: 114 dB / Ilość kanałów przetwarzania wejściowego: 10 kanałów wejściowych, 4 kanały powrotne fx / Interfejs USB Audio o parametrach nie gorszych niż: Typ interfejsu: USB 2.0, Złącze: Typ B, Głębia bitowa: 24 bity/48 kHz, Kanały: 10 out /2 in; / Bluetooth o parametrach nie gorszych niż: Zakres częstotliwości: 2402 MHz 2480 MHz, Numer kanału: 79; Wersja: Bluetooth spec.4.0 zgodna, Kompatybilność:profil A2DP1.2, Max.zasięg komunikacji:12m (bez zakłóceń), Max.moc wyjściowa:8dBm	1			23%
12	Słuchawki studyjne	Słuchawki studyjne monitorowe o parametrach nie gorszych niż: / Konstrukcja: wokółuszna zamknięta; Nauszniki: wyściełane, składane; Pałąk: regulowany; Przetworniki: 53 mm; Impedancja: 80 Ohm; Czułość: 96 dB (±3 dB); / Pasmo przenoszenia: 5 Hz – 35 kHz; Wtyczka stereo: jack 3,5 mm; Pozłacany adapter: jack 6,3 mm; Kabel: prosty sznurowy, 3 m; Waga: 0,3 kg; Oryginalne opakowanie i wypełnienie.	2			23%
13	Panele akustyczne	Pianka akustyczna o grubości minimum 6 cm. Rozmiar panelu nie mniejszy niż 100cmx100cm. Ilość: niezbędna do pokrycia 50 m2	50m2			23%
				Razem: