Technická špecifikácia predmetu zákazky- Lyofilizátor

| Lyofilizátor | Požadovaný parameter | Váš parameter (uviesť spĺňa / nespĺňa alebo uviesť hodnotu |
| --- | --- | --- |
| Integrovaná vákuová výveva | áno |  |
| produktová komora | áno |  |
| Min. teplota v komore -40°C |  |  |
| Celková plocha políc | 0,7 m2 |  |
| Priemerná doba sušenia 30 hod. | max. 35 hod. |  |
| Napájanie 230V, 50 Hz |  |  |
| príkon | Min 2,5kW, max 5kW |  |

*Splnenie požiadavky - uchádzač uvedie  výberom z uvedených možností:

- ponuka spĺňa uvedený technický parameter

- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter

- uchádzač uvedie presný parameter

Zároveň prehlasujem, že cenová ponuka zahŕňa dodávku/dopravu predmetu zákazky a  zaškolenie obsluhy v mieste obstarávateľa.

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |