Príloha č. 1 	Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie nerezových stolov, doprava na miesto určenia, montáž batérie a pripojovacieho odpadového potrubia, pripojenie vody a odpadu, uvedenie do prevádzky, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného tovaru a kompletná užívateľská dokumentácia v slovenskom/českom jazyku pre potreby Kliniky všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie (pracoviská spoločných operačných sál a jednotky intenzívnej starostlivosti v pavilóne 4/3) Univerzitnej nemocnice Martin.

Minimálna technická špecifikácia: Nerezové stoly

Minimálne technicko-medicínske parametre predmetu zákazky:

-požaduje sa nový, nepoužívaný a nerepasovaný tovar.

| Požadovaný technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná hodnota | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky |
| --- | --- |
| 1. stôl nerezový dvojdrezový s odkladacou plochou, so zabudovanou skrinkou, vrátane dodávky a montáže batérie + pripojovacieho odpadového potrubia, pripojenia vody a odpadu – 1500/700/900 – 1ks |  |
| 2. stôl nerezový jednodrezový vrátane dodávky a montáže batérie + pripojovacieho odpadového potrubia, pripojenia vody a odpadu – 600/700/900 – 1ks |  |
| 3. stôl nerezový dvojdrezový, vnútorné rozmery drezu 600x600, vrátane dodávky a montáže batérie + pripojovacieho odpadového potrubia, pripojenia vody a odpadu – 1400/700/900 – 2ks |  |
| 4. pracovný stôl celonerezový so spodnou skrinkou – 800/700/900 – 2ks |  |