Výzva na predloženie cenovej ponuky

pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

- Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov organizácie: 		Technická univerzita vo Zvolene, IČO: 00397440

Sídlo organizácie: 		T. G. Masaryka 24, 960 01  Zvolen

Kontaktná osoba: 		Mgr. Iveta Puchovanová

E-mail:		           		iveta.puchovanova @tuzvo.sk

Tel: 				045/5206 577

Internetová adresa profilu

verejného obstarávateľa: 	 https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8149

- Kontakt pre komunikáciu so záujemcami/uchádzačmi:

- Elektronická komunikácia medzi verejným obstarávateľom, záujemcami/uchádzačmi bude prebiehať v elektronickom nástroji JOSEPHINE, umiestnenom na webovej adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/29377/summary

- Názov predmetu zákazky

Skúšobné zariadenie na skúšanie mechanických vlastností nábytku

CPV: 38425500-5 prístroje na odhad sily

- Predpokladaná hodnota zákazky

43 513,00  Eur bez DPH

- Technická špecifikácia predmetu zákazky

Skúšobné zariadenie slúži na statické a cyklické zaťaženie stolov a stoličiek. Na základe skúšok sa vyhodnocuje pevnosť, tuhosť a trvanlivosť skúšaného nábytku. Skúšobné zariadenie pozostáva z nasledovných častí:

- Hliníkový rám so základňou (1ks)

Hliníkový rám rozmeru: 2,4 x 2,4m, výška cca 2m, rám je tvorený hliníkovými profilmi R&K 80 x 80 mm, profily sú zoskrutkované pomocou oceľových platní, podlahu rámu tvoria 4  galvanicky pokovené oceľové platne s rozmerom 1200 x 1200 mm, hr. 12mm, oceľové platne majú sústavu dier so závitom M10, diery slúžia na ukotvenie skúšaného nábytku.

- Prídavné profily k rámu

Prídavný vertikálny profil, dĺžka 1800±25mm, kolieskové vedenie na hornom profile skúšobného rámu (1ks)

Pomocný profil/rám na zníženie výšky hlavného rámu o 500mm, kolieskové vedenie (1ks)

Stĺp (profil) 80x80, dĺžka 1500 mm pre montáž skúšobného príslušenstva ako napr. prídavných skúšobných piestov na rám skúšobného zariadenia, k stĺpu je potrebná pätka z liateho hliníka pre upevnenie na M10 raster, 150mm x 150mm vrátane fixačného príslušenstva k skúšobnému zariadeniu. (1ks)

- Pneumatický skúšobný piest s kontrolou sily/pozície až do zaťaženia 1500N. (1ks)

Pneumatický skúšobný piest  s upevňovacím adaptérom umožňujúcim naklápanie. Súčasťou piestu je okrem upevňovacieho adaptéra s priemerom 20 mm aj kontrolér, pneumatické komponenty a koncové spínače. Riadenie piestu pomocou PC s obslužným softvérom je prostredníctvom napájacieho terminálu.

Súčasti zariadenia:  pneumatický valec 63/500mm, bezkontaktný vysielač signálu pozície, tlmič dorazu v koncovej polohe, systém merania pozície, silomer 5kN, jednoosí kontrolér pre pneumatické piesty, aktivácia prostredníctvom CAN-Bus, prepojovací kábel s dĺžkou 7m (napäťové ovládanie, CAN-Bus, upevňovací adaptér umožňujúci naklápanie, ventilová jednotka.

- Pneumatický skúšobný piest s kontrolou sily/pozície až do zaťaženia 2500 N (1ks)

Pneumatický skúšobný piest s upevňovacím adaptérom umožňujúcim naklápanie. Súčasťou piestu je okrem upevňovacieho adaptéra s priemerom 20 mm aj kontrolér, pneumatické komponenty a koncové spínače. Riadenie piestu pomocou PC s obslužným softvérom je prostredníctvom napájacieho terminálu. Piest umožňuje riadenie sily/pozície až do zaťaženia 2500N.

Súčasti zariadenia: pneumatický valec 80/500mm, bezkontaktný vysielač signálu pozície, tlmič dorazu v koncovej polohe, systém merania pozície, silomer 5kN, jednoosí kontrolér pre pneumatické piesty, aktivácia prostredníctvom CAN-Bus, prepojovací kábel s dĺžkou 7m (napäťové ovládanie, CAN-Bus, prívod stlačeného vzduchu), upevňovací adaptér umožňujúci naklápanie, ventilová jednotka

- Upevňovací pohyblivý adaptér pre pneumatické piesty s priemerom 63mm, profil 80x80 (80 x 120), 6 variantných spôsobov upevnenia. Adaptér sa skladá z pojazdu a telesa adaptéra. (1ks)

- Upevňovací pohyblivý adaptér pre pneumatické piesty s priemerom 80mm, profil 80x80 (80 x 120), 6 variantných spôsobov upevnenia. Adaptér sa skladá z pojazdu a telesa adaptéra. (1ks)

- Premiestniteľný kontajner z hliníkových profilov pre napájací terminál s priestorom pre PC, vybavený kolieskami, nad terminálom pracovná plocha na osadenie monitora, klávesnice a myši. (1ks)

- Napájací terminál pre 5 skúšobných piestov. Terminál zároveň slúži ako prevodník CAN-protokolu (signálu na USB a umožňuje tak pripojenie PC s ovládacím softvérom s káblami na pripojenie skúšobných piestov, s bezpečnostným tlačidlom STOP. Terminál ma sprostredkovať úpravu tlakového vzduchu. (Napojenie terminálu k rozvodu tlakového vzduchu: tlak 6 bar, napojenie terminálu k rozvodu el. napätia - 240 V +/- 10%, 50/60Hz +/- 1%. (1ks)

- Skúšobný softvér určený pre inštaláciu v PC alebo laptope s operačným systémom Windows 10/11 Pro, ktorý umožňuje riadenie a komunikáciu so skúšobným strojom, nastavenie parametrov skúšania, analýzu a výmenu dát. SW umožňuje kombináciu riadenia skúšobných piestov pre simultánne prevádzanie rôznych typov skúšok súčasne, zobrazenie hodnôt prenášaných zo skúšobného stroja, grafické zobrazenie nameraných meraných hodnôt (sila, napätie, posuv, deformácia, čas), zobrazenie X-Y grafu vrátane viacnásobného zobrazovania. SW obsahuje databanku (šablóny) skúšobných postupov podľa predmetných noriem v minimálnom rozsahu: EN 1728, EN 527. SW obsahuje moduly pre súčasné skúšanie dvoch stoličiek zároveň (skúšky sedadla/operadla, podrúčiek a „side to side“ skúšky), modul pre lineárne skúšky, modul pre „drop“ skúšky. Software má SQL databázový koncept - výsledky, parametre skúšok a nastavenie musia byť ukladané v databáze. (1ks)

- PC s minimálnymi požiadavkami: procesor Intel Core i5 (prípadne ekvivalent), 500  GB SSD disk, 8 GB RAM, Windows 10/11 Pro, monitor s rozlíšením: min. 1024 x 768, USB 2.0 alebo LAN rozhranie. (1ks)

- Zaťažovací nástroj na zaťažovanie sedadla, prirodzene tvarovaný podľa EN 1728 a EN 1335-3, materiál: GF-UP, pripojenie pomocou adaptéra s priemerom 20mm (1ks)

- Pomocný zaťažovací rám pre striedavé zaťažovanie sedák / operadlo, adaptér pre pripojenie, tak aby bol vhodný pre statické a dynamické zaťažovanie sedadla / operadla (kancelárskych) stoličiek, čalúneného nábytku, vnútorného/vonkajšieho nábytku s maximálnym vychýlením operadla 30 °. (1ks)

- Zaťažovací nástroj operadla, pravouhlý, 250x200-R450/R12 podľa EN 1728 a EN 1335-3, materiál: GF-UP, pripojenie pomocou adaptéra s priemerom 20mm (2ks)

- Zaťažovací nástroj pre skúšanie stolov, priemer 50mm, podľa EN 527 (2ks)

- Fixačné prvky na upevňovanie širokej škály stoličiek a stolov (4ks)

DO CENOVEJ PONUKY JE POTREBNÉ ZAHNÚŤ:

DOPRAVU, VYKLÁDKU A INŠTALÁCIU SKÚŠOBNÉHO ZARIADENIA, ŠKOLENIE NA POUŽÍVANIE ZARIADENIA A OBSLUHU SOFTVERU A PRÍPADNE CESTOVNÉ NÁKLADY TECHNIKA.

- Zdroj finančných prostriedkov

  - Predmet zákazky bude financovaný z  finančných zdrojov verejného obstarávateľa.

  - Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky.

  - Financovanie sa bude vykonávať formou bezhotovostného platobného styku na základe faktúr so splatnosťou 30 dní odo dňa poskytnutia riadneho plnenia.

- Typ zmluvy

  - Výsledkom verejného obstarávania bude vystavenie objednávky víťaznému uchádzačovi.

- Miesto  a termín plnenia predmetu zákazky

  - Miestom plnenia je adresa sídla  verejného obstarávateľa: Technická univerzita vo Zvolene,

T. G. Masaryka 24, 960 01 Zvolen,

  - Termín  dodania predmetu zmluvy: uvedie uchádzač vo svojej ponuke

- Náklady na ponuku

8.1   Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek  finančného nároku u verejného obstarávateľa.

- Mena a ceny uvádzané v ponuke

  - Navrhovaná cena za celý predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

  - Cena stanovená v cenovej ponuke musí byť konečná, vrátane cla, dopravy do sídla verejného obstarávateľa.

  - Uchádzačom navrhovaná cena za celý predmet zákazky uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách (EUR) matematicky zaokrúhlená na dve desatinné miesta.

  - Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú  cenu za celý predmet zákazky uvedie v zložení:

- navrhovaná cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH,

- sadzba a výška DPH,

- navrhovaná cena za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH.

  - Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH v ponuke upozorní

  - V prípade, ak uchádzač má sídlo mimo územia Slovenskej republiky a nie je platcom DPH v Slovenskej republike, vyčísli celkovú cenu za predmet zákazky s 20% DPH pre účely hodnotenia ponúk.

- Komunikácia vo verejnom obstarávaní

10.1 Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi.

10.2 JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania verejných zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com.

11 Požadované podmienky účasti

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa §32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní.

11.1 Splnenie podmienky účasti podľa §32 ods. 1 písm. e) uchádzač preukazuje predložením dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

V prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa     § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní výpisom z Obchodného registra Slovenskej republiky alebo výpisom zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, záujemca/uchádzač nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona tieto doklady predkladať verejnému obstarávateľovi, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy.

11.2 Splnenie podmienky účasti podľa §32 ods. 1 písm. f) uchádzač preukáže vyplneným a podpísaným Čestným vyhlásením (Príloha č. 1 tejto výzvy).

11.3  Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f). zákona o verejnom obstarávaní.

- Predložená ponuka musí obsahovať

- Cenovú ponuku vrátane uvedenia dodacej lehoty predmetu zákazky.

- Podrobnú technickú špecifikáciu predmetu zákazky.

- Čestné vyhlásenie – Príloha č. 1 vyplnená a podpísaná osobou oprávnenou konať v mene uchádzača

- Spôsob predloženia ponuky

  - Ponuka musí byť vyhotovená elektronicky a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom

na webovej adrese https://josephine.proebiz.com.

  - V predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené požadované naskenované doklady a dokumenty podľa bodu 12 tejto výzvy (odporúčaný formát je „PDF“) a vyplnenie elektronického formulára, ktorý zodpovedá predloženej cenovej ponuke.

- Lehota na predloženie ponuky

15.08. 2022 do 10:00 hod.

- Kritérium ma hodnotenie ponúk

  - Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia cena celkom za celý predmet zákazky v EUR s DPH.

- Elektronická aukcia

– nepoužije sa

- Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk

  - Prostredníctvom systému JOSEPHINE bude zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku a ktorých ponuky neboli vylúčené.

Mgr. Iveta Puchovanová, v. r.

oddelenie VO

Príloha č. 1

Čestné vyhlásenie uchádzača

uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača, IČO)

....................................................................................................................

ako uchádzač, ktorý predložil ponuku na zákazku s nízkou hodnotou s názvom  zákazky

„Skúšobné zariadenie na skúšanie mechanických vlastností nábytku“ týmto čestne vyhlasujem, že

- nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (§ 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní).

- som nevyvíjal  a nebudem vyvíjať voči  žiadnej zainteresovanej osobe na strane verejného obstarávateľa v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v predmetnom verejnom obstarávaní,

- budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,

- že poskytnuté informácie v tomto verejnom obstarávaní sú presné a pravdivé.

V ........................... dňa .................

............................................................ 							   	                      Meno, priezvisko a podpis  osoby 							             	                   oprávnenej konať v mene uchádzača