**Otázka\_1:**

v Opise predmetu zákazky, kapitola 3.1, odsek 1, bod 2 (strana 13/37 OPZ) sa uvádza: „... Požadujeme zásobníky, ktoré sa dajú premiestniť v rámci areálu Empark Trnava. Zásobníky požadujeme bez prídavného pohonu, t. j. pohonné technické zariadenie si zabezpečí Verejný obstarávateľ ...“

Otázka: Prosím o akej flexibilite presunu sa uvažuje v rámci areálu Empark Trnava?

**Odpoveď\_1:**

Verejný obstarávateľ požaduje také technické riešenie ktoré bude spĺňať všetky zákonné a legislatívne parametre, **očakávame splnenie ADR normy pre technické plyny (UN 1049) ako aj smernicu TPED 2010/35 EU.** Verejný obstarávateľ tiež požaduje bezpečné technické riešenie na presun v rámci areálu na krátke vzdialenosti v rozpätí desiatkach metrov medzi skladovým príslušenstvom a plniacou infraštruktúrou.