## silnoproud
Výměna rozváděče pro řízení náhradního zdroje
Český rozhlas, Vinohradská 12, Praha 2
Tabulka pro výpočet nabídkové ceny
popis | m.j. | množ. | materiál/j. [Kč/j.] | montáž/j. [Kč/j.] | materiál celkem | montáž celkem | Σ
odpojení stávající kabeláže od původního rozváděče RDA.3 | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
demontáž původního rozváděče RDA.3 (vč. odvozu a ekologické likvidace) | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
nový rozváděč RDA.3 – provedení a vybavení viz výkres č. E-1 | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
dozbrojení rozváděče RH1.2, pole 1 – 3 ks měřicí transformátor proudu (dělený), 1000/5A, 10 VA | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
dozbrojení rozváděče RH2.2, pole 1 – 3 ks měřicí transformátor proudu (dělený), 1000/5A, 10 VA | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
kabel CYKY-J 5 x 4 (vč. uložení do stávajících tras a zapojení) | m | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
průraz požární ucpávkou, vč. zpětného utěsnění | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
zpětné připojení původní kabeláže do rozváděče RDA.3 | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
konfigurace a zprovoznění řídicího systému ComAp | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
doprava rozváděče a ostatního elektromateriálu | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
drobný a pomocný materiál (upevňovací, spojovací, označovací) | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
dokumentace skutečného provedení (3 paré) | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
revize elektroinstalace 0,4 kV | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
jiné náklady (návody k použití, protokoly, zaškolení obsluhy apod.) | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Celkem: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Pozn.:
Účastník o zakázku vyplní v tabulce pouze zeleně vybarvené buňky