## Príloha č. 4
Príloha č. 4 - Špecifikácia predmetu zákazky
Evidenčné číslo zákazky: UNLP-2022-56-ZsNH
Verejný obstarávateľ : Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Predmet zákazky : EEG zariadenia
Uchádzač:
(názov, sídlo)
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Vyplní uchádzač
Parametre ponúkaného zariadenia:
|  | spĺňa / nespĺňa | parameter / hodnota
Položka č. 1 - EEG s možnosťou rozšíreného monitorovania EEG - 1 ks
1.1 | monitorovanie EEG podľa štandartov ILAE pre rutinné vyšetrenie ambulantných pacientov
1.2 | 6 - prídavných elektród
Položka č. 2 -EEG - PSG video zostava - 1 ks
2.1 | Mobilná min. 48 kanálová jednotka na kontinuálne dlhodobé monitorovanie EEG so simult. snímaním kamery a rozšírením o polysomnografický záznam - vyššia hodnota kanálovej jednotky prípustná (64 a viac)
2.2 | smínacia hlavica s možnosťou bezdrôtového pripojenia alebo ekvivalent
2.3 | možnosť pripojenia EEG zvodov priamo
2.4 | možnosť pripojenia EEG zvodov výberovo cez čiapku s osobitnou koncovkou
2.5 | fotostimulácia
2.6 | simultánne záznam dvoch kamier s detailom tvére a telom
2.7 | PC, 27" LCD monitor
2.8 | kamery - 2 ks
2.9 | záložný UPS zdroj
2.10 | tlačiareň
2.12 | Vyhodnocovacia stanica
2.13 | prepojenie v nemocničnom systéme s možnosťou prehliadania nasmímaných dát
2.14 | softvér na hodnotenie PSG záznamov
2.15 | archivovanie, softvér na export dát, nadstavbový softvér pre PSG analýzu
2.16 | PC, 27" LCD monitor
2.17 | záložný UPS zdroj
2.18 | tlačiareň
2.19 | Stacionárna stanica s video EEG záznamom
2.20 | snímacia hlavica s pripojením na čiapku, pripojenie káblom
2.21 | fotostimulácia
2.22 | PC, 27" LCD monitor, kamera
2.23 | záložný UPS zdroj
2.24 | tlačiareň
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Kontaktné údaje na klienstké pracovisko (pre potreby plnenia zmluvy)
Hotline/ Helpdesk / Call centrum:
V .............................., dňa ..................
Meno, priezvisko, funkcia, podpis oprávnenej osoby