## Rozpočet VZT
Rozpočet: Vzduchotechnika
Stavba: Stavebné úpravy detských jaslí v Lipt. Mikuláši
Miesto: Lipt. Mikuláš, Komenského ul.
Investor: MU Lipt. Mikuláš
Popis | Jedn. | Množ. | Dodávka | Cena celkom
Ventilátor do potrubia Elektrodesign IRB/6 315 s výkonom 2000 m3/h, vrátane regulátora otáčok, tlmiča hluku, spatnej klapky, protidažďovej žalúzie a tlmiacich vložiek | kpl | 1 |  | 0
montáž ventilátora s príslušenstvom | kpl | 1 |  | 0
štvorhranné potrubie sk.1 pozink vrátane tvaroviek a kotvenia | m2 | 2 |  | 0
Montáž štvorhranného potrubia | m2 | 2 |  | 0
Spiro potrubie Ø315 s montážou | bm | 9 |  | 0
digestor Standard firmy Atrea s osvtlením a lapačmi tukov rozmer 2250x1200 napojenie Ø315 | ks | 1 |  | 0
montáž digestora | ks | 1 |  | 0
Demontáž digestora | ks | 1 |  | 0
Demontáž Spiro potrubia a ohybného potrubia do odpadu Ø250 | bm | 7 |  | 0
Doprava vzduchotechnických a vykurovacích zariadení a komponentov | % | 3 | 0 | 0
Murárska výpomoc | % | 6 | 0 | 0
|  | cena bez DPH |  | 0
|  | DPH 20% |  | 0
|  | CELKOM VZT a UK |  | 0