## Zoznam položiek
Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Predmet zákazky: „Štandardy a spotrebný materiál pre meranie na prístroji BreathSpec“ - 71
Obchodné meno uchádzača:
Adresa/sídlo uchádzača:
Poradové číslo | Názov a popis položky | Opis | M.J. | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | Sadzba DPH | Cena celkom bez DPH | Výška DPH | Cena celkom s DPH | názov,obchodné meno danej položky
1. | ACE Mouth Pieces (napr. 100001981, G.A.S. Gesellschaft )* | Plastové náustky kompatibilné so špeciálne upravenými špičkami pre potreby merania prístrojom BreathSpec®. Jednorázové. Individuálne balené. Balenie obsahuje 100 ks | balenie | 3
2. | Reservoir Tubes, modifizierte Eppendorf Spitze (napr. 100002478, G.A.S. Gesellschaft)* | Vysokokvalitné špeciálne upravené 10 ml špičky pre potreby merania prístrojom BreathSpec®. Bezfarebné. Dĺžka 127 mm. Jednorázové. Individuálne balené. Balenie obsahuje 100 ks. | balenie | 3
3. | Syringes Injekt®Solo, 5 mL (napr. 4606051V, Braun* | Jednorázová dvojdielna striekačka vyrobená z polypropylénu/polyetylénu. Bez závitu. Bez mŕtveho priestoru, bez obsahu PVC, latexu a DEHP. Objem 5 mL. Balenie obsahuje 100 ks. | balenie | 3
4. | Custom Kenotes Standard (napr. 100002003, Restek)* | Štandard ketónov obsahujúci: 2-Butanón, 2-Pentanón, 2-Hexanón, 2-Heptanón, 2-Oktanón, 2-Nonanón pre potreby merania prístrojom BreathSpec®. Koncentrácia: 0,54 µL/mL každého ketónu vo vode. | 1 mL | 3
5. | Tedlar vrecká na odber vzoriek (napr. 401100, MediSense)* | Vrecká s náustkom vyvinuté pre odber vzoriek a analýzu dychových plynov. Vrecká na odber dychu s polypropylénovou armatúrou s náustkom, ideálne na odber vzoriek ľudského dychu. Možnosť analyzovať vzorky dychu na prítomnosť prchavých organických zlúčenín (VOC) alebo prchavých zlúčenín síry (VSC). Balenie po 10 kusov. | 0,6 L | 2
6. | PCR Clean-Up magentic beads Higher Purity (napr. AN362, Canvax)* | Magnetické guľôčky pre vysoko účinný, všestranný a ľahko automatizovaný systém PCR purifikácie založený na technológii SPRI. Častice potiahnuté karboxylom, čo umožňuje vysokú výťažnosť DNA pomocou rýchleho a jednoduchého postupu. Magnetické guľôčky vopred pripravené s optimalizovaným tlmivým roztokom na selektívne viazanie fragmentov DNA. Možnosť odstrániť prebytočné soli, enzýmy, priméry a nukleotidy jednoduchým premývacím postupom. | 25 mL | 1
Cena spolu za predmet zákazky v € (vrátane súvisiacich služieb - doprava, vyloženie tovaru, iné)
*alebo ekvivalentný. V prípade predloženia ekvivalentu, musí tento spĺňať požiadavky opisu; Pokiaľ je v špecifikácii uvedený konkrétny počet kusov v balení, umožňujeme predložiť ponuku s ekvivalentným/iným počtom kusov v balení tak, aby bolo možné dodanie celkového požadovaného množstva kusov/objemu.
V................... dňa ..........................
Som platiteľ DPH
Nie som platiteľ DPH
Som osoba z členského štátu EÚ iného ako SR
(Zaškrtnite, čo sa vás týka)
Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé a sú v súlade s predloženou ponukou.
meno a priezvisko, funkcia, podpis
osoby oprávnenej konať za uchádzača