## Časť 3
Príloha č. 2c - Návrh na plnenie kritéria - časť 3
Poradové číslo | Názov položky | Merná jednotka | Množstvo | cena ks bez DPH | Sadzba DPH | cena spolu bez DPH | Výška DPH | cena spolu s DPH | Požadované minimálne technické parametre produktu | Názov,obchodné meno danej položky
1 | Sekundárna protilátka pre imunohistochémiu konjugovaný s HRP s vizualizačným systémom DAB (alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu)* | bal | 6 | [5 empty] | Sekundárna protilátka/kit/diagnostická reagencia obsahujúca sekundárnu protilátku pre imunohistochémiu.Špecifikácia:Fab fragmenty proti myšacím a králičím primárnym protilátkam viazané na polymére;kojugované s chrenovou peroxidázou (HRP);vizualizačný systém DAB;balenie min. 120ml alebo ekvivalent (600 vyšetrení po 200 ul)
2 | Sekundárna protilátka pre imunohistochémiu, konjugovaná s alkalickou fosfázou (alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu)* | bal | 8 | [5 empty] | Balenie min. 100ml alebo ekvivalent (500 vyšetrení po 200 ul).Celkovo 8 balení (v prípade ak ide o mix anti mouse/rabbit) resp.4 balenia anti mouse + 4 balenia anti rabbit
3 | Substrát pre chrenovú peroxidázu v imunohistochemickom farbení, s červeným sfarbením výsledného precipitátu (alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu)* | bal | 3 | [5 empty] | Balenie min. 100 ml
4 | Substrát pre alkalickú fosfatázu v imunohistochemickom farbení/červený (alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu)* | bal | 3 | [5 empty] | Balenie min. 90 ml
5 | Substrát pre alkalickú fosfatázu v imunohistochemickom farbení/modrý (alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu)* | bal | 3 | [5 empty] | Balenie min. 90 ml
6 | Antibody diluent (alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu)* | bal | 4 | [5 empty] | Balenie minimálne 250ml
Cena spolu za predmet zákazky v € (vrátane súvisiacich služieb - doprava, vyloženie tovaru, iné)
* V prípade predloženia ekvivalentu, musí tento spĺňať požiadavky opisu; Pokiaľ je v špecifikácii uvedený konkrétny počet kusov v balení, umožňujeme predložiť ponuku s ekvivalentným/iným počtom kusov v balení tak, aby bolo možné dodanie celkového požadovaného množstva kusov/objemu
V................... dňa ..........................
Som platiteľ DPH
Nie som platiteľ DPH
Som osoba z členského štátu EÚ iného ako SR
(Zaškrtnite, čo sa vás týka)
Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé a sú v súlade s predloženou ponukou.
meno a priezvisko, funkcia, podpis
osoby oprávnenej konať za uchádzača