Róbert GAZDAG 076 52 Malý Horeš 366, IČO: 30 689 228, tel.: 0918/468 660, email: hydinagazdag@gmail.com

Dobrý deň,

na základe predbežnej komunikácie si Vás dovoľujem osloviť s požiadavkou na zaslanie predbežnej ceny k investícii: Robotika rekuperácie v chove brojlerov , ktorú plánujeme obstarať. Požadované (predbežné) parametre investície sú špecifikované v nižšie uvedenej tabuľke.

Pre vypracovanie ponuky prosíme o vyjadrenie sa k jednotlivým požadovaným parametrom v tabuľke.

Vami stanovenú predbežnú cenu za digitálne technológie v chove brojlerov s vyplnenými parametrami prosíme zaslať späť, ako scan celého dokumentu do dátumu uvedenom vo výzve prostredníctvom elektronického obstarávacieho systému JOSEPHINE a to za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ).

V prípade Vašich otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom vyššie uvedeného systému.

S pozdravom

Róbet Gazdag, v.r.

SHR

Názov uchádzača:

| Požadovaný parameter | Požadovaná hodnota | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |
| --- | --- | --- |
| Rekuperačný systém | 3 súbory (pre 3 haly) |  |
| - riadiaca jednotka rekuperácie s možnosťou napojením na nadriadený centrálny systém farmy |  |  |
| - kapacita rekuperácie vzduchu v objekte | min. 11 000m³/hod |  |
| - možnosť riadenia otáčok rekuperačnej jednotky frekvenčnými meničmi |  |  |
| - so zabudovaním do stenového plášťa |  |  |
| - prepojenie s existujúcim systémom vzduchotechniky |  |  |
| - pre objekty s kapacitou brojlerov | 13 000ks/hala |  |
| - vrátane dopravy,montáže, spotrebného materiálu, zaškolenia, záruky |  |  |

| Cena (suma spolu) v EUR bez DPH |  |
| --- | --- |
| DPH 20 % |  |
| Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH |  |

V............................................... dňa.....................................

_________________________

Meno a priezvisko

Podpis a pečiatka uchádzača