## Arkusz1
l.p. | Podstawa nakładu | Opis pozycji | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto
1 | WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA
1 d.1 | KNR-W 2-15 0112-01 analogia | Rury z polietylenu sieciowanego 16x2,0 | m | 143 | 0 | 0
2 d.1 | KNR-W 2-15 0112-01 analogia | Rury z polietylenu sieciowanego 20x2,0 | m | 28 | 0 | 0
3 d.1 | KNR-W 2-15 0112-02 analogia | Rury z polietylenu sieciowanego 26x3,0 | m | 12 | 0 | 0
4 d.1 | KNR 0-34 0107-03 | Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej o gr. 6 mm (na podejścia prowadzone podtynkowo) na rury 16x2,0 | m | 143 | 0 | 0
5 d.1 | KNR 0-34 0107-03 | Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej o gr. 6 mm (na podejścia prowadzone podtynkowo) na rurę 20x2,0 | m | 28 | 0 | 0
6 d.1 | KNR 0-34 0107-03 | Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej o gr. 6 mm (na podejścia prowadzone podtynkowo) na rurę 26x3,0 | m | 12 | 0 | 0
7 d.1 | KNR 4-01 0336-03 | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 183 | 0 | 0
8 d.1 | KNR 4-01 0325-04 | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1/2 ceg.w ścianach z cegieł | m | 183 | 0 | 0
9 d.1 | KNR-W 2-15 0135-04 analogia | Kurek podłączeniowy odcinający ćwierćobrotowy DN15 z czopem kulowym (pod umywalki, zlewozmywaki, kompakt WC) kątowy, PN10, | szt. | 36 | 0 | 0
10 d.1 | KNR-W 2-15 0116-01 analogia | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm- uwzgledniono również przewód giętki, podłączeniowy w oplocie ze stali nierdzewnej dla zestawów WC, zmywarek i baterii stojących o długości 50cm | szt. | 36 | 0 | 0
11 d.1 | KNR-W 2-15 0128-02 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 180 | 0 | 0
12 d.1 | KNR-W 2-15 0127-03 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) | m | 180 | 0 | 0
Razem dział- WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA: | [5 empty] | 0
2 | WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
13 d.2 | KNR-W 2-15 0208-01 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 30 | 0 | 0
14 d.2 | KNR-W 2-15 0208-02 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 50 | 0 | 0
15 d.2 | KNR-W 2-15 0208-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 48 | 0 | 0
16 d.2 | KNR-W 2-15 0222-02 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 4 | 0 | 0
17 d.2 | KNR-W 2-15 0142-03 analogia | Drzwiczki rewizyjne metalowe o wymiarach 20x20cm | szt. | 4 | 0 | 0
18 d.2 | KNR-W 2-15 0213-05 | Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110/160 mm | szt. | 4 | 0 | 0
19 d.2 | KNR-W 2-15 0218-02 | Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm | szt. | 24 | 0 | 0
20 d.2 | KNR-W 2-15 0211-03 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | podej. | 12 | 0 | 0
21 d.2 | KNR-W 2-15 0211-01 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | podej. | 24 | 0 | 0
22 d.2 | KNR 2-18 0804-02 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm | m | 128 | 0 | 0
Razem dział- WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ: | [5 empty] | 0
3 | WEWNĘTRZNA INSTALACJA C.O.
23 d.3 | KNR-W 2-15 0404-01 analogia | Rury z polietylenu sieciowanego 16x2,0 | m | 60 | 0 | 0
24 d.3 | KNR 0-34 0101-01 | Izolacja rurociągów śr.16x2,0 mm otulinami jednowarstwowymi gr.10 mm (C) | m | 60 | 0 | 0
25 d.3 | KNR 4-01 0336-03 | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 60 | 0 | 0
26 d.3 | KNR 4-01 0325-04 | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1/2 ceg.w ścianach z cegieł | m | 60 | 0 | 0
27 d.3 | KNR-W 2-15 0412-02 | Zawór grzejnikowy zasilający, termostatyczny, kątowy DN15 | szt. | 12 | 0 | 0
28 d.3 | KNR-W 2-15 0412-02 | Zawór grzejnikowy powrotny z nastawą wstępną, kątowy DN15 | szt. | 12 | 0 | 0
29 d.3 | KNR 0-35 0215-04 | Głowica termostatyczna z wbudowanym czujnikiem i ogranicznikiem zakresu temperatury | szt. | 12 | 0 | 0
30 d.3 | KNR-W 2-15 0412-07 | Automatyczne odpowietrzniki z zaworami stopowymi, odcinającymi DN15 | szt. | 4 | 0 | 0
31 d.3 | KNR-W 2-15 0436-01 | Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) | urz. | 12 | 0 | 0
32 d.3 | KNR-W 2-15 0406-03 | Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) | próba | 2 | 0 | 0
33 d.3 | KNR-W 2-15 0406-05 | Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych | m | 60 | 0 | 0
Razem dział - WEWNĘTRZNA INSTALACJA C.O.: | [5 empty] | 0
4 | INSTALACJA WENTYLACJI
4.1. | UKŁAD WS
34 d.4.1 | KNR 2-17 0204-03 | Wentylator łazienkowy Silent 100 CHZ firmy Venture Industries - lub równoważny - wraz z zestawem automatyki i zestawem mocującym | szt. | 2 | 0 | 0
35 d.4.1 | kalk. własna | Montaż wentylatora w istniejącym kanale wentylacji grawitacyjnej | kpl | 12 | 0 | 0
Razem dział - INSTALACJA WENTYLACJI | [5 empty] | 0
5 | PRACE DODATKOWE
36 d.5 | kalk. własna | Przebicia w konstrukcji pod prowadzenie instalacji sanitarnych wraz z wykończeniem ok. 200 przejść instalacyjnych zgodnie z technologią wykonania robót | kpl. | 1 | 0 | 0
37 d.5 | kalk. własna | Demontaż istniejących instalacji wewnętrznych. | kpl. | 1 | 0 | 0
Razem dział - PRACE DODATKOWE | [5 empty] | 0
RAZEM - INSTALACJE SANITARNE: | [5 empty] | 0