## List1
ROZDELENIE VONKAJŠÍCH VPLYVOV PODĽA STN 33 2000-5-51:201/A11, O1
| Kód |  | Priestor
Vonkajší vplyv |  | vonkajšia ochrana pred bleskom
| Druh prostredia | .VI
AA | Teplota okolia | AA7
AB | Atmosferické podmienky | AB8
AC | Nadmorská výška | AC1
AD | Výskyt vody - dážď | AD3
AE | Výskyt cudzích pevných telies | AE4
AF | Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok | AF1
AG | Mechanické namáhanie-nárazy | AG1
AH | Mechanické namáhanie-vibrácie | AH1
AK | Výskyt rastlín alebo plesní | AK2
AL | Výskyt živočíchov | AL2
AM | Elektromagnetické, elektrostatické, ionizujúce pôsobenie | AM1
AN | Slnečné žiarenie | AN3
AP | Seizmické účinky | AP1
AQ | Búrková činnosť | AQ3
AR | Pohyb vzduchu | AR3
AS | Vietor | AS3
AT | Snehová pokrývka | AT3
AU | Námraza | AU4
BA | Schopnosť osôb | BA1
BB | Odpor tela
BC | Kontakt osôb s potenciálom zeme | BC2
BD | Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva | BD3
BE | Povaha spracúvaných alebo skladovaných látok | BE1
CA | Stavebné materiály - steny | CA1
| -strecha | CA1
CB | Konštrukcia budovy | CB1