## Hárok1
Obstarávateľ:		VIREX, s.r.o., Farské pole 3, 946 51 Nesvady, IČO 36 524 603
Predmet zákazky:		Zaobstaranie technologického zariadenia pre vinársky priemysel (automatizácia, inovácia, optimalizácia procesov a zvýšenie stupňa zhodnotenia surovín)

Predkladateľ ponuky:
obchodné meno:
sídlo:
IČO:
platca DPH:
kontaktná osoba:
Telefón:
e-mail:

Stručný popis predmetu obstarávania:		Predmetom obstarávania je vybavenie vinárskeho podniku novým technologickým vybavením za účelom automatizácie, inovácie a zvýšenie stupňa zhodnotenia primárnych surovín. Jedná sa o zariadenia v zmysle nižšie uvedenej špecifikácie. Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa nižšie uvedené požiadavky a parametre na predmet zákazky.

Cenová ponuka
Názov		Počet	Merná jednotka	Jednotková cena bez DPH	Cena spolu bez DPH
1	Prístroj na analýzy	1	ks	0,00	0,00
	Celková suma položiek				0,00
Minimálne technické požiadavky na predmet obstarávania:
Názov		Požadované technické parametre - technická špecifikácia	Merná jednotka	Požadovaná hodnota / číselný údaj / charakteristika parametra	Doplniť konkrétnu presnú hodnotu - povinne
1	Prístroj na analýzy	Automatické stanovenie SO2 potenciometricky	-	áno
		Voľný SO2, celkový SO2, odpočet na redukujúce látky (bez zložitého odhadovania konca merania)	-	áno
		Tmavé červené vína ,biele vína, ružove vína, kaly pre destiláciu, ovocné džusy, alkoholicke nápoje a octy	-	áno
		Okamžité zobrazenie výsledkov v mg/l	-	áno
		Dvojitá platinová elektróda	-	áno
		Potenciometrická titrácia	-	áno
		100% opakovatelnosť ( v závislosti od presného pipetovania vzorky operátorom)	-	áno
		Automatické nulovanie 10 ml byrety so stupnicou 1/20	-	áno
		Odnímateľný nerezový podstavec pre jednoduchšie čistenie	-	áno
		Titračný materiál a laboratórne sklo, nevyhnutné pre analýzu	-	áno
		Doprava	-	áno
		Montáž, napojenie	-	áno
		Prívod médií	-	áno

		Uchádzač vyplní žltou vyznačené bunky