Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia

- Názov predmetu zákazky:  Kombinované laboratórne chladničky

Predmetom zákazky je nákup kombinovaných laboratórnych chladničiek.

- Hlavný kód CPV:

38000000-5	 – 	Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie ( s výnimkou skiel)

60000000-8	-	Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

- S tovarom sa požaduje  zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

- dodanie tovaru do miesta dodania,

- vyloženie tovaru v mieste dodania.

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

- Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.

- Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar min. 24 mesačnú záruku, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu.

- Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.

- Lehota plnenia je:

- do 30.11. 2024

- Miesta dodania a predpokladané množstvá tovaru:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Bratislava, Košice, Banská Bystrica, Nitra.

- Technická  špecifikácia predmetu zákazky:

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

* uchádzač doplní len prázdne biele polia, N/A = neaplikuje sa

| Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |  |
| Kombinovaná laboratórna chladnička |  |  |  |  |
| Množstvo: 8 ks |  |  |  |  |
| Výrobca | Vyplniť |  |  |  |
| Typové označenie | Vyplniť |  |  |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list: | Vyplniť |  |  |  |
| Zariadenie obsahuje: |  |  |  |  |
| Vonkajšie rozmery: Šírka ≥ 540 mm - ≤ 720 mm Výška ≥ 1 760 mm - ≤ 2 100 mm Hĺbka ≥ 600 mm - ≤ 830 mm |  | Doplní uchádzač | N/A |  |
| Užitočný objem chladiacej časti: ≥ 190 l |  | Doplní uchádzač | N/A |  |
| Užitočný objem mraziacej časti: ≥ 55 l |  | Doplní uchádzač | N/A |  |
| Rozsah nastaviteľných teplôt chladiacej časti: ≤ + 3 °C až ≥ 8 °C |  | Doplní uchádzač | N/A |  |
| Rozsah nastaviteľných teplôt mraziacej časti: min. v rozsahu – 15 °C až – 25 °C (väčší rozsah nastavenia teploty nad horný limit – 15 °C alebo pod spodný limit – 25 °C je prípustný, napr. -10 °C až – 40 °C) |  | Doplní uchádzač | N/A |  |
| Počet nastaviteľných odkladacích nastaviteľných plôch chladiacej časti: ≥ 2 |  | Doplní uchádzač | N/A |  |
| Počet zásuviek mraziacej časti: ≥ 2 |  | Doplní uchádzač | N/A |  |
| Odmrazovanie chladiacej časti: Automatické |  | N/A | Doplní uchádzač |  |
| Odmrazovanie mraziacej časti: Automatické alebo manuálne |  | Doplní uchádzač | N/A |  |
| Ovládací panel s elektronickým ovládaním a digitálnym displejom |  | N/A | Doplní uchádzač |  |
| Optický a zvukový alarm pri poruche |  | N/A | Doplní uchádzač |  |
| Pripojenie k sieti WLAN/LAN |  | N/A | Doplní uchádzač |  |
| Obrázok – žiadame uchádzača vložiť fotografiu ponúkaného predmetu zákazky |  |  |  |  |

Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.