Identifikačné údaje dodávateľa:

Obchodné meno alebo názov: ........................................................

Sídlo alebo miesto podnikania alebo obvyklý pobyt dodávateľa: ............................................

...................................................................................................................................................................

IČO: ............................

Príloha č. 1.3 – Technické parametre a požiadavky predmetu zákazky

k stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky

Predmet zákazky: 	„Vybavenie potravinového skladu“

Názov časti: 3. časť: Váhy do potravinového skladu

| Váhy do potravinového skladu (váhy do suchého potravinového skladu) - obchodná značka a typové označenie1: ....................................... – 1 komplet |  |
| --- | --- |
| Požadované technické parametre a požiadavky | 2 Vyplní dodávateľ presné parametre, resp. áno/nie |
| Nový tovar – nepoužívaný - áno | áno/nie |
| Obchodné - áno | áno/nie |
| plošina - lakovaná oceľ/nerez | plošina ........................ |
| oporná tyč - áno | áno/nie |
| plošina rozmery (vhodné pre prepravky) 600x400 mm - áno | áno/nie |
| váživosť min. 300 kg | váživosť ........... kg |
| presnosť max. 100 g | presnosť ........... g |
| displej - LCD, podsvietený - áno | áno/nie |
| tarovanie - áno | áno/nie |
| možné napojenie na PC - áno | áno/nie |
| napájanie - 230 V/batérie | napájanie ................. |
| prvé metrologické overenie – v cene - áno | áno/nie |
| paletové do suchého skladu - áno | áno/nie |
| metrologické - áno | áno/nie |
| vyhotovenie - lakovaná oceľ/nerez | vyhotovenie ........................ |
| váživosť min. 1500 kg | váživosť ........... kg |
| presnosť max. 500 g | presnosť ........... g |
| tarovanie - áno | áno/nie |
| možné napojenie na PC - áno | áno/nie |
| napájanie - 230 V/batérie | napájanie ................. |
| prvé metrologické overenie – v cene - áno | áno/nie |
| displej - LCD, podsvietený - áno | áno/nie |

Týmto vyhlasujem, že cenová ponuka zahŕňa zaškolenie obsluhy, inštaláciu a dopravu tovaru                     na miesto dodania.

Meno a priezvisko oprávnenej osoby: ................................

V ................................ dňa: ..........................

........................................................................

Odtlačok pečiatky a podpis/-y štatutárneho/-nych zástupcu/-ov