## Zoznam prístrojov formát A4
Kotolňa K1 Šamorín zoznam materiálu rozvádzač RH pole č. 2
| Dátum vytvorenia projektu: | 28. 1. 2022
| Dátum vytvorenia kusovníka: | 11. 2. 2022
| Spracoval: | Peter Slávik
Pol. | Označenie | Typové číslo | Výrobca | Pozmámka | ks | m
1 | PM2 | Elektromer trojfázový MID celtifikácia typ LE-02D MID, montáž na DIN lištu, priame meranie rozsah max. 63A, IP20 | F&F |  | 1 | 0
2 | RH-2 | Vodič CYA 1,5 svetlomodrý | Hagard:Hal |  | 20 | 0
3 | RH-2 | Vodič CYA 1,5 čierny | Hagard:Hal |  | 60 | 0
4 | RH-2 | Vodič CYA 25 čierny | Hagard:Hal |  | 10 | 0
5 | RH-2 | Vodič CYA 35 čierny | Hagard:Hal |  | 10 | 0
6 | RH-2 | Vývodka PG13,5x11 | Hagard:Hal |  | 20 | 0
7 | RH-2 | Vývodka PG9x7 | Hagard:Hal |  | 10 | 0
8 | RH-2 | Vývodka PG16x14 | Hagard:Hal |  | 10 | 0
9 | RH-2 | Vývodka PG21x20 | Hagard:Hal |  | 10 | 0
10 | RH-2 | Vývodka PG29x25 | Hagard:Hal |  | 10 | 0
11 | RH-2 | DIN lišta hĺbka 15mm-2m obj. č. 374 04 | Legrand |  | 5 | 0
12 | F1;F2 | LTN-40B-3, 3-pólový istič, charakteristika B, vypínacia schopnosť 10kA | OEZ Letohrad |  | 2 | 0
13 | F3;F4 | 3VA2163-5HM36-0AA0 istič trojpólový do 160A, Ik=55kA, elektronická nadprúdová spúšť ETU 330 LIG rozsah 25-63A | OEZ Letohrad |  | 2 | 0
14 | F3 | Predné mechanické blokovanie ističov typová rada 3VA20, 3VA21, 3VA22, obj. č. 3VA9168-0VF30 | OEZ Letohrad |  | 1 | 0
15 | F5 | Istič BC160NT305-125-D, 125A | OEZ Letohrad |  | 1 | 0
16 | FA1 | LTN-63B-3, 3-pólový istič, charakteristika B, vypínacia schopnosť 10kA | OEZ Letohrad |  | 1 | 0
17 | FA2...FA4 | LTN-16B-3, 3-pólový istič, charakteristika B, vypínacia schopnosť 10kA | OEZ Letohrad |  | 3 | 0
18 | FA5;FA6 | LTN-16B-1, 1-pólový istič, charakteristika B, vypínacia schopnosť 10kA | OEZ Letohrad |  | 2 | 0
19 | FA7...FA13 | LTN-10B-1, 1-pólový istič, charakteristika B, vypínacia schopnosť 10kA | OEZ Letohrad |  | 7 | 0
20 | FI1 | Prúdový chránič OFI-40-4-030AC, 10 kA | OEZ Letohrad |  | 1 | 0
21 | FU1;FU2;FU4;FU5 | Odpínač valcových poistiek OPVP14/3 | OEZ Letohrad |  | 4 | 0
22 | FU1;FU4;FUG1 | Poistková vložka PV14 40A gG veľkosť 14x51mm | OEZ Letohrad |  | 9 | 0
23 | FU2 | Poistková vložka PV14 32A gG veľkosť 14x51mm | OEZ Letohrad |  | 3 | 0
24 | FU6 | Odpínač valcových poistiek OPVP22/3 | OEZ Letohrad |  | 1 | 0
25 | FU6 | Poistková vložka PV22 50A gG | OEZ Letohrad |  | 3 | 0
26 | FUG1 | Odpínač válcových pojistek OPVP10/3 | OEZ Letohrad |  | 1 | 0
27 | RH-2 | Oceľoplechová rozvádzačová skriňa Spacial SF s montážnym panelom typ NSYSF20650P 2000x600x500 (vxšxh) +bočnica +káblové dno 1 dielne + sokel výška 100mm, IP55 | Schneider Electric |  | 1 | 0
28 | RH-2 | Izolátor priemer 34x40mm závit M8 | Schrack |  | 15 | 0
29 | RH-2 | Svorka univerzálna pripájacia zbernica/ vodič 5mm/1,5-16mm | Schrack |  | 15 | 0
30 | RH-2 | Svorka univerzálna pripájacia zbernica/ vodič 5mm/16-70mm | Schrack |  | 8 | 0
31 | RH-2 | 60 mm systém CLASIC 320 A , zbernica Cu 20x5 - 2,4m pocínovaná typ 01 620 | Wöhner (GHV Trading) |  | 5 | 0
Kontroloval: