**Opis a špecifikácia predmetu zákazky**

**Predmet zákazky:** Dodávka **„Centrálne venózne katétre, Midline, PICC a dlhodobé hemodialyzačné katétre“**  pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, vrátane súvisiacich služieb - dovoz a vyloženie tovaru na miesto dodania.

*Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:*

Obchodné meno: .......................................

Sídlo: .........................................................

IČO: ..........................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Časť č. 2: Centrálny venózny katéter pre veľkoobjemovú infúziu** | | | |
| **Obchodné meno uchádzača** | |  | |
| **Výrobca** | |  | |
| **Klasifikácia ZP\* (zaradenie ZP\* do triedy)** | |  | |
| **Špecifikácia predmetu zákazky** | | | Uveďte, či tovar spĺňa  požadovaný parameter **áno/nie** resp. konkrétny údaj |
| CVK so zacvakajúcimi svorkamina venóznej a arteriálnej ceste | | |  |
| vodiaci drôt v zavádzači s mäkkým J zakončením na jednom konci a rovným zakončením na druhom konci | | |  |
| vodiaci drôt odolný voči zalomeniu a zauzleniu | | |  |
| vysoko RTG kontrastný materiál umožňujúci RTG kontrolu polohy katétra | | |  |
| priehľadné spojovacie hadičky s posuvnými svorkami | | |  |
| viaccestné prevedenie katétra ako prevencia proti liekovým interakciám | | |  |
| farebne odlíšené kónusy | | |  |
| fixácia katétra, možnosť prichytenia stehom | | |  |
| materiál katétra - PUR | | |  |
| centimetrové značenie katétra pre sledovanie hĺbky zavedenia | | |  |
| bez antimikrobiálnej impregnácie | | |  |
| Set musí obsahovať | katéter | |  |
| dilatátor | |  |
| injekčná striekačka na zavedenie drôtu so zakončením Luer slip | |  |
| vodiaci drôt | |  |
| posunovač drôtu | |  |
| skalpel | |  |
| zavádzacia ihla | |  |
| rúško s rozmerom 61 cm x 91 cm | |  |

Vypracoval (meno, priezvisko, podpis):

V......................................, dňa.............................