**Opis a špecifikácia predmetu zákazky**

**Predmet zákazky:** Dodávka **„Centrálne venózne katétre, Midline, PICC a dlhodobé hemodialyzačné katétre“**  pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, vrátane súvisiacich služieb - dovoz a vyloženie tovaru na miesto dodania.

*Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:*

Obchodné meno: .......................................

Sídlo: .........................................................

IČO: ..........................................................

|  |
| --- |
| **Časť č. 2: Centrálny venózny katéter pre veľkoobjemovú infúziu** |
| **Obchodné meno uchádzača** |  |
| **Výrobca** |  |
| **Klasifikácia ZP\* (zaradenie ZP\* do triedy)** |  |
| **Špecifikácia predmetu zákazky**  | Uveďte, či tovar spĺňapožadovaný parameter **áno/nie** resp. konkrétny údaj |
| CVK so zacvakajúcimi svorkamina venóznej a arteriálnej ceste |  |
| vodiaci drôt v zavádzači s mäkkým J zakončením na jednom konci a rovným zakončením na druhom konci |  |
| vodiaci drôt odolný voči zalomeniu a zauzleniu |  |
| vysoko RTG kontrastný materiál umožňujúci RTG kontrolu polohy katétra |  |
| priehľadné spojovacie hadičky s posuvnými svorkami |  |
| viaccestné prevedenie katétra ako prevencia proti liekovým interakciám |  |
| farebne odlíšené kónusy |  |
| fixácia katétra, možnosť prichytenia stehom |  |
| materiál katétra - PUR  |  |
| centimetrové značenie katétra pre sledovanie hĺbky zavedenia |  |
| bez antimikrobiálnej impregnácie |  |
| Set musí obsahovať | katéter  |  |
| dilatátor |  |
| injekčná striekačka na zavedenie drôtu so zakončením Luer slip  |  |
| vodiaci drôt |  |
| posunovač drôtu |  |
| skalpel |  |
| zavádzacia ihla |  |
| rúško s rozmerom 61 cm x 91 cm  |  |

Vypracoval (meno, priezvisko, podpis):

V......................................, dňa.............................