## 1. Krycí list rozpočtu
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Názov stavby |  |  | Biomasová kotolňa DSS Salustia, Kirť - Čeláre | [8 empty] | JKSO
| Názov objektu |  |  | KOTOLŇA | [8 empty] | EČO
| Časť: |  |  | Meranie a regulácia | [8 empty] | Miesto
[13 empty] | IČO | IČ DPH
Objednávateľ
| Projektant |  |  | Ing. Richard Ďuriš
Zhotoviteľ
Spracoval
|  |  |  | Rozpočet číslo | [8 empty] | Dňa
2024-06-07
Merné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | EUR
A |  | Základné rozp. náklady |  |  | B |  | Doplnkové náklady |  | C |  | Vedľajšie rozpočtové náklady
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práca nadčas |  | 0 | 13 | GZS |  |  |  |  | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevnej podl. |  | 0 | 14 | Projektové práce |  |  |  |  | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kultúrna pamiatka |  | 0 | 15 | Sťažené podmienky |  |  |  |  | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 | 16 | Vplyv prostredia |  |  |  |  | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 |  |  |  |  | 17 | Iné VRN |  |  |  |  | 0
6 |  |  | Montáž | 0 |  |  |  |  | 18 | VRN z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (r. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (r. 8-11) |  |  | 19 | VRN (r. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnosť |  | 0 | 22 | Ostatné náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [8 empty] | D |  | Celkové náklady
[9 empty] | 23 | Súčet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0
Dátum a podpis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  | 24 | DPH | 20 | % z | 10632.39 |  | 0
Objednávateľ | [8 empty] | 25 | Cena s DPH (r. 23-24) |  |  |  |  | 0
Dátum a podpis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  | E |  | Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ | [8 empty] | 26 | Dodávky zadávateľa |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 27 | Kĺzavá doložka |  |  |  |  | 0
Dátum a podpis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  | 28 | Zvýhodnenie + - |  |  |  |  | 0

## 3. Rozpočet - štandard na výšku
ROZPOČET
Stavba: |  | Biomasová kotolňa DSS Salustia, Kirť - Čeláre
Objekt: |  | KOTOLŇA
Časť: |  | Meranie a regulácia
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: |  |  |  | Spracoval: Štefan Balaj | Ing. Richard Ďuriš
Miesto: |  |  |  | Dátum: | 2024-06-07
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| HSV | Dodávky |  |  |  | 0 | 0
|  | 1. Rozvádzač DT1: |  |  |  | 0 | 0
1 |  | Oceľoplechová rozvodnica na povrch 800x1800x400 (š x v x hl), IP54/20, prívod a vývody vrchom vrátane náplne podľa v.č.2 Schéma rozvádzača DT1 | ks | 1 |  | 0 | 0
2 |  | Montáž rozvádzača | kpl | 1 |  | 0 | 0
3 |  | Kompletizácia rozvádzača | kpl | 1 |  | 0 | 0
|  | 2. Regulácia pre ekvitermické riadenie viacerých kotlov (náplň rozvádzača DT1) |  |  |  | 0 | 0
4 |  | Riadiaci systém, referenčný výrobok: Domat Control System DOMAT MARK MX.3, Domat Control System s.r.o “alebo ekvivalentné riešenie/zariadenie” | ks | 1 |  | 0 | 0
5 |  | Prevodník M-BUS / RS232, referenčný výrobok: Domat Control System R095 prevodník M-BUS / RS232, Domat Control System s.r.o “alebo ekvivalentné riešenie/zariadenie” | ks | 1 |  | 0 | 0
6 |  | Montáž, DOMAT MARK MX.3 | ks | 1 |  | 0 | 0
7 |  | Podružný materiál, Domat Control System s.r.o “alebo ekvivalentné riešenie/zariadenie” | kpl | 1 |  | 0 | 0
8 |  | Oživenie a uvedenie do prevádzky, Domat Control System s.r.o. “alebo ekvivalentné riešenie/zariadenie” | kpl | 1 |  | 0 | 0
| M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | 0
|  | 3. Periferné zariadenia |  |  |  | 0 | 0
9 |  | Čerpadlo vykurovacieho okruhu (dodávka ÚK) | ks | 1 |  | 0 | 0
10 |  | Montáž, Čerpadlo vykurovacieho okruhu (dodávka ÚK) | ks | 1 |  | 0 | 0
11 |  | ZA01, Zaplavenie kotolne - snímače | kpl | 1 |  | 0 | 0
12 |  | Montáž ZA01, Zaplavenie kotolne - snímače | kpl | 1 |  | 0 | 0
13 |  | BP01, BP02, BP03 Tlakový snímač (dodávka ÚK) | ks | 3 |  | 0 | 0
14 |  | Montáž, BP01, BP02, BP03 Tlakový snímač (dodávka ÚK) | ks | 3 |  | 0 | 0
15 |  | BT03, BT04, BT10, BT11 Snímač teploty (dodávka ÚK) | ks | 4 |  | 0 | 0
16 |  | Montáž, BT03, BT04, BT10, BT11 Snímač teploty (dodávka ÚK) | ks | 4 |  | 0 | 0
17 |  | BT02 Snímač priestorovej teploty (dodávka ÚK) | ks | 1 |  | 0 | 0
18 |  | Montáž, BT02 Snímač priestorovej teploty (dodávka ÚK) | ks | 1 |  | 0 | 0
19 |  | BT01 Snímač priestorovej teploty - vonkajšia teplota (dodávka ÚK) | ks | 1 |  | 0 | 0
20 |  | Montáž, BT01 Snímač priestorovej teploty - vonkajšia teplota (dodávka ÚK) | ks | 1 |  | 0 | 0
|  | 4. Montážný materiál |  |  |  | 0 | 0
21 |  | Kábel silový, pevne uložený CYKY-J 5x4 | m | 100 |  | 0 | 0
22 |  | Kábel silový, pevne uložený CYKY-J 3x1,5 | m | 240 |  | 0 | 0
23 |  | Kábel silový, pevne uložený CYKY-O 3x1,5 | m | 150 |  | 0 | 0
24 |  | Kábel silový, pevne uložený CYKY-J 3x2,5 | m | 220 |  | 0 | 0
25 |  | Kábel celoplastový, JYTY-O 2x1 | m | 450 |  | 0 | 0
26 |  | Kábel celoplastový, JYTY-O 4x1 | m | 200 |  | 0 | 0
27 |  | Montáž káblov do pr. 4 | m | 1360 |  | 0 | 0
28 |  | Vodič zelenožltý, CY 6 | m | 150 |  | 0 | 0
29 |  | Vodič zelenožltý, CY 10 | m | 50 |  | 0 | 0
30 |  | Vodič zelenožltý, CY 16 | m | 50 |  | 0 | 0
31 |  | Montáž vodičov do pr. 16 | m | 250 |  | 0 | 0
32 |  | Bezhalogénová rúrka plastová, ohybná, FXP 16 IES (vedľajšia káblová trasa) vrátane príchytky CL16 “alebo ekvivalentné riešenie/zariadenie” | m | 180 |  | 0 | 0
33 |  | Bezhalogénová rúrka plastová, ohybná, FXP 25 IES (vedľajšia káblová trasa) vrátane príchytky CL25 “alebo ekvivalentné riešenie/zariadenie” | m | 120 |  | 0 | 0
34 |  | Montáž rúriek FXP “alebo ekvivalentné riešenie/zariadenie” | m | 300 |  | 0 | 0
35 |  | Káblový drôtenný pozink žlab 100x50 vrátane krytu, konzol, spojovacieho materiálu a pod. (hlavná káblová trasa, uchytenie na stene) | m | 25 |  | 0 | 0
36 |  | Montáž, Káblový drôtenný pozink žlab 100x50 vrátane krytu, konzol, spojovacieho materiálu a pod. (hlavná káblová trasa, uchytenie na stene) | m | 25 |  | 0 | 0
37 |  | Oceľová nosná konštrukcia všeobecne | kg | 44 |  | 0 | 0
38 |  | Zásuvka jednonásobná polozapustená 16A,250V/AC, IP44, podľa výberu investora | ks | 2 |  | 0 | 0
39 |  | Montáž zásuvky jednonásobná polozapustená 16A, 250V/AC | ks | 2 |  | 0 | 0
40 |  | Tlačídlový spínač CENTRAL STOP, 6A, 24V/DC, 250V/AC, chránený ochraným sklíčkom proti neoprávnenému či náhodnému použitiu | ks | 1 |  | 0 | 0
41 |  | Montáž, Tlačídlový spínač CENTRAL STOP, 6A, 24V/DC, 250V/AC, chránený ochraným sklíčkom proti neoprávnenému či náhodnému použitiu | ks | 1 |  | 0 | 0
42 |  | Sekacie práce | hod | 12 |  | 0 | 0
43 |  | Káblový prieraz murivom | ks | 8 |  | 0 | 0
44 |  | Krabicová rozvodka IP55, referenčný výrobok: 6455-11P | ks | 10 |  | 0 | 0
45 |  | Montáž, Krabicová rozvodka IP55 | ks | 10 |  | 0 | 0
46 |  | Svorka pripájacia, SP 1 | ks | 50 |  | 0 | 0
47 |  | Svorka Bernard na potrubie, ZSA 16 | ks | 50 |  | 0 | 0
48 |  | Montáž, svoriek SP1, ZSA 16 Bernard | ks | 100 |  | 0 | 0
49 |  | Hlavná uzemňovacia, ekvipotenciálná prípojnica (HUS-HEP) | ks | 2 |  | 0 | 0
50 |  | Montáž, hlavnej uzemňovacej, ekvipoten. prípojnice (HUS-HEP) | ks | 2 |  | 0 | 0
51 |  | Podružný materiál | sada | 1 |  | 0 | 0
| HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby |  |  |  | 0 | 0
52 | HZS-001 | Protokol o odbornej prehliadke a skúške | hod | 24 |  | 0 | 0
53 | HZS-002 | Konštrukčná dokumentácia | hod | 32 |  | 0 | 0
54 | HZS-003 | Dokumentácia skutočného vyhotovenia | hod | 24 |  | 0 | 0
55 | HZS-004 | Demontáž zariadení | hod | 48 |  | 0 | 0
56 | HZS-005 | Vyhotovenie dokumentácie údržby zariadení a stanovenie harmonogramu vykonávania údržby | hod | 12 |  | 0 | 0
57 | HZS-006 | Zaškolenie obsluhy v rozsahu odovzdávanej dokumentácie | hod | 8 |  | 0 | 0
|  | Celkom |  |  |  | 0 | 0