**Opis predmetu zákazky**

1. **Predmet zákazky:**

**Meracie zariadenia**

1. Diaľkomer 75 ks
2. Strelecký merač času 35 ks
3. Anemometer 5 ks
4. Merač rýchlostí strely 10 ks

Jednotka množstva: ks Predpokladané množstvo : 125

1. **Špecifikácia predmetu zákazky:**

**Druh zákazky:** Dodanie tovaru

**Spoločný slovník obstarávania (CPV):** 38636000-2 špecializované optické prístroje, 38121000-9 anemometre

**Rozdelenie predmetu zákazky na časti:** Nie

**Miesto dodania tovaru:**

Miestom dodania tovaru bude ústredný sklad MV SR, Príboj 560, 976 13 Slovenská Ľupča

**Opis predmetu zákazky:**

1. Diaľkomer

 Merač vzdialenosti NORM LR1500P alebo ekvivalent slúži na meranie vzdialenosti cieľa, alebo rýchlosti. Má jednoduché ovládanie a kvalitnú optiku. Je pogumovaný a má ergonomický tvarovaný dizajn.

meranie vzdialenosti do 1500 m
ochrana IP54 (možnosť používať v prašnom a vlhkom prostredí)
zväčšenie 6 x
váha 170 g
možnosť presného merania aj počas hmly
možnosť nepretržitého merania
režim na zobrazenie vzdialenosti prvého objektu
možnosť pripevniť aj na statív
ochranné, prenosné puzdro
čistiaca handrička

1. Strelecký merač času

Strelecký merač času streľby CED 7000 Timer alebo ekvivalent je IPSC digitálny merač času výstrelov s veľkým displejom zobrazujúcim celkový čas medzi výstrelmi, čas a dátum, počet výstrelov, stav batérie.

* hmotnosť 80 g
* výška 100 cm
* šírka 47 cm
* hrúbka 18,5 cm
* pamäť 10 meraní bez obmedzenia počtu výstrelov
* nastaviteľný PAR (opakované pípnutie) s rôznym časovým rozmedzím
* náhodný, okamžitý alebo nastaviteľný štart (pípnutie)
* nastaviteľná intenzita citlivosti (8 stupňov)
* osvetlený veľký LCD display zobrazujúci, celkový čas, čas medzi výstrelmi, počet výstrelov, PAR, prvú ranu a čas každej rany
* čas, dátum, stopky, budík
* najhlasnejšie pípnutie až 110 dB, možnosť stíšenia štartovacieho pípnutia
* nabíjateľná Li-on batéria s ukazovateľom stavu batérie na displeji
* spy Mode na sledovanie ostatných strelcov a vizuálne spustenie
1. Anemometer (balistický merač počasia)

Anemometer Kestrel 5700 Elite Weather Meter s aplikovanou ballistikou a LiNK alebo ekvivalent je komplexný meteorologický merač na meranie a zaznamenávanie primárnych podmienok prostredia vrátane rýchlosti a smeru vetra, teploty, vlhkosti, teplotného indexu, tlaku a nadmorskej výšky.

* Bluetooth funkcia, možnosť spárovania so smartfónom, PC, diaľkomerom,
* výpočet balistickej korekcie, balistický program zohľadňujúci rýchlosť strely, váhu strely, coriolis efekt, spin drift, možnosť uloženia nastavení aspoň 10 profilov zbraní a streliva
* meranie atmosférického tlaku, nadmorskej výšky, vlhkosti vzduchu, teploty, hustoty vzduchu, azimutu, aktuálnej rýchlosti vetra, nárazov vetra, priemernej rýchlosti vetra v časovom úseku, identifikácia a meranie bočného vetra vzhľadom na smer streľby, protivetra, vetra v smere streľby,
* váha do 180 g aj s batériami
* napájanie batériou 1 ks AA
* 2 kusy batérií AA v balení
* MIL -STD-810G
* nylonové puzdro s MOLLE systémom
* zariadenie na prenos dát do počítača
* statív na uchytenie anemometra
* veterné krídelko ukazujúce smer vetra s uchytením na statív
* farba zariadenia RAL 7013 alebo obdobná
* puzdro na zariadenie farby RAL 7013 alebo obdobná
1. Merač rýchlostí strely

Merač rýchlosti strely Xero C1 PRO je určený na presné meranie rýchlosti výstrelu vo vreckovom prevedení

* bluetooth funkcia, možnosť spárovania so smartfónom
* možnosť merania rýchlostí striel aspoň od 100 m/s aspoň do 1400 m/s
* obal vo farbe vz. RAL 7013 alebo obdobná s MOLLE systémom
* statív
* napájanie akumulátorom na USB alebo USB-C
* výdrž aspoň 5 hod. prevádzky
* rozmery max. 13 cm x 12 cm x 14 cm so statívom
* hmotnosť zariadenia max. 170 g
* odolnosť voči vode
* externá power banka aspoň 10 000 mAh
1. **Lehota na predkladanie nezáväznej cenovej ponuky:** 04.04.2025, do 10:00 hod

Cenová ponuka musí byť doručená v elektronickej podobe len prostredníctvom systému JOSEPHINE.

1. **Rôzne:**

Súčasťou nezáväznej cenovej ponuky uchádzača musí byť v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov jeho súhlas so spracúvaním osobných údajov.

V Bratislave dňa: 26.03.2025

.........................................................

Marcela Ďurďáková

referent špecialista

**Tabuľka na predkladanie nezáväznej cenovej ponuky.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Popis** | **Počet kusov** | **Cena v €** **za kus****bez DPH** | **Cena v €****za kus****s DPH** | **Cena v €** **spolu** **bez DPH** |
| 1 | Diaľkomer | 75 |  |  |  |
| 2 | Strelecký merač času | 35 |  |  |  |
| 3 | Anemometer | 5 |  |  |  |
| 4 | Merač rýchlostí strely | 10 |  |  |  |
| **Cena spolu za požadovaný počet ks bez DPH vrátane dopravy** |  |
| Cena spolu za požadovaný počet ks s DPH vrátane dopravy |  |

**Súhlas so spracovaním osobných údajov**

Predložením cenovej ponuky

uchádzač: ...............(*uviesť názov uchádzača a adresa*)..........................

zastúpený: ..........(*uviesť štatutárneho zástupcu uchádzača*) ...................

na predmet zákazky: ................................................

v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

**udeľujem súhlas**

pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako verejného obstarávateľa so spracovaním mojich osobných údajov

* v rozsahu a na dobu nevyhnutnú pre administráciu zákazky vo verejnom obstarávaní,
* pre úkony a na dobu nevyhnutnú s uzatvorením zmluvného vzťahu,
* pre úkony a na dobu potrebnú pre realizáciu zákazky a
* pre úkony potrebné pre archiváciu všetkých dokumentov súvisiacich s predmetom zákazky na dobu v súlade s aktuálnym nariadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o registratúrnom poriadku.

Tento súhlas na spracovanie osobných údajov je možné odvolať/doplniť formu odvolania súhlasu výlučne písomnou žiadosťou, ale s ohľadom na podmienky všeobecne platných záväzných predpisov verejného obstarávateľa a v prípade, ak spracovanie údajov nevyžaduje iný zákon (napr. Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

V ................................, dňa ............................

|  |
| --- |
| ...............................................................*meno priezvisko a podpis**štatutárneho zástupcu uchádzača* |