## Hárok 1
Rozpočet
Stavba: | Prešov - Nižná Šebastová, Pánska záhrada |  |  |  |  | Vypracoval: | Mgr. Ondrej Dura
Stavebný objekt | SO 09 Zavlažovanie
Stupeň: | DSP
Dátum: | 2021-03-13 |  |  |  |  | Kontakt: | 0918590504
Všetky výrobky sú uvedené ako napr. alebo ekvivalent.
1. | Postrekovače a príslušenstvo
Poradové číslo | Názov produktu / popis | m.j. | Počet | Jednotková cena | Cena Celkom | Jednotková cena | Cena Celkom
|  |  |  | Materiál bez DPH | Materiál bez DPH | Inštalácia | Inštalácia
01.01.01 | Rotačný postrekovač Rain Bird 5004PL-PRS-PC-SS-SAM 15,0 m dostrek | ks | 251 | 0 | 0 | 0 | 0
01.01.02 | Rain Bird MPR 5000, 25´ trysky (Q, T, H, F), dostrek 7,6 m | ks | 251 | 0 | 0 | 0 | 0
01.01.03 | Postrekovač Rain Bird RD 1804-S-P45-F- bez trysky | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
01.01.04 | Rotačná tryska Rain Bird R-VAN 24, 5,2 m - 7,3 m | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
01.01.05 | Kolienko SBE-050 na hadicu SPXFLEX | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
01.01.06 | Kolienko SBE-075 na hadicu SPXFLEX | ks | 251 | 0 | 0 | 0 | 0
01.01.07 | Potrubie k postrekovačom SPXFLEX30 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
01.01.08 | Teflónová páska 1/2‘‘ x 12 m | ks | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
01.01.09 | Samonavŕtavací pás EASY 40 mm s koncovkou na SPXFLEX | ks | 251 | 0 | 0 | 0 | 0
| Postrekovače a príslušenstvo | CELKOM |  |  | 0 |  | 0
2. | Ovládací systém
Poradové číslo | Názov produktu / popis | m.j. | Počet | Jednotková cena | Cena Celkom | Jednotková cena | Cena Celkom
|  |  |  | Materiál | Materiál | Inštalácia | Inštalácia
03.01.01 | Modulárna ovládacia jednotka Rain Bird ESP LX 8 - 44 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.02 | Rain Bird 8-sekčný modul pre ESP-LX | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.03 | Rain Bird 12-sekčný modul pre ESP-LX | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.04 | Rain Bird IQ sieťový komunikačný cartridge (IQ-NCC-EN) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.05 | Bezdrôtový senzor dažďa a mrazu Rain Bird WR2-RFC (868) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.04 | Vodotesný konektor SNAPLOCK BVS-1 (Blazing) | ks | 72 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.05 | Vodotesný konektor DBRY-6 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.06 | Závlahové káble Rain Bird IRRICABLE 5x0,8mm2 (75m) | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.07 | Závlahové káble Rain Bird IRRICABLE 9x0,8mm2 (75m) | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.08 | Závlahové káble Rain Bird IRRICABLE 13x0,8mm2 (75m) | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ovládací systém | CELKOM |  |  | 0 |  | 0
3. | Potrubie a tvarovky
Poradové číslo | Názov produktu / popis | m.j. | Počet | Jednotková cena | Cena Celkom | Jednotková cena | Cena Celkom
|  |  |  | Materiál | Materiál | Inštalácia | Inštalácia
04.01.01 | Potrubie HD-PE 100 63 x 3,8 mm PN 10 (100m) | m | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
04.01.02 | Potrubie HD-PE 100 40 x 2,4 mm PN 10 (100m) | m | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0
04.01.03 | Tvarovky (20% z ceny potrubia) | sb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Potrubie a tvarovky | CELKOM |  |  | 0 |  | 0
4. | Uzatváracie armatúry a ventilové šachty
Poradové číslo | Názov produktu / popis | m.j. | Počet | Jednotková cena | Cena Celkom | Jednotková cena | Cena Celkom
|  |  |  | Materiál | Materiál | Inštalácia | Inštalácia
05.01.01 | Závlahový elektroventil Rain Bird 100-PGA | ks | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.02 | Závlahový elektroventil Rain Bird 150-PGA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.03 | Navrtávací pás na PE potrubie 63 x 1'' zosilnený PN16 | ks | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.04 | Vsuvka 1'' | ks | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.05 | Teflónova niť Tangit (80) | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.06 | Mosadzný hydrant/ rýchlospojný ventil 3 QC | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.07 | Mosadzný kľúč 3QC-K na ventil 3QC | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.08 | Chránička D110 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.09 | Ventilová šachta Rain Bird VB-10RND-H Premium | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.10 | Ventilová šachta Rain Bird VB-JMB-H Premium | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.11 | Ventilová šachta Rain Bird VB-MAX-H Premium šachta | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.12 | Prechodka na PE potrubie 40 x 1'' Vonkajší závit | ks | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| Uzatváracie armatúry a ventilové šachty | CELKOM |  |  | 0 |  | 0
5. | Čerpacia technika a filtrácia
Poradové číslo | Názov produktu / popis | m.j. | Počet | Jednotková cena | Cena Celkom | Jednotková cena | Cena Celkom
|  |  |  | Materiál | Materiál | Inštalácia | Inštalácia
06.01.01 | Filter Hydro-Spin - oceľové sitko 2'' | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
06.01.02 | Guľový ventil 2'' MF páka | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
06.01.03 | Ponorné čerpadlo APD 160-70, 3,0 kw | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
06.01.04 | Chladiací plášť k čerpadlu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
06.01.05 | Frekvenčný menič k čerpadlu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
06.01.06 | Tlaková nádoba ''PROFI'' SPTB 58L horizontal | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
06.01.07 | Revízna šachta 1,5mx1,5mx1,5m samonosná, odvetraná | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
06.01.08 | Ostatné varovky, potrubie, príslušenstvo, tesniace prvky | sb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Čerpacia technika a filtrácia | CELKOM |  |  | 0 |  | 0
6. | Zemné práce
Poradové číslo | Názov produktu / popis | m.j. | Počet | Jednotková cena | Cena Celkom | Jednotková cena | Cena Celkom
|  |  |  | Materiál | Materiál | Inštalácia | Inštalácia
07.01.01 | vyhĺbenie ryhy pre PE potrubie | m | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0
07.01.02 | Zásyp ryhy pre PE potrubie | m | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0
07.01.03 | výkop pre postrekovač a výškové osadenie | ks | 269 | 0 | 0 | 0 | 0
07.01.04 | výkop pre ventilové šachtice | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
07.01.05 | zásyp pre ventilové šachtice | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zemné práce | CELKOM |  |  | 0 |  | 0
7. | Ostatné
Poradové číslo | Názov produktu / popis | m.j. | Počet | Jednotková cena | Cena Celkom | Jednotková cena | Cena Celkom
|  |  |  | Materiál | Materiál | Inštalácia | Inštalácia
08.01.01 | Vytýčenie trás pre položenie potrubia, | ks | 1 |  |  | 0 | 0
umiestnenie armatúr, ventilových boxov,
postrekovačov a ostatných častí zavlažovacieho
systému podľa predvádzacej dokumentacie
08.01.02 | Zazimovanie (cena za sekciu) | ks | 0 |  |  | 0 | 0
08.01.03 | Jarné spustenie (cena za sekciu) | ks | 0 |  |  | 0 | 0
08.01.04 | Mimo záručný servis (cena za hod) | hod | 0 |  |  | 0 | 0
| Ostatné | CELKOM |  |  | 0 |  | 0
SKUPINA | POPIS |  |  |  | MATERIÁL |  | INŠTALÁCIA
1 SUMMARY | Postrekovače a príslušenstvo |  |  |  | 0 |  | 0
2 SUMMARY | Ovládací systém |  |  |  | 0 |  | 0
3 SUMMARY | Potrubie a tvarovky |  |  |  | 0 |  | 0
4 SUMMARY | Uzatváracie armatúry a ventilové šachty |  |  |  | 0 |  | 0
5 SUMMARY | Čerpacia technika a filtrácia |  |  |  | 0 |  | 0
6 SUMMARY | Zemné práce |  |  |  | 0 |  | 0
7 SUMMARY | Ostatné |  |  |  | 0 |  | 0
| CELKOM BEZ DPH |  |  |  | 0 |  | 0
| MATERIÁL A INŠTALÁCIA SPOLU BEZ DPH | [5 empty] | 0
| DPH | [5 empty] | 0
| CELKOM ZA INŠTALÁCIU A MATERIÁL + DPH | [5 empty] | 0
CELKOVÁ ZÁRUKA 2 ROKY