|  |
| --- |
| **OBEC CHVALOVICE** |
| **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMETNACE Č. 2**pro zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané **v užším řízení** dle §58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění(dále jen „zákon“) |
| s názvem **Rekonstrukce RD č.p. 44\_****stavební úpravy, přístavba objektu, novostavba přístřešku** |
|  |



## Identifikační údaje zadavatele

Název Zadavatele: Obec Chvalovice

Sídlo: Chvalovice č.p. 80, 66902 Znojmo

Zastoupený: Robert Vaněk, starosta obce

IČ: 00600407

DIČ: CZ00600407

Bankovní spojení: 13527741/0100 (Komerční banka, a.s.)

Webové stránky: [www.chvalovice.cz/](http://www.chvalovice.cz/)

Profil zadavatele: [www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-chvalovice](http://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-chvalovice)

## Identifikační údaje zástupce zadavatele

Obchodní firma: OPTIMAL Consulting, s.r.o.

Sídlo: Podmolí 23, Znojmo 669 02

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 29268087

Kontaktní osoba: Ing. Tomášem Šturala, jednatel společnosti

e-mail: info@optimalconsulting.cz

tel.: 731 623 492

## Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 2

**Dotaz č. 1**

U POLOŽKY STAVEBNÍHO ROZPOČTU Č. 184 – Zdivo z cihelných tvárni AKU P20, tl 300 mm\_přístavba není uvedena požadovaná hodnota vzduchové neprůzvučnosti, tato hodnota není uvedena ni ve výkresové části. Můžete tuto hodnotu upřesnit nebo lze použít libovolné AKU tvárnice tl. 300 mm

**Odpověď č. 1**

Specifikace výrobku je uvedena v technické zprávě (SO01.1) na straně č.3

**Dotaz č. 2**

Součástí dodávky jsou i kuchyňské linky, ale v zadávací dokumentaci na ně není zpracován výkres. Zadání ve výkaze výměr není jednoznačné. Můžete jej doplnit

**Odpověď č. 2**

Půdorysné rozmery i tvar linek je patrný z dokumentace stavební části. Jednotlivé segmety kuchyně, včetně materiálového požadavku, hran atd jsou dostatečně popsány v rozpočtu.

**Ing. Tomáš Šturala**

**OPTIMAL Consulting, s.r.o.**

**Zástupce Zadavatele**