Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia

- Názov predmetu zákazky:  Forenzné svietidlá a príslušenstvo

(ID zákazky 42668)

Predmetom zákazky je nákup forenzných svietidiel a príslušenstva pre úrad kriminalistickej techniky Prezídia Policajného zboru.

- Hlavný kód CPV:

31520000-7	Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim

31532900-3	Žiarivkové svietidlá

60000000-8  	Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

- S tovarom sa požaduje  zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

- dodanie tovaru do miesta dodania,

- vyloženie tovaru v mieste dodania.

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

- Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.

- Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar 24 mesačnú záruku, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu.

- Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.

- Lehota plnenia je:

- Najneskôr do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Kúpnej zmluvy.

- Kupujúci umožňuje dodanie tovaru aj v režime postupného dodania tovaru, avšak rozdelenie dodania tovaru je možné maximálne na dve samostatné dodávky.

- Miesta dodania:

Ministerstvo vnútra SR, Košická 47, Bratislava.

- Technická  špecifikácia predmetu zákazky:

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača. Táto detailná technická špecifikácia sa stane prílohou č. 1 zmluvy uzavretej medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom.

Tabuľka č. 1 - Technická špecifikácia predmetu zákazky

| Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka č. 1 – Set forenzných prenosných svetiel napájaných batériou |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| Množstvo | 8 |  |  |
| UV svetlo v intervale | 350 – 380 nm |  | N/A |
| Fialové svetlo v intervale | 400 – 420 nm |  | N/A |
| Modré svetlo v intervale | 400 – 420 nm |  | N/A |
| Tyrkysové svetlo v intervale | 450 – 510 nm |  | N/A |
| Zelené svetlo v intervale | 480 – 550 nm |  | N/A |
| Oranžové svetlo v intervale | 540 – 600 nm |  | N/A |
| Červené svetlo v intervale | 600 – 660 nm |  | N/A |
| Biele svetlo v celom viditeľnom spektre | 400 – 700 nm |  | N/A |
| Každé svietidlo obsahuje: | Samostatnú lítiovú batériu | N/A |  |
| Výkon: | Min. 2 W |  | N/A |
| Možnosť zmeny intenzity osvetlenia: | Min. v 5-tich úrovniach |  | N/A |
| Transportný odolný kufrík | Materiál plast | N/A |  |
| Príslušenstvo: | Min. červené, žlté, oranžové okuliare, UV okuliare a nabíjačka | N/A |  |
| Výrobca |  |  |  |
| Typové označenie |  |  |  |
| Obrázok – žiadame uchádzača vložiť fotografiu ponúkaného predmetu zákazky |  |  |  |
| Položka č. 2 - Forenzné svetlo s xénónovou výbojkou ako zdrojom žiarenia |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| Množstvo | 8 ks |  |  |
| Výkon: | Min. 500 W |  | N/A |
| Vlnové rozsahy: | Min. 12 |  | N/A |
| Biele svetlo – celé spektrum | 400 – 680 nm |  | N/A |
| UV svetlo v intervale | 300 – 400 nm |  | N/A |
| Fialové svetlo v intervale | 415 – 420 nm |  | N/A |
| Modré svetlo v intervale | 420 – 470 nm |  | N/A |
| Tyrkysové svetlo v intervale | 470 – 475 nm |  | N/A |
| Zelené svetlo v intervale | 490 – 495 nm |  | N/A |
| Zelené svetlo v intervale | 505 – 515 nm |  | N/A |
| Zelenooranžové svetlo v intervale | 530 – 540 nm |  | N/A |
| Oranžové svetlo v intervale | 550 – 570 nm |  | N/A |
| Oranžové svetlo v intervale | 590 – 600 nm |  | N/A |
| Červené svetlo v intervale | 620 – 630 nm |  | N/A |
| Červené svetlo v intervale | 650 – 670 nm |  | N/A |
| Možnosť použitia nielen v laboratóriu, ale aj na mieste činu |  | N/A |  |
| Možnosť ovládania | Diaľkové ovládanie | N/A |  |
| Výrobca |  |  |  |
| Typové označenie |  |  |  |
| Obrázok – žiadame uchádzača vložiť fotografiu ponúkaného predmetu zákazky |  |  |  |
| Položka č. 3 - Zelené forenzné svetlo s laserom ako zdrojom žiarenia |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| Množstvo | 4 ks |  |  |
| Vlnová dĺžka v intervale | 520 – 532 nm |  | N/A |
| Možnosť zmeny intenzity žiarenia |  | N/A |  |
| Príslušenstov: | Min. žlté a oranžové okuliare, transportný kufor | N/A |  |
| Výrobca |  |  |  |
| Typové označenie |  |  |  |
| Obrázok – žiadame uchádzača vložiť fotografiu ponúkaného predmetu zákazky |  |  |  |
| Položka č. 4 – Forenzné svetlo s laserom ako zdrojom žiarenia (kombinovaný forenzný laser) |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| Množstvo | 4 ks |  |  |
| Modrý laser s vlnovou dĺžkou v intervale | 445 – 450 nm |  | N/A |
| Zelený laser v vlnovou dĺžkou v intervale | 520 – 535 nm |  | N/A |
| Možnosť meniť intenzitu žiarenia |  | N/A |  |
| Príslušenstvo: | Min. žlté a oranžové okuliare, nabíjačka, odolný transportný kufor | N/A |  |
| Výrobca |  |  |  |
| Typové označenie |  |  |  |
| Obrázok – žiadame uchádzača vložiť fotografiu ponúkaného predmetu zákazky |  |  |  |
| Položka č. 5 – LED svietidlo biele svetlo |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| Množstvo | 32 ks |  |  |
| Výkon | Min. 850 lumenov |  | N/A |
| Lítiová batéria |  | N/A |  |
| Vodeodolnosť |  | N/A |  |
| Transportný kufrík |  | N/A |  |
| Výrobca |  |  |  |
| Typové označenie |  |  |  |
| Obrázok – žiadame uchádzača vložiť fotografiu ponúkaného predmetu zákazky |  |  |  |
| Položka č. 6 - Súprava prenosných LED forenzných svetiel na miesto činu |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| Množstvo | 32 ks |  |  |
| Smostatne UV svietidlo vlnovej dĺžky v intervale | 350 – 380 nm |  | N/A |
| Samostatne modré svetlo vlnovej dĺžky v intervale | 420 – 470 nm |  | N/A |
| Smostatne zelené svetlo vlnovej dĺžky v intervale | 480 – 560 nm |  | N/A |
| Príslušenstvo | Min. žlté, červené a oranžové okuliare, lítiová batéria, nabíjačka, transportný kufrík | N/A |  |
| Výrobca |  |  |  |
| Typové označenie |  |  |  |
| Obrázok – žiadame uchádzača vložiť fotografiu ponúkaného predmetu zákazky |  |  |  |
| Položka č. 7 – Prenosný zdroj bieleho svetla napájaný batériou |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| Množstvo | 10 ks |  |  |
| Pokrytie | 360° | N/A |  |
| Svetelný výkon | Min. 8 000 lumenov |  | N/A |
| Možnosť meniť intenzitu osvetlenia | Min. 4 úrovne |  | N/A |
| Vysunutie do výšky | Min. 2,5 m |  | N/A |
| Doba prechádzky plnom svetelnom výkone | Min. 3 hodiny | N/A |  |
| Rozsah prevádzkových teplôt | Min. -20° až +50° | N/A |  |
| Vodotesnosť |  | N/A |  |
| Odolnosť proti nárazom |  | N/A |  |
| Príslušenstvo | Min. nabíjačka | N/A |  |
| Výrobca |  |  |  |
| Typové označenie |  |  |  |
| Obrázok – žiadame uchádzača vložiť fotografiu ponúkaného predmetu zákazky |  |  |  |

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak sa niektorá z technických požiadaviek odvolávala (priamo i nepriamo) na konkrétny typ produktu, alebo konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, technické normy, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke.

Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.