## D+M rozvody budova
ZADANIE
Stavba: |  | Oprava ZTI rozvodov - Administratívna budova - Krasňany
Objekt: |  | ZDRAVOTECHNIKA
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | Spracoval:
Miesto: |  |  |  |  | Dátum: | 2023-06-01
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | 721 | Zdravotech. vnútorná kanalizácia |  |  |  | 0
1 | K |  | Potrubie z rúr GEBERIT odpadné zvislé d110/6 + montáž | m | 408 |  | 0
2 | K |  | Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné prípojné 40/3,2 | m | 28 |  | 0
3 | K |  | Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné prípojné 50/3,2 | m | 95 |  | 0
4 | K |  | potrubie odpadove KG 110 | m | 39 |  | 0
5 | K |  | potrubie odpadove KG 120 | m | 13 |  | 0
6 | K |  | potrubie odpadove KG 160 | m | 21 |  | 0
7 | K |  | Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810 | ks | 7 |  | 0
8 | K |  | ukončenie a upevnenie vývodu kanal | ks | 82 |  | 0
9 | K |  | Montáž HL | KS | 12 |  | 0
10 | K |  | spotrebný materia | sub | 8 |  | 0
11 | K |  | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 | m | 431 |  | 0
12 | K |  | Montážen práce | ks. | 1 |  | 0
13 | K |  | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m | t | 4.415 |  | 0
14 | K |  | Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m | t | 4.415 |  | 0
|  | 722 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod |  |  |  | 0
15 | K |  | Potrubie Rehau Rautitan 16,2 x 2,6 | m | 200 |  | 0
16 | K |  | Potrubie Rehau Rautitan 20 x 2,9 | m | 70 |  | 0
17 | K |  | Potrubie Rehau Rautitan 25 x 3,7 | m | 184 |  | 0
18 | K |  | Potrubie Rehau Rautitan 32 x 4,7 | m | 88 |  | 0
19 | K |  | Potrubie Rehau Rautitan 40 x 6.0 | m | 79 |  | 0
20 | K |  | Potrubie Rehau Rautitan 50 x 6 | m | 30 |  | 0
21 | K |  | Potrubie Rehau Rautitan 63 x 6 | m | 54 |  | 0
22 | K |  | Zriadenie vyvodu ukončený zatkou | KS | 185 |  | 0
23 | K |  | Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hliníkového resp.plastového DN 16 | m | 200 |  | 0
24 | K |  | Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hliníkového resp.plastového DN 20 | m | 184 |  | 0
25 | K |  | Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hliníkového resp. plastového DN 25 | m | 84 |  | 0
26 | K |  | Zostavenie rozvodu potrubia z plashliníkového DN 32 | m | 88 |  | 0
27 | K |  | Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hliníkového DN 40 -DN 63 | m | 165 |  | 0
28 | K |  | Ventil uzatvárací pre vodu, PN 16, D 50 mm | ks | 21 |  | 0
29 | K |  | Ventil vypúštací, PN 16, D 50 mm | ks | 14 |  | 0
30 | K |  | Gulový ventil 2“ | ks | 7 |  | 0
31 | K |  | Gulový ventil 5/4“ | ks | 4 |  | 0
32 | K |  | Gulový ventil 6/4“ | ks | 6 |  | 0
33 | K |  | Prechod 50x5/4“ | ks | 8 |  | 0
34 | K |  | Prechod 50x2“ | ks | 14 |  | 0
35 | K |  | Prechod 50x6/4“ | ks | 12 |  | 0
36 | K |  | Zhotovenie prepoju 5/4“-2“ | ks | 17 |  | 0
37 | K |  | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2 | pár | 21 |  | 0
38 | K |  | Filter DN40 +montáž | ks | 7 |  | 0
39 | K |  | Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50 | m | 617 |  | 0
40 | K |  | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m | t | 24.405 |  | 0
41 | K |  | Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m | t | 24.405 |  | 0
|  | 725 | Zdravotechnika - zariaď. predmety |  |  |  | 0
42 | K |  | Montáž závesného systému Geberit | súb | 31 |  | 0
43 | K |  | Montáž sprcha | súb | 5 |  | 0
44 | K |  | Montáž pisoar | súb | 12 |  | 0
45 | K |  | Montáž výlevka | súb | 5 |  | 0
46 | K |  | Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva | súb | 61 |  | 0
47 | K |  | Montáž sprchovej vaničky+ dvere | súb | 31 |  | 0
48 | K |  | Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2 | súb | 122 |  | 0
49 | K |  | Rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13 | ks | 122 |  | 0
50 | K |  | dezinfekcia potrubia | bm | 617 |  | 0
51 | K |  | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m | t | 1.26 |  | 0
52 | K |  | Zariaďovacie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m | t | 1.01 |  | 0
|  | M | Práce a dodávky M
|  | 23-M | Montáže potrubia |  |  |  | 0
53 | K |  | Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov-voda | kg | 78 |  | 0
54 | K |  | Hydrantový systém D19 / 30, biely, s tvarovo stálou hadicou 30 m. | KS | 4 |  | 0
55 | K |  | Pozinkované potrubie 2“ | bm | 67 |  | 0
56 | K |  | Montá žpozinkoveho rozvodu | bm | 67 |  | 0
57 | K |  | Montáž Hydrantový systém | KS | 4 |  | 0
58 | K |  | Napojenie šachta a zostava | sub | 1 |  | 0
59 | K |  | Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov-kanalizácia | kg | 62 |  | 0
60 | K |  | Uchytenie potrubia typ závesy-kanalizácia | m | 430 |  | 0
61 | K |  | Uchytenie potrubia typ závesy-voda | m | 615 |  | 0
|  |  | Celkom eur bez Dph |  |  |  | 0 | bez dph

## Stavebná časť + dodávky
ROZPOČET
Stavba: |  | Oprava ZTI rozvodov - Administratívna budova - Krasňany
Krasňany -Rekonštrukcia rozvodov ZTI
Objekt:
Stavebna čast, Zdravotechnika
Miesto: |  |  | Bratislava |  |  | Dátum: | 2023-06-01
Objednávateľ: |  |  | DPB |  |  | Projektant:
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
| D | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie |  |  |  | 0
1 | K | 611421421.S | Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % hladkých | m2 | 70.93 |  | 0
2 | K | 6114611130 | Príprava vnútorného podkladu stropov ref.BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonPrimer | m2 | 35.465 |  | 0
3 | K | 612421421.S | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých | m2 | 117.992 |  | 0
4 | K | 612421421.Ss | Zamurovanie stupačiek/ oprava | súb. | 1 |  | 0
5 | K | 612421421.Ssp | Požiarny prestup | súb. | 9 |  | 0
6 | K | 612460111.r | Penetrácia podkladu stien ref.Mapei ANTIPLUVIOL W | m2 | 58.996 |  | 0
7 | K | 612460111.r1 | Penetrácia podkladu stropov ref.Mapei ANTIPLUVIOL W | m2 | 35.465 |  | 0
8 | K | 612460111.S | Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti | m2 | 27.09 |  | 0
9 | K | 612460121.S | Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou | m2 | 344.132 |  | 0
10 | K | 612460361.S1 | Vyrovnávajúca a zjednocujúca VC omietka ref.Baumit MVS 25/MPI 25/ | m2 | 117.992 |  | 0
11 | K | 632452611.S1 | Vyrovnanie nerovností, zaliatie rýh a drážok,alt. samonivelizačný poter hr.3mm | m2 | 71.29 |  | 0
| D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0
12 | K | 941955001.S | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m | m2 | 287 |  | 0
13 | K | 952901111.S | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m | m2 | 1435 |  | 0
14 | K | 952901111.Ss | Buranie stupačiek | súb. | 1 |  | 0
15 | K | 965042121.S | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t | m3 | 7.66 |  | 0
16 | K | 965081712.S0 | Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm,vrátane soklov a maltového lôžka | m2 | 71.29 |  | 0
17 | K | 974083102.S | Rezanie betónových mazanín existujúcich nevystužených hĺbky nad 50 do 100 mm | m | 298 |  | 0
18 | K | 978059511.S | Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t | m2 | 135.485 |  | 0
19 | K | 979011111.S | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 19.787 |  | 0
20 | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 19.787 |  | 0
21 | K | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km-uvažovaný odvoz na skládku do 15km, dodávateľ nacení podľa svojich možností | t | 277.018 |  | 0
22 | K | 979082111.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 19.787 |  | 0
23 | K | 979082121.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 79.148 |  | 0
24 | K | 979089012.S | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné | t | 19.787 |  | 0
| D | 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 0
25 | K | 999281111.S | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 58 |  | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
| D | 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti |  |  |  | 0
26 | K | 7114623010 | Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode ref.AQUAFIN-2K hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej | m2 | 73.21 |  | 0
27 | K | 71146230RP | Rohova tesniaca paska | bm | 122 |  | 0
28 | K | 998711202.S | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 1 |  | 0
29 | D | 763 | Konštrukcie - drevostavby |  |  |  | 0
30 | K | 763120010.S1 | Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne zariadenia,oceľová stojka CW50, doska 2x12,5mm ref.KNAUF GREEN | m2 | 88 |  | 0
31 | K | 763124131.S1 | Predsadená SDK inštalačná šachtová predstena, oceľová podkonštrukcia CD a UD, doska 2x12,5mm ref.Knauf Green, bez TI | m2 | 16.284 |  | 0
32 | K | 763170010.S | Montáž revíznych dvierok pre SDK steny veľkosti do 0,10 m2 | ks | 15 |  | 0
33 | M | 590160001700.S1 | Dvierka revízne do SDK 200x300mm | ks | 3 |  | 0
34 | K | 998763401.S | Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m | % | 1 |  | 0
35 | D | 766 | Konštrukcie stolárske |  |  |  | 0
36 | K | 766111820.S0 | Demontáž drevenej steny kastlíka pre vedenie ZTI | m2 | 88 |  | 0
37 | K | 998766202.S | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 1 |  | 0
38 | D | 771 | Podlahy z dlaždíc |  |  |  | 0
39 | K | 771541115 | Montáž podláh z obkladačiek keramických kladených do tmelu flexibilného,ref.Baumit FlexTop | m2 | 71.29 |  | 0
40 | M | 597865PC01 | Keramická dlažba - podľa špecifikácie investora! | m2 | 72.716 |  | 0
41 | K | 998771202.S | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 1 |  | 0
42 | D | 781 | Dokončovacie práce a obklady |  |  |  | 0
43 | K | 781445202 | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do lepiacej kleber stierky ref.Baumit Flex Top | m2 | 82 |  | 0
44 | M | 5978696000 | Obkladačky keramické - podľa špecifikácie investora! | m2 | 88 |  | 0
45 | K | 998781202.S | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 1 |  | 0
46 | D | 784 | Dokončovacie práce - maľby |  |  |  | 0
47 | K | 784410100 | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m | m2 | 312.8 |  | 0
48 | K | 7844522710 | Maľby z maliarskych zmesí dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m, vhodná do vlhkých priestorov | m2 | 312.8 |  | 0
49 | K | 784418011.S | Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku | m2 | 320 |  | 0
| D | OST | ZDRAVOTECHNIKA |  |  |  | 0
50 | K | 113307131 | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t | m2 | 55 |  | 0
51 | K | 971042231.S | Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0,0225 m2, do 150 mm, -0,00700t | ks | 32 |  | 0
52 | K | 973028131 | Vysekanie v murive dražky, hr. do 150 mm, -0,01100t | m | 266 |  | 0
53 | K | 721290111.S | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 | m | 617 |  | 0
54 | K | 998721201.S | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | % | 1 |  | 0
55 | M | 642360000500.S | Misa záchodová keramická závesná35,5x53 cm, Ideál Standard Tempo | ks | 31 |  | 0
56 | M | 554330000600 | Záchodové sedadlo s poklopom LAUFEN PRO, | ks | 31 |  | 0
57 | M | 5523700001PC | Ovládacie dvoj tlačitko strieborné | ks | 31 |  | 0
58 | M | 6421373100 | UmývadloCube 60x46 cm Ideál standard Connet Air | ks | 61 |  | 0
59 | M | 64213731022 | Sifón pod umývadlo D 40 | ks | 61 |  | 0
60 | M | 642510000400 | Pisoár s radarovým splachovačom, GOLEM rozmer 305x340x535 mm, vrátane sifónu, keramika, | ks | 12 |  | 0
61 | M | 1575 | SPLIT urinálová deliaca stena | ks | 7 |  | 0
62 | M | 6424310187 | Napájací zdroj pre 5 pisoárov 230V/24V, SLZ 01Y 05012 | ks | 4 |  | 0
63 | M | 551620011000 | Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre HL430/50- alebo alternátiva-, DN 50, (0,7 l/s), odtok 0 - 90°, odsávací, horizontálny odtok, biela, PP | ks | 12 |  | 0
64 | M | 642710000100.S | Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou | ks | 5 |  | 0
65 | M | 551450000200.S | Batéria pre výlevku nástenná jednopáková, chróm | ks | 5 |  | 0
66 | M | 551450003600 | Batéria umývadlová stojanková páková Bau Loop, Grohe | ks | 61 |  | 0
67 | M | 5516757500 | Dvierka plastové 150x30 cm biele | ks | 22 |  | 0
68 | M | 551450003300.S | Držiak sprchy na stene | ks | 5 |  | 0
69 | M | 554230002100 | Sprchová vanička akrylátová DEEP by JIKA, vxšxl 63x900x900 mm, biela, JIKA | ks | 5 |  | 0
70 |  | 554230002100-1 | Sprchova zastena | ks | 5 |  | 0
71 | M | 551110007700.S | Guľový uzáver pre vodu rohový 1/2", niklovaná mosadz | ks | 122 |  | 0
72 | K | 725130811.S | Demontáž pisoárového státia 1 dielnych, -0,03968t | súb. | 12 |  | 0
73 | K | 725210821.S | Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t | súb. | 61 |  | 0
74 | K | 725820810.S | Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t | súb. | 66 |  | 0
75 | K | 725860820.S | Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t | ks | 12 |  | 0
76 | K | 725110811.S | Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t | súb. | 31 |  | 0
77 | K | 725330840.S | Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia,oceľovej alebo liatinovej, -0,01880t | súb. | 5 |  | 0
78 | K | 998725201.S | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m | % | 1 |  | 0

## Podhľad a osvetlenie vestibul
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [7 empty] | {aeaa7a96-05c2-4fa2-928a-71d7062f38bf}
0
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [6 empty] | False
Stavba:
BA-DPB KRASNANY VESTIBUL
Objekt:
NOVÉ OSVETLENIE + podhlad
| JKSO: |  |  |  |  | KS:
| Miesto: |  |  |  |  | Dátum:
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | EASYBAU VG sro |  |  |  | IČ DPH:
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Spracovateľ: Guzmicky V. |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
BA-DPB KRASNANY VESTIBUL
Objekt:
NOVÉ OSVETLENIE + podhlad
Miesto: | [5 empty] | Dátum:
Objednávateľ: |  |  | 0 |  |  | Projektant: | 0
Zhotoviteľ: |  |  | EASYBAU VG sro |  |  | Spracovateľ: | 0
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [10 empty] | -1
| OST1 - Elektroinštalácie | [5 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  | Oprava ZTI rozvodov - Administratívna budova - Krasňany
BA-DPB KRASNANY VESTIBUL
Objekt:
NOVÉ OSVETLENIE + podhlad
Miesto: | [5 empty] | Dátum:
Objednávateľ: |  |  | 0 |  |  | Projektant: | 0
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ: | 0
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| D | OST1 | Elektroinštalácie |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | K | ELE11 | Montáž svietidiel do kazetového stropu | ks | 20 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | M | ELE22 | Panel LED zapustený PL PFM 600x600 36W 4320lm 4000K IP40/IP20 | ks | 20 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | K | ELE39 | Prenájom lešenia | deň | 3 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | K | ELE37 | zisť. Skut. Stavu | hod | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | K | ELE39 | úprava jestv, elektrinštal | hod | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | K | ELE43 | východzia revízia | hod | 8 |  | 0 |  |  |  |  | 0
7 | K | st | Demontaž povodneho podhladu | m2 | 245 |  | 0 |  |  |  |  | 0
8 | K | st | SDK kazetový podhľad RIGIPS 600x600 mm - biely | m2 | 245 |  | 0 |  |  |  |  | 0
9 | K | st | Lešenie do vyšky 5m | sub | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
10 | K | st | Presuny hmôt | sub | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
11 | K | st | Odvoz a likvidacia odpadov s nalozenim a uskladnenim | sub | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Rozvody vestibul
Oprava ZTI rozvodov v objekte AB Krasňany
areál DPB a.s. Krasňany
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | jednotka | množstvo | cena | cena celkovo
Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí,podláh, obkladov atď. | m | 86.94 |  | 0
Príplatok za omietanie vonkajších pilierov a stĺpov zo suchých zmesí | m² | 77.63 |  | 0
Príprava vonkajšieho podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti | m² | 83.27 |  | 0
Vonkajšia omietka stien silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm | m² | 83.27 |  | 0
Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením | m² | 104.15 |  | 0
0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie | jednotka | množstvo | cena | cena celkovo
Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 70 mm a š. do 300 mm, -0,03000t | m | 43.47 |  | 0
Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m | m² | 119.2 |  | 0
Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1051 | m² | 119.2 |  | 0
Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m | m² | 119.2 |  | 0
Záchytná sieť z umelých vlákien alebo oceľ. Drôtov | m² | 119.2 |  | 0
Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m | m² | 264.285 |  | 0
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 2.284 |  | 0
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 2.284 |  | 0
Vnútro stavenisková doprava sutiny a vybúr. hmôt do 10 m | t | 2.284 |  | 0
Vnútro stavenisková doprava sutiny a vybúr. hmôt za každých ďalších 5 m | t | 2.284 |  | 0
Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny | t | 2.284 |  | 0
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné | t | 2.284 |  | 0
0
Presun hmôt HSV | jednotka | množstvo | cena | cena celkovo
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 5.28 |  | 0
0
Konštrukcie - drevostavby | jednotka | množstvo | cena | cena celkovo
SDK obklady stĺpov prierezu nad 400 cm2, dosky 2x GKBI hr. 12,5 mm | m | 76.245 |  | 0
Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m | % | 67.224 |  | 0
0
Zdravotechnika | jednotka | množstvo | cena | cena celkovo
Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2 | m | 34 |  | 0
Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125x2, 8 | m | 5 |  | 0
Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9 | m | 11 |  | 0
Potrubie z PVC - U odpadové stupačkové hrdlové D 110x2, 2 | m | 5 |  | 0
Potrubie z PVC - U odpadové stupačkové hrdlové D 125x2, 8 | m | 8 |  | 0
Potrubie z PVC - U odpadové stupačkové hrdlové D 160x3, 9 | m | 10 |  | 0
Napojenie sa na existujúce kanalizačné potrubie | kpl | 27 |  | 0
Napojenie sa na hlavný rozvod kanalizácie – liatina | kpl | 5 |  | 0
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 | m | 105 |  | 0
Hydrantová zostava nástenna DN 25 | ks | 1 |  | 0
Montáž a dopojenie hydrantovej zostavy | kpl | 1 |  | 0
Potrubie plastohliníkové d 20 | m | 10 |  | 0
Potrubie plastohliníkové d 26 | m | 48 |  | 0
Potrubie plastohliníkové d 32 | m | 86 |  | 0
Potrubie plastohliníkové d 40 | m | 34 |  | 0
Potrubie plastohliníkové d 50 | m | 30 |  | 0
Potrubie plastohliníkové d 63 | m | 44 |  | 0
Zhotovenie prepoju na na potrubí vody 1/2´´ | ks | 2 |  | 0
Guľový ventil 1/2´´ | ks | 2 |  | 0
Gebo prechod 1/2´´ | ks | 4 |  | 0
Zhotovenie prepoju na na potrubí vody 3/4´´ | ks | 10 |  | 0
Guľový ventil 3/4´´ | ks | 10 |  | 0
Gebo prechod 3/4´´ | ks | 20 |  | 0
Zhotovenie prepoju na na potrubi vody 1´´ | ks | 20 |  | 0
Gulovy ventil 1´´ | ks | 20 |  | 0
Gebo prechod 1´´ | ks | 40 |  | 0
Zhotovenie prepoju na na potrubí vody 5/4´´ | ks | 4 |  | 0
Guľový ventil 5/4´´ | ks | 4 |  | 0
Gebo prechod 5/4´´ | ks | 8 |  | 0
Zhotovenie prepoju na na potrubi vody 6/4´´´´ | ks | 6 |  | 0
Guľový ventil 6/4´´ | ks | 6 |  | 0
Gebo prechod 6/4´´ | ks | 12 |  | 0
Zhotovenie prepoju na na potrubí vody 2´´ | ks | 7 |  | 0
Gulovy ventil 2´´ | ks | 7 |  | 0
Gebo prechod 2´´ | ks | 14 |  | 0
Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 | m | 272 |  | 0
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 | m | 272 |  | 0
Demontáž potrubia kanalizacie - liatina do DN 150 | m | 73 |  | 0
Demontáž potrubia voda do DN 50 | m | 250 |  | 0
Odvoz a likvidácia vybúraných materiálov | sub | 1 |  | 0
Príplatok za práce vo výškach | % | 0.075 |  | 0
Príplatok za práce v sťažených priestorov - práca v medzistrope v-70cm | % | 0.2 |  | 0
Presun hmôt pre ZTI v objektoch , dopravné a zaobstarávacie náklady | % | 0.05 |  | 0
0
Spolu: |  |  |  | 0 | bez dph